**Hasil Pembacaan Water Level Sensor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KETINGGIAN AIR ( CM ) | PEMBACAAN WATER LEVEL SENSOR |
| 1 | 0 cm | 7 |
| 2 | 1 cm | 10 |
| 3 | 2 cm | 45 |
| 4 | 3 cm | 233 |
| 5 | 4 cm | 414 |
| 6 | 5 cm | 486 |
| 7 | 6 cm | 526 |