**Hasil Pembacaan Water Level Sensor Controlling**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KETINGGIAN AIR ( CM ) | PEMBACAAN WATER LEVEL SENSOR |
| 1 | 0 cm | 7 |
| 2 | 1 cm | 13 |
| 3 | 2 cm | 160 |
| 4 | 3 cm | 207 |
| 5 | 4 cm | 413 |
| 6 | 5 cm | 448 |
| 7 | 6 cm | 470 |