|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KETINGGIAN AIR  ( CM ) | PEMBACAAN WATER  LEVEL SENSOR | INDIKATOR WATER  LEVEL |
| 1 | 0 cm | 7 | AMAN |
| 2 | 1 cm | 10 | AMAN |
| 3 | 2 cm | 45 | AMAN |
| 4 | 3 cm | 233 | WASPADA |
| 5 | 4 cm | 414 | BAHAYA |
| 6 | 5 cm | 486 | BAHAYA |
| 7 | 6 cm | 526 | BAHAYA |

**Hasil Pembacaan Water Level Monitoring pada Interface Visual Studio**