|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `Pengujian Kualitas Udara *Indoor* (*Return*) | | | | | | | Temperature C |
| No | Waktu | PM10 | PM2,5 | SO2 | HCHO | TVOC |
| 1 | 15:00 | 5 | 4 | - | 0,082 | 0 | 31 |
| 2 | 15:10 | 5 | 4 | - | 0,041 | 0,19 | 28 |
| 3 | 15:20 | 5 | 4 | - | 0,005 | 0,04 | 24 |
| 4 | 15:30 | 3 | 3 | - | 0,041 | 0,195 | 23 |
| 5 | 15:40 | 4 | 3 | - | 0,011 | 0,055 | 22 |
| 6 | 15:50 | 3 | 3 | - | 0,002 | 0,012 | 22 |
| 7 | 16:00 | 3 | 3 | - | 0,074 | 0,488 | 22 |