|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengujian Kualitas Udara *Indoor* (*Supply*) | | | | | | | Temperature C |
| No | Waktu | PM10 | PM2,5 | SO2 | HCHO | TVOC |
| 1 | 11:55 | 18 | 14 | - | - | - | 24 |
| 2 | 12:05 | 15 | 10 | - | 0,021 | 0,098 | 22 |
| 3 | 12:15 | 16 | 12 | - | 0,014 | 0,062 | 23 |
| 4 | 12:25 | 11 | 9 | - | 0,026 | 0,123 | 23 |
| 5 | 12:35 | 10 | 8 | - | 0,012 | 0,057 | 22 |
| 6 | 12:45 | 10 | 8 | - | 0,01 | 0,045 | 23 |
| 7 | 12:55 | 17 | 14 | - | 0,058 | 0,35 | 23 |
| 8 | 13:05 | 6 | 5 | - | 0,031 | 0,142 | 23 |
| 9 | 13:15 | 6 | 5 | - | 0,018 | 0,084 | 22 |
| 10 | 13:25 | 6 | 5 | - | 0,01 | 0,041 | 22 |
| 11 | 13:35 | 4 | 5 | - | 0,003 | 0,014 | 22 |
| 12 | 13:45 | 5 | 4 | - | 0,061 | 0,375 | 21 |
| 13 | 13:55 | 3 | 3 | - | 0,062 | 0,38 | 21 |