## Budi Santoso
No | Sumber Bahaya | Variabel | Penilaian Resiko
|  |  | L | C | Nilai Resiko | Tingkat Resiko
1. | Tidak ada papan Informasi | Pegawai tidak tahu apakah area tersebut berbahaya atau tidak | 3 | 3 | 9 | 9 H | BUDI SANTOSO (Kepala Produksi)
2. | Tidak adanya pagar pembatas pada kolam limbah | Pegawai tercebur ke kolam | 5 | 5 | 25 | 25 E
3. | Tidak adanya penutup kolam limbah | Bau limbah menjadi menyebar ke area produksi | 2 | 1 | 2 | 2 L
|  | Munculnya banyak lalat dan serangga lain yang membawa penyakit | 2 | 1 | 2 | 2 L
4. | Air limbah yang kurang diolah | Pencemaran lingkungan | 2 | 1 | 2 | 2 L
5. | Limbah gas hanya dibuang melalui selang udara | Pencemaran lingkungan | 2 | 1 | 2 | 2 L
6. | Limbah gas dibuang melalui selang dan dibiarkan begitu saja di tanah dan dibakar langsung | Menyebabkan kebakaran | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Suhu lingkungan area limbah menjadi tinggi | 2 | 1 | 2 | 2 L
7. | Suhu panas karena pembakaran | Para pegawai tidak nyaman dengan suhu panas akibat pembakaran limbah gas | 2 | 2 | 4 | 4 M
8. | Limbah padat tidak diolah dengan baik | Limbah padat berupa sampah berserakan membuat munculnya lalat dan penyakit | 3 | 2 | 6 | 6 M
|  | Bau menyengat akibat limbah padat yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu pekerjaan para pegawai produksi | 3 | 2 | 6 | 6 M
|  | Pencemaran lingkungan yang tinggi pada tanah dan udara terjadi karena limbah pada yang menumpuk tidak diolah dengan baik | 3 | 2 | 6 | 6 M
9. | Area limbah tidak terawat | Terjadinya kecelakaan kerja yaitu tertimpa bangunan akibat rusaknya bangunan | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Kondisi area yang panas, kotor dan berdebu membuat pegawai dehidrasi dan sesak nafas dapat terjadi | 4 | 3 | 12 | 12 H
|  | Kurangnya perawatan pada sarana dan prasarana pengolahan limbah membuat kecelakaan pekerja bagi pegawai area limbah sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E
10. | Tidak ada APD bagi pegawai | Kecelakaan kerja sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E

## Sutarmaji
No | Sumber Bahaya | Variabel | Penilaian Resiko
|  |  | L | C | Nilai Resiko | Tingkat Resiko
1. | Tidak ada papan Informasi | Pegawai tidak tahu apakah area tersebut berbahaya atau tidak | 2 | 1 | 2 | 2 L | SUTARMAJI, S.T (HSE Staff)
2. | Tidak adanya pagar pembatas pada kolam limbah | Pegawai tercebur ke kolam | 5 | 5 | 25 | 25 E
3. | Tidak adanya penutup kolam limbah | Bau limbah menjadi menyebar ke area produksi | 3 | 2 | 6 | 6 M
|  | Munculnya banyak lalat dan serangga lain yang membawa penyakit | 2 | 1 | 2 | 2 L
4. | Air limbah yang kurang diolah | Pencemaran lingkungan | 2 | 1 | 2 | 2 L
5. | Limbah gas hanya dibuang melalui selang udara | Pencemaran lingkungan | 3 | 1 | 3 | 3 L
6. | Limbah gas dibuang melalui selang dan dibiarkan begitu saja di tanah dan dibakar langsung | Menyebabkan kebakaran | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Suhu lingkungan area limbah menjadi tinggi | 4 | 3 | 12 | 12 H
7. | Suhu panas karena pembakaran | Para pegawai tidak nyaman dengan suhu panas akibat pembakaran limbah gas | 3 | 2 | 6 | 6 M
8. | Limbah padat tidak diolah dengan baik | Limbah padat berupa sampah berserakan membuat munculnya lalat dan penyakit | 3 | 1 | 3 | 3 L
|  | Bau menyengat akibat limbah padat yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu pekerjaan para pegawai produksi | 2 | 1 | 2 | 2 L
|  | Pencemaran lingkungan yang tinggi pada tanah dan udara terjadi karena limbah pada yang menumpuk tidak diolah dengan baik | 3 | 1 | 3 | 3 L
9. | Area limbah tidak terawat | Terjadinya kecelakaan kerja yaitu tertimpa bangunan akibat rusaknya bangunan | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Kondisi area yang panas, kotor dan berdebu membuat pegawai dehidrasi dan sesak nafas dapat terjadi | 4 | 3 | 12 | 12 H
|  | Kurangnya perawatan pada sarana dan prasarana pengolahan limbah membuat kecelakaan pekerja bagi pegawai area limbah sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E
10. | Tidak ada APD bagi pegawai | Kecelakaan kerja sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E

## Ferry Gunawan
No | Sumber Bahaya | Variabel | Penilaian Resiko
|  |  | L | C | Nilai Resiko | Tingkat Resiko
1. | Tidak ada papan Informasi | Pegawai tidak tahu apakah area tersebut berbahaya atau tidak | 5 | 2 | 10 | 10 H | FERRY GUNAWAN (HSE Staff)
2. | Tidak adanya pagar pembatas pada kolam limbah | Pegawai tercebur ke kolam | 5 | 5 | 25 | 25 E
3. | Tidak adanya penutup kolam limbah | Bau limbah menjadi menyebar ke area produksi | 3 | 1 | 3 | 3 L
|  | Munculnya banyak lalat dan serangga lain yang membawa penyakit | 3 | 1 | 3 | 3 L
4. | Air limbah yang kurang diolah | Pencemaran lingkungan | 3 | 1 | 3 | 3 L
5. | Limbah gas hanya dibuang melalui selang udara | Pencemaran lingkungan | 3 | 1 | 3 | 3 L
6. | Limbah gas dibuang melalui selang dan dibiarkan begitu saja di tanah dan dibakar langsung | Menyebabkan kebakaran | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Suhu lingkungan area limbah menjadi tinggi | 3 | 3 | 9 | 9 H
7. | Suhu panas karena pembakaran | Para pegawai tidak nyaman dengan suhu panas akibat pembakaran limbah gas | 3 | 2 | 6 | 6 M
8. | Limbah padat tidak diolah dengan baik | Limbah padat berupa sampah berserakan membuat munculnya lalat dan penyakit | 4 | 1 | 4 | 4 M
|  | Bau menyengat akibat limbah padat yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu pekerjaan para pegawai produksi | 3 | 1 | 3 | 3 L
|  | Pencemaran lingkungan yang tinggi pada tanah dan udara terjadi karena limbah pada yang menumpuk tidak diolah dengan baik | 3 | 1 | 3 | 3L
9. | Area limbah tidak terawat | Terjadinya kecelakaan kerja yaitu tertimpa bangunan akibat rusaknya bangunan | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Kondisi area yang panas, kotor dan berdebu membuat pegawai dehidrasi dan sesak nafas dapat terjadi | 3 | 3 | 9 | 9 H
|  | Kurangnya perawatan pada sarana dan prasarana pengolahan limbah membuat kecelakaan pekerja bagi pegawai area limbah sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E
10. | Tidak ada APD bagi pegawai | Kecelakaan kerja sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E

## Andri Restu
No | Sumber Bahaya | Variabel | Penilaian Resiko
|  |  | L | C | Nilai Resiko | Tingkat Resiko
1. | Tidak ada papan Informasi | Pegawai tidak tahu apakah area tersebut berbahaya atau tidak | 2 | 2 | 4 | 2 L | Andri Restu (Security Area Limbah)
2. | Tidak adanya pagar pembatas pada kolam limbah | Pegawai tercebur ke kolam | 4 | 5 | 20 | 20 E
3. | Tidak adanya penutup kolam limbah | Bau limbah menjadi menyebar ke area produksi | 2 | 1 | 2 | 2 L
|  | Munculnya banyak lalat dan serangga lain yang membawa penyakit | 2 | 1 | 2 | 2 L
4. | Air limbah yang kurang diolah | Pencemaran lingkungan | 2 | 1 | 2 | 2 L
5. | Limbah gas hanya dibuang melalui selang udara | Pencemaran lingkungan | 2 | 1 | 2 | 2 L
6. | Limbah gas dibuang melalui selang dan dibiarkan begitu saja di tanah dan dibakar langsung | Menyebabkan kebakaran | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Suhu lingkungan area limbah menjadi tinggi | 3 | 2 | 6 | 6 M
7. | Suhu panas karena pembakaran | Para pegawai tidak nyaman dengan suhu panas akibat pembakaran limbah gas | 3 | 2 | 6 | 6 M
8. | Limbah padat tidak diolah dengan baik | Limbah padat berupa sampah berserakan membuat munculnya lalat dan penyakit | 3 | 3 | 9 | 9 H
|  | Bau menyengat akibat limbah padat yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu pekerjaan para pegawai produksi | 3 | 2 | 6 | 6 M
|  | Pencemaran lingkungan yang tinggi pada tanah dan udara terjadi karena limbah pada yang menumpuk tidak diolah dengan baik | 2 | 1 | 2 | 2 L
9. | Area limbah tidak terawat | Terjadinya kecelakaan kerja yaitu tertimpa bangunan akibat rusaknya bangunan | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Kondisi area yang panas, kotor dan berdebu membuat pegawai dehidrasi dan sesak nafas dapat terjadi | 3 | 3 | 9 | 9 H
|  | Kurangnya perawatan pada sarana dan prasarana pengolahan limbah membuat kecelakaan pekerja bagi pegawai area limbah sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E
10. | Tidak ada APD bagi pegawai | Kecelakaan kerja sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E

## NA
No | Sumber Bahaya | Variabel | Penilaian Resiko
|  |  | L | C | Nilai Resiko | Tingkat Resiko
1. | Tidak ada papan Informasi | Pegawai tidak tahu apakah area tersebut berbahaya atau tidak | 3 | 1 | 3 | 3 L | Nilai Akhir
2. | Tidak adanya pagar pembatas pada kolam limbah | Pegawai tercebur ke kolam | 5 | 5 | 25 | 25 E
3. | Tidak adanya penutup kolam limbah | Bau limbah menjadi menyebar ke area produksi | 2 | 1 | 2 | 2 L
|  | Munculnya banyak lalat dan serangga lain yang membawa penyakit | 2 | 1 | 2 | 2 L
4. | Air limbah yang kurang diolah | Pencemaran lingkungan | 2 | 1 | 2 | 2 L
5. | Limbah gas hanya dibuang melalui selang udara | Pencemaran lingkungan | 2 | 1 | 2 | 2 L
6. | Limbah gas dibuang melalui selang dan dibiarkan begitu saja di tanah dan dibakar langsung | Menyebabkan kebakaran | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Suhu lingkungan area limbah menjadi tinggi | 3 | 2 | 6 | 6 M
7. | Suhu panas karena pembakaran | Para pegawai tidak nyaman dengan suhu panas akibat pembakaran limbah gas | 4 | 2 | 8 | 8 H
8. | Limbah padat tidak diolah dengan baik | Limbah padat berupa sampah berserakan membuat munculnya lalat dan penyakit | 4 | 2 | 8 | 8 H
|  | Bau menyengat akibat limbah padat yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu pekerjaan para pegawai produksi | 3 | 1 | 3 | 6 M
|  | Pencemaran lingkungan yang tinggi pada tanah dan udara terjadi karena limbah pada yang menumpuk tidak diolah dengan baik | 4 | 1 | 4 | 4 L
9. | Area limbah tidak terawat | Terjadinya kecelakaan kerja yaitu tertimpa bangunan akibat rusaknya bangunan | 5 | 5 | 25 | 25 E
|  | Kondisi area yang panas, kotor dan berdebu membuat pegawai dehidrasi dan sesak nafas dapat terjadi | 3 | 3 | 9 | 9 H
|  | Kurangnya perawatan pada sarana dan prasarana pengolahan limbah membuat kecelakaan pekerja bagi pegawai area limbah sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E
10. | Tidak ada APD bagi pegawai | Kecelakaan kerja sering terjadi | 5 | 5 | 25 | 25 E

## Sheet4
Ekstrim | 5
High | 3
Medium | 2
Low | 6