RANCANG BANGUN ALAT PENGHITUNG REPETISI OLAHRAGA BICEPS ARM CURL DENGAN SENSOR OTOT

Disusun oleh:

MOHAMAD SADAM HUSEN

NIM: 191020100055

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2023

ABSTRAK

Latihan beban untuk kesehatan dan penampilan sudah menjadi kegiatan yang sangat terkenal di antara para pelajar bahkan bagi yang lebih tua. Alasanya sederhana. Latihan ini menghasilkan tenaga yang lebih baik, otot-otot yang menonjol, perbaikan postur tubuh dan pengelolaan stress. Otot merupakan bagian tubuh aktif karena mampu mengendalikan organ tubuh  lain sehingga kita bisa bergerak. Tujuan dari pembuatan “RANCANG BANGUN ALAT PENGHITUNG REPETISI OLAHRAGA BICEPS ARM CURL DENGAN SENSOR OTOT” adalah untuk menghitung kontraksi otot seseorang ketika melakukan olahraga biceps arm curl secara otomatis. Angka yang didapat merupakan hasil dari pembacaan sensor otot v3 saat otot kontraksi kemudian diproses oleh arduino nano lalu akan ditampilkan di  liquid crystal display. Alat penghitung repetisi olahraga biceps arm curl ini memiliki tiga komponen utama yaitu sensor otot V3, mikrokontroller Arduino nano, dan elektroda.

Kata Kunci : Elektromiograf, Sensor otot, Elektroda, Kontraksi Otot, Biceps Brachii, Biceps arm curl

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “Rancang Bangun Alat Penghitung Repetisi Olahraga Biceps arm curl dengan Sensor Otot” dengan baik  dan lancar. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menuntaskan syarat kelulusan mahasiswa di Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tentunya ada berbagai pihak yang telah ikut serta didalamnya berupa gagasan ide, kesempatan dan waktu, Sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada:

- Keluarga khususnya orang tua penulis yaitu Ayah Sugeng Fatoni dan Ibu Anik Indrawati, yang telah memberikan seluruh dukungan baik semangat maupunn materil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

- Dr. Izza Anshory, S.T., M.T., selaku pembimbing dan Kepala Program Studi Teknik  Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang telah memberikan saran dan bimbingannya dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini.

- Dr. Hidayatulloh, M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

- Dr. Hindarto, S. Kom., MT, selaku Dekan Fakultas Sains dan Tekonologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- Seluruh dosen Program Studi Teknik Elektro yang memberikan ilmu sebagai dasar terbentuknya tugas akhir ini.

- Seluruh teman di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membantu dalam terciptanya penelitian tugas akhir.

- Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini memiliki keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu di harapkan penulis, sehingga dalam penelitian yang akan datang menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Pasuruan, 27 Maret 2023

Mohamad Sadam Husen

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iv

DAFTAR GAMBAR	vi

DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Rumusan Masalah	3

1.3.	Batasan Masalah	3

1.4.	Tujuan	3

1.5.	Manfaat	4

1.6	Sistematika Penulisan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6

2.1	Penelitian Terdahulu	6

2.1.1.	Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu	9

2.2	Dasar Teori	10

2.2.1.	Olahraga Angkat Beban	10

2.2.2	Otot	12

2.2.3	Otot Biceps	16

2.2.4	Biceps arm curl	17

2.2.5	Electromyograph (EMG)	19

2.2.6	Mikrokontroller	22

2.3	Landasan Teori	23

2.3.1	Arduino	23

2.3.2	Software Arduino IDE	24

2.3.3	Muscle Sensor V3	25

2.3.4	Elektroda	27

2.3.5	Liquid Crystal Display (LCD)	30

2.3.6	IIC Modul Serial Interface Backpack	31

2.3.7	Baterai	31

BAB III METODE PENELITIAN	33

3.1	Lokasi Penelitian dan Waktu	33

3.2	Bahan dan Alat penelitian	33

3.2.1	Alat 	33

3.2.2	Bahan	33

3.3	Bahan dan Perangkat Lunak	34

3.3.1.	Perangkat Komputer	34

3.4	Teknik Analisa	34

3.5	Analisa Sistem	35

3.6	Perancangan Sistem	36

3.6.1	Perancangan Hardware	38

3.6.2	Desain Perancangan Alat	39

3.7	Prosedur Pengujian	40

3.7.1	Prosedur Pengujian Mikrokontroller Arduino Nano	40

3.7.2	Prosedur Pengujian Muscle sensor V3	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42

4.1 Pengujian Arduino Nano	42

4.1.1 Alat yang Digunakan	42

4.1.2	Proses Pengujian	43

4.1.3 Hasil Pegujian	44

4.2 Pengujian Muscle Sensor V3 dan Elektroda	45

4.2.1	Proses Pengujian	46

4.2.2 Hasil pengujian Muscle Sensor V3	47

4.2.3 Hasil Pengujian nilai sensor pada tangan kanan dan kiri	48

4.2.4 Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi berdasarkan jenis kelamin.	49

4.2.5 Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi ketika menggunakan beban.	51

4.3 Pengujian Liquid Crystal Display  (LCD)	54

4.4 Hasil Uji Keseluruhan	56

BAB V KESIMPULAN	61

5.1 Kesimpulan	61

5.2 Saran	62

Daftar Pustaka	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Otot Biceps	16

Gambar 2.2 Gerakan Biceps Arm Curl	17

Gambar 2.3 Dumbbell	18

Gambar 2.4 Pemasangan elektroda Pada Otot Biceps	19

Gambar 2.5 Arduino Nano	23

Gambar 2.6 Software Arduino IDE	24

Gambar 2.7 Sensor Otot V3	25

Gambar 2.8 Jenis Sinyal EMG	26

Gambar 2.9 Elektroda	28

Gambar 2.10 Lapisan Non-Invasive Elektroda	29

Gambar 2.11 Peletakan Elektroda Pada Otot Biceps	29

Gambar 2.12 Liquid Crystal Display (LCD)	30

Gambar 2.13 Modul II2C	31

Gambar 2.14 Baterai	32

Gambar 3.1 Blok Diagram Alat	36

Gambar 3.2 Flowchart Sistem	37

Gambar 3.3 Desain Rancangan Alat	39

Gambar 3.4 Desain Perancangan Alat	39

Gambar 4.1 Hasil pengujian Arduino	44

Gambar 4.2 Pemasangan elektroda pada otot biceps	46

Gambar 4.3 Hasil pengujian otot saat kontraksi dan relaksasi pada Arduino IDE	47

Gambar 4.4 Hasil pengujian dalam bentuk grafik	49

Gambar 4.5 Hasil pengujian dalam bentuk grafik	49

Gambar 4.6 Hasil pengujian dalam bentuk grafik	51

Gambar 4.7 Hasil pengujian dalam bentuk grafik	51

Gambar 4.8 Hasil pengujian dalam bentuk grafik	53

Gambar 4.9 grafik hasil pengelompokkan nilai saat pengujian	54

Gambar 4.10 Hasil pengujian liquid crystal display	55

Gambar 4.11 Bentuk alat keseluruhan	57

Gambar 4. 12 Hasil Pengujian Alat	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	8

Tabel 2.2 DataSheet Muscle Sensor V3	27

Tabel 3.1 Pengalamatan Input	38

Tabel 3.2 Pengalamatan Output	38

Tabel 4.1 Hasil Pengujian nilai sensor pada tangan kanan dan kiri……….……..48

Tabel 4.2 Hasil Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi berdasarkan jenis kelamin.	50

Tabel 4.3 Hasil pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi ketika menggunakan beban.	52

Tabel 4.4 Pin yang digunakan untuk liquid crystal  display.	55

Tabel 4.5 Fungsi tombol pada alat.	57

Tabel 4.6 Pengujian tingkat akurasi alat	58

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakangsas

Dengan bertambahnya umur bertambah juga kegiatan yang dijalani, hal ini sangat berpengaruh juga pada tingkat kesadaran seseorang itu tentang pentingnya berolahraga sebagai bagian dari kesehatan tubuhnya. Meski uang dapat membeli segalanya, namun kunci kebahagiaan yang paling sering dilupakan adalah kesehatan. Dengan jasmani yang sehat maka kita bisa melakukan apapun untuk menikmati hidup termasuk  saat mencari uang. Latihan beban sebagai bagian kesehatan dan penampilan sudah menjadi kegiatan yang sangat dikenal oleh para pelajar bahkan bagi orang yang lebih tua. Alasanya adalah latihan ini mampu menghasilkan tenaga lebih besar, otot-otot yang menonjol, perbaikan postur tubuh dan pengelolaan stress. Otot merupakan komponen penting dalam tubuh maka kekuatan otot sangat diperlukan dan harus ditingkatkan sampai batas maksmal[1].

Otot merupakan bagian tubuh aktif karena mampu mengendalikan organ tubuh  lain sehingga kita bisa bergerak. Peran otot dalam tubuh manusia mempunyai tugas yang penting ketika melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari salah satunya pada anggota tubuh bagian lengan, misalnya aktivitas mengangkat kemudian menurunkan, memegang lalu melepaskan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Otot yang tersusun pada lengan merupakan jenis otot rangka atau otot lurik yang menempel pada tulang lengan. Otot pada lengan tersusun beberapa otot tergantung pada fungsi otot masing-masing, misalnya adalah otot bisep dan otot trisep. Ketika mengerjakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan lengan otot bisep dan otot trisep akan mengalami relaksasi dan kontraksi. Otot yang mengalami relaksasi dan kontraksi tersebut terdeteksi adanya perubahan aktivitas elektrik yang ditimbukan oleh  potensial aksi pada otot. Perubahan aktivitas elektrik inilah dideteksi dengan menggunakan elektromiograf (EMG)[2].

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan pada bidang teknologi membuat adanya inovasi yang juga berpengaruh untuk kesehatan. Sensor pembacaan aktifitas otot ialah sensor EMG yang digunakan untuk membaca aktivitas otot melalui potensial listrik, disebut sebagai electromyography (EMG). Sensor ini akan berfungsi  dengan cara mengukur sinyal listrik pada otot lalu mengirimkanya ke mikrokontroller. Sinyal mampu bekerja dengan baik menggunakan fungsi analog-to-digital converter (ADC) pada mikrokontroler. Sinyal yang akan ditampilkan berupa tegangan otot berupa voltase ketika otot relaksasi maupun kontraksi[3].

Biceps arm curl  adalah metode latihan beban yang sudah sering dilakukan oleh orang yang baru memulai latihan beban. Latihan ini bisa menggunakan banyak alat contoh dumbbell, barbell, atau benda apapun yang dipegang dengan cara lengan ekstensi penuh kemudian diangkat sampai tangan fleksi penuh hingga menghasilkan kontraksi pada otot dengan bertumpu pada siku. Metode ini merupakan metode dasar dalam dunia angkat beban karena termasuk metode yang paling sederhana[4].

Alat penghitung repetisi ini bertujuan untuk menghitung berapa kali kontraksi otot seseorang ketika melakukan olahraga biceps arm curl secara otomatis. Angka yang didapat merupakan hasil dari pembacaan sensor otot v3 saat otot kontraksi kemudian diproses oleh arduino nano lalu akan ditampilkan di  liquid crystal display. Alat penghitung repetisi olahraga biceps arm curl ini memiliki tiga komponen utama yaitu sensor otot v3, mikrokontroller Arduino nano, dan elektroda.

Rumusan Masalahsas

Masalah yang akan dihadapi ketika pengerjaan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

- Bagaimana penggunaan sensor otot dan elektroda untuk membaca kontraksi otot?

- Bagaimana membuat penghitung otomatis saat melakukan olahraga biceps arm curl?

- Bagaimana gerakan olahraga biceps arm curl yang benar?

Batasan Masalah

Untuk Batasan masalah agar tidak melebar dari topik maka kami rangkum  sebagai berikut :

- Pembaacaan nilai sensor pada otot biceps saat relaksasi dan kontraksi dengan sensor otot

- Menghitung repetisi otot biceps saat melakukan olahraga biceps arm curl

- Pengujian menggunakan dumbbell

Tujuanasa

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengidentifikasi kondisi otot biceps saat kontraksi atau relaksasi

- Menghitung jumlah repetisi saat melakukan biceps arm curl secara otomatis dengan tampilan angka digital.

- Mempermudah kegiatan olahraga biceps arm curl.

Manfaatsas

- Bagi Peneliti

- Mengimplementasikan ilmu yang didapat ketika kuliah

- Untuk memenuhi syarat kelulusan kuliah

- Bagi Masyarakat

- Sebagai alat penunjang olahraga angkat beban menggunakan dumbbell

- Memudahkan seseorang ketika menggunakan dumbbell tanpa perlu mengingat repetisi yang dilakukan

- Bagi universitas

  - Sebagai bahan bacaan untuk referensi pembaruan dan perbandingan untuk bidang yang terkait.

- 1.6	Sistematika Penulisansas

Sistematika penulisan yang diterapkan adalah :

BAB I PENDAHULUANsas

menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAsas

Menjelaskan hasil penelitian terdahulu dan komponen yang digunakan sebagai sarana menunjang kinerja alat dengan muscle sensor V3 dan elektroda pada proses pengambilan data kinerja otot.

BAB III METODOLOGI PENELITIANsas

Meliputi penjelasan tahapan perancangan penelitian, perancangan blok diagram, perancangan sistem dan perancangan perangkat keras

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANsas

Hardware , software, dan flowchartsasa

BAB V PENUTUPAN

Pada bab ini menerangkan kesimpulan dari bab I, II, III, dan IV serta saran dan kritik yang bersifat membangun pada penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulusasas

Ahmad Maulana, Menjelaskan tentang Sport monitoring untuk melihat kondisi otot brachii dan quadriceps pada sinyal electromyography menggunakan myoware muscle sensor. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa sensor EMG bekerja dengan baik dalam hal monitoring otot Brachii dan Quadriceps. Pengambilan data yang dilakukan tanpa mengukur lingkar lengan atau otot dari subjek, tanpa Batasan usia, dan tanpa membedakan profesi sesesorang. hal ini membuktikan bahwa sensor EMG sangat fleksibel digunakan untuk mendeteksi sinyal electromyography tanpa perlu penambahan penguat sinyal lagi atau disebut juga amplifier[5].

Muhammad Nur, dari penelitiannya tentang Alat Pengukur Kontraksi otot Portable Menggunakan Sinyal Electromyography dan aplikasi BLYNK. Diketahui bahwa nilai kontraksi otot dari lima kondisi yang sudah ditentukan diantara lain : saat kondisi tangan menggenggam, pada kondisi jari-jari membuka, kondisi jari-jari rapat kedepan, pada kondisi jari-jari rapat ke belakang, dan pada saat relax. Untuk nilai keefektifan pengukuran kepada pria 89.76% dan 89.99% untuk wanita[6].

Fernando Florentinus, menyimpulkan dari hasil penelitiannya yang berjudul “Pengukuran kekuatan kontraksi otot pada bagian torso tubuh  menggunakan sensor Elektromiografi” bahwa perbedaan postur tubuh memiliki hasil pengukuran yang tidak selalu presisi dikarenakan orang yang memiliki berat badan berlebih akan sedikit sulit saat melakukan proses pengukuran dikarenakan elektroda yang menempel pada kulit terhalang oleh lapisan lemak[7].

Artoni Yulhanapis dalam penelitiannya yang berjudul Rancang bangun analisis Elektromiografi dengan menggunakan Elektroda Ag|AgCl. Alat portable ini mengukur sinyal elektrik pada otot dengan elektromiograf dengan penguatan sebesar 3744 kali yang telah melewati proses filter. Pengujian dilakukan pada otot biceps dan triceps dengan kondisi otot relaksasi maupun ketika kontraksi. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tegangan pada otot biceps ketika kontraksi lebih tinggi daripada nilai tegangan relaksasi, untuk nilai otot triceps sebaliknya yaitu nilai tegangan relaksasi lebih tinggi daripada nilai kontraksi[2].

Asyarif Bagus Raharjo menjelaskan dari penelitiannya yang berjudul Analisis sinyal Electromyography (EMG) pada Otot Biceps Brachii untuk mendeteksi kelelahan otot dengan metode median frekuensi. Kelelahan otot adalah penurunan kemampuan otot ketika membangkitkan suatu gaya, pendeteksi kelelahan otot ini menggunakan metode median frekuensi untuk sarana mengidentifikasi kelelahan otot. Hasil dari pengamatan disimpulkan bahwa otot lengan kiri lebih cepat ketika merasakan kondisi lelah dari pada lengan kanan, lengan kiri mengalami kondisi  lelah pada waktu 60 second sampai 50 second sedangkan untuk otot kanan mengalami kelelahan diantara waktu 90 secoond hingga 150 second. Pada percobaan ini otot dibaca setelah mengangkat beban dumbbell 5kg selama 5 menit[3].

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

| NO | Nama (tahun) | Judul | Metode | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fernando Florentinus (2018)asgjask | Pengukuran kekuatan kontraksi otot pada bagian torso tubuh menggunakan sensor Elektromiorafi. | Mikrokontroller ATMega8535, LCD 7 Segmen, sensor otot V3 dan Elektroda | Rangkaian emg bekerja dengan baik meski otot yang dideteksi tergolong kecil |
| 2. | Asyarif Bagus Raharjo (2020)a | Analisis Sinyal Electromyography (EMG) Pada Otot Biceps Brachii untuk mendeteksi kelelahan otot dengan metode median frekuensi.hhsj | Arduino Uno dan Oscilloscope | Hasil yang diperoleh diketahui bahwa otot kiri lebih cepat ketika merasakan kelelahan |
| 3. | Muhammad Nur Sulthon (2021) | Pembuatan Alat Pengukur Kontraksi otot Portable Menggunakan Sinyal Electromyography dan aplikasi BLYNK. | Sensor Myoware, NodeMCU ESP8266 dan SmarthPhone | Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sensor dapat membaca dengan baik ketika melakukan pengecekan kontraksi berulang |
| 4. | Artoni Yulhanapis (2021) | Rancang bangun analisis Elektromiografi dengan menggunakan Elektroda Ag¦AgCl. | High Pass Filter, Low Pass Filter, Elektroda Ag¦AgCl, Multimeter Digital dan Osiloskop Digital. | Diketahui bahwa nilai kontraksi dan nilai relaksasi pada otot triceps adalah kebalikan dari otot biceps. |
| 5. | Ahmad Maulana Rizki (2021)sdh | Sport Monitoring untuk melihat kondisi otot Brachii dan Quadriceps pada sinyal electromyography menggunakan myoware muscle sensor. | Arduino Uno, Myoware Muscle Sensor, dan Zigbee. | Sensor myoware mampu mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot melalui elektroda. |
| 6. | Mohamad Sadam Husen (2022) | Rancang Bangun Alat Penghitung Repetisi Olahraga Biceps Arm Curl Menggunakan Sensor otot. | Arduino Nano, Sensor Otot V3, dan LCD. | Alat berfungsi sebagai penghitung jumlah repetisi pada saat mengangkat dumbbell yang biasa di lakukan manual. |

Perbedaan Penelitian Sekarang dan Terdahulu

Adapun perbedaan dari penelitian sekarang dan terdahulu diantara lain:

  - Pada penelitian ini menggunakan jenis mikrokontroller arduino nano dikarenakan ukuran yang kecil sangat cocok digunakan untuk alat portable.

  - Penelitian sebelumnya membahas perihal pengukuran kontraksi otot dan analisa kondisi otot. Sedangkan pada penelitian ini mengimplentasikan hasil  penelitian sebelumnya pada kehidupan sehari-hari yakni saat berolahraga.

  - Alat ini menghitung kontraksi otot saat olahraga biceps arm curl yang kemudian menghasilkan angka digit yang ditampilkan pada LCD sebagai hitungan repetisi saat menggunakan dumbbell.

Dasar Teori

2.2.1.	Olahraga Angkat Beban

Latihan angkat beban untuk kesehatan dan penampilan sudah menjadi aktifitas yang sudah dikenal di antara para pelajar maupun bagi yang lebih tua. Alasanya sangat sederhana. Latihan ini apabila dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan tenaga yang lebih kuat, otot-otot yang menonjol, dan perbaikan bentuk tubuh[1].

Latihan beban adalah latihan yang sistematis dimana beban hanya dipakai sebagai sarana untuk menambah beban agar mencapai kontraksi dan tujuan tertentu misal kesehatan dan kekuatan. Ketika dilakukan dengan benar serta konsisten maka akan menghasilkan dampak yang baik bagi tubuh seperti tidak mudah terserang penyakit, kekuatan tulang, otot, tendon, ligament dan lain-lain.[8]

Kekuatan otot merupakan bagian fisik yang dapat dimaksimalkan, menyesuaikan kebutuhan setiap cabang olahraga yang dilakukan. Dan hipertropi otot adalah efek dari suatu latihan kekuatan dengan menggunakan beban seperti ketika menggunakan dumbbell[1].

hipertropi merupakan reaksi terhadap rangsangan saat latihan angkat beban. Untuk mewujudkan hipertropi, dibutuhkan rangsangan awal dalam bentuk serangkaian daya yang besar dan sistematis terhadap otot, hal inilah yang mengakibatkan kerusakan pada otot (muscle breakdown). Kerusakan pada otot ini yang memicu tubuh untuk memperbaikinya (saat proses istirahat) menjadi lebih besar dan semakin kuat[1].

Dalam dunia olahraga angkat beban ada istilah yang sering  digunakan diantaranya adalah repetisi dan set. Repetisi merupakan jumlah pengulangan gerakan dengan beban, seperti pada saat mengangkat dan menurunkan dumbbell yang dilakukan oleh tangan secara berulang. Sedangkan set adalah jumlah repetisi latihan yang diikuti dengan interval istirahat[9].

2.2.1.2	Prinsip Latihan Bebanasdasd

Harsono [8]. menjelaskan prinsip serta syarat latihan beban yang dijelaskan sebagai berikut.asasd

- Weight training atau latihan angkat beban wajib dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu

- Beban yang digunakan harus lebih (overload). Disarankan 8-12 RM pada setiap sesi latihan dan penentuan 8 RM melalui tahapan trial and error. Pola latihan bisa menggunakan beban patokan perkiraan setengah berat badan kita yang juga disesuaikan dengan kondisi otot.

- ketika melakukan gerakan mengangkat, mendorong, dan menarik beban sebaiknya dilakukan menggunakan teknik yang benar.

- Apapun bentuk latihan nya dilakukan dalam ruang gerak yang seluas-luasnya, yaitu dari ekstensi penuh hingga kontraksi penuh.

- Pengontrolan pernapasan merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan, menghirup napas saat melakukan bagian yang paling berat dari latihan dan membuang napas ketika relaksasi hal ini dilakukan secara teratur dan tidak boleh menahan napas.

- Melakukan repetisi yang sedikit namun beban maksimum dapat membentuk kekuatan (strength). Sedangkan repetisi banyak (kira-kira 15 – 20 repetisi) menggunakan beban ringan maupun sedang dapat berdampak pada daya tahan (endurance). Lalu repetisi sedang (8 – 12 repetisi) dengan beban sedang maupun berat diikuti dengan ritme yang cepat ketika melakukan dapat menghasilkan power.

2.2.2	Otot

Otot merupakan jaringan konektif dalam tubuh yang mempunyai peran utamanya adalah kontraksi. Fungsi dari kontraksi otot tersebut untuk menggerakkan atau mengubah kondisi bagian-bagian tubuh dan subtansi dalam tubuh. Adapun macam-macam sel otot dalam tubuh manusia yaitu jantung, lurik, dan polos. Tetapi dari ketiga otot tersebut yang paling mempunyai peran penting pada tubuh manusia adalah otot lurik atau disebut juga otot kerangka.[10].

Dimensi bagian tubuh terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian bawah (lower extremity) dan bagian atas (upper extremity). Lower extremity  bertanggung jawab pada bagian tubuh bawah atara lain paha,tungkai, dan kaki berdasarkan sendi utama dan tulang komponen. Sedangkan untuk upper extremity berdampak pada bergeraknya lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan.[2].

- Kontraksi Otot

Kontraksi merupakan tugas utama dari otot sesuai instruksi dari otak yang disalurkan melalui saraf berupa impuls. Neuron (sistem saraf) mempunyai sifat tersendiri yaitu ketika permukaan luar neuron mengandung muatan positif, dan bagian dalam neuron mengandung muatan negatif. Ketika melakukan suatu gerakan maka akan terjadi perpindahan antara kalium(K+) dan Natrium(Na+) sebagai rangsangan pada otot[7].

Adapun penjelasan secara rinci dari fase otot sebagai berikut:

- Fase istirahats: ketika fase ini berlangsung, maka terjadi keseimbangan sirkulasi antarasion soidum (Na+) dan Kalium (K+). Saat fase ini otot menjadi lemas dan tidak adanya reaksi apapun.

- Fase depolarisasi : Pada fase ini otot akan terpicu untuk bergerak karena ion kalium dari luar akan digantikan oleh ion sodium, lalu masuk kedalam sel ototsdalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan saat pelepasan ion kalium darisdalam sel otot.

- Fase polarisasi :  fase terjadinya pelemasanspada otot ini menyebabkan perpindahan ionssodium keluar sel otot dengan proporsislebih besar dari ion kaliumsyang masuk ke sel otot.

Ketika melakukanskontraksi, otot akan mengalami perubahansmasa otot yang menimbulkan perubahan fisik dan otot juga akan menghasilkan gelombang yang disebut dengansMUAP (Motor Unit Action Potential). Beda potensial inilah yang bisa diukur menggunakan muscle sensor v3 dan elektroda sebagai penghantar gelombang sensor yang ditempelkan pada permukaan kulit[7].

- Gerakan Ototaishlajsl

Gerakan otot terbagi menjadi dua bagian besarsberdasarkan karakteristik kerjanya diantara lain : gerakan otot bersamaan (sinergis) dan gerakan berlawanan (antagonis). Gerakan otot sinergis adalah dua otot yang melakukan tujuan yang sama, misalkan pada saat mengambil nafas, otot pada antar tulang rusuk ikut berkerja secara bersamaan. Sedangkan otot antagonis melakukan sifat gerakan berlawanan dengan otot lain contoh pada otot biceps dan triceps[2].

Adapun macam-macam gerak otot tubuh yang dikategorikan berdasarkan sifat diatas, yaitu:

- Fleksisdan Ekstensiasdhlasd

Gerak ekstensi-fleksi adalah gerakansmenekuk dansmembengkok, gerakan mengayun ke depan merupakan (ante)fleksi sedangkan ayunanske belakang disebut (retro)fleksi/ekstensi. Gerakan ini biasanya dilakukan oleh otot biceps dan triceps[10].

- Abduksi dan Adduksi

Abdukksi merupakan gerakan menjauhi tubuh contoh gerakan kaki, lalu untuk adduksi adalah gerakan mendekati tubuh misal lambaianstangan[11].

- Depresisdan Elevasiadkj

Depresi merupakan gerakan otot turun sedangkan elevasi gerakansotot naik. Cotoh pada mulut yang mengunyah[11].

- Supinasisdan Pronasiadasd

Supinasi adalah gerak memutar lengan dengan kondisi telapak tangan membuka. Dan gerakan pronasi adalah gerak memutar lengan sampai telapak tangan menutup[11].

- Inversisdan Eversiasdasd

Inversi merupakan gerakan mengarahkan telapak kaki ke dalam, sedangkan eversi gerakan mengarahkan telapak kaki ke arah luar[11].

- OtotsGeraksas

Kerangka manusia ditunjang oleh kumpulan sel-sel otot yang memiliki kisaran Panjang 10 cm, dan diameter µm[11]. Otot gerak bisa melakukan berbagai kontraksi otot diantara lain:

- KontraksisIsometric

Kontraksi ini disebut juga kontraksi statis dimana otot tidak memanjang maupun memendek tanpa gerakan nyata namun otot meghasilkan tegangan. Contoh latihansmendorong temboksseolah akan merobohkannya[11].

- KontraksisIsotonomic

Kontraksi Isotonomic adalah kondisi otot kontraksi yangsdisebabkan oleh pergerakan memanjang dan memendeknya otot. Berbeda dengan isometric, isotonomic bisa dengan penglihatan visual. Contoh saat menggunakan dumbbell[11].

- Kontraksi Isokonetik

Konsentrik merupakan sifat dari kontraksi isokonetik ini, artinya ketika kontraksi otot memendek. Namun tegangan yang muncul karena perubahan otot menjadi pendek dengan kecepatan kinetic yang tetap adalah maksimal di semua sudut persendian. Contoh gaya bebas pada saat berenang[11].

- Kontraksi Eksentrikadadd

Kontraksi ini terjadi saat pemendekan atau panjang otot tetap, namun terkadang ada perpanjangan otot pada waktu kontraksi[11].

- DayasTahan Ototasda

Daya tahan otot bisa dimaksimalkan dengan cara melakukan olahraga seperti latihan beban. Yang membedakan antara latihan daya tahan atau kekuatan otot terletak pada pengulangan yang dilakukan setiapsset latihan. Latihan untuk mendapatkan daya tahan otot dilakukan 20-25 kali repetisi dengan beban ringan, sedangkan untuk latihan kekuatan otot dilakukan sebanyak 8-12 repetisi dengan beban yang maksimal dan gerakan ekestensi-fleksi yang benar[4].

2.2.3	Otot Bicepsasda

BicepssBrachii merupakan otot yang fasikulusnya berbentuksfusiform dan mempunyai 2 kepala. Kedua kepala tersebut berasal dari prosesus scapulae yang kemudian akan bergabung pada bagian distal lalu terhubung oleh tendon ke tulang radius. Otot biceps adalah otot lengan yang besar berkepala  caput dua, maksudnya otot biceps terdiri dari dua caput, caput longum (caput panjang) dan caput brevis ( caput pendek). Otot ini sangat berdekatan dengan kulit sehingga mudah dilihat[4].

Gambar 2.1 Otot Biceps [11]

Otot lengan manusia dikategorikan ekstrimitas sendi pada bagian tubuh manusia. Otot lengan dibagi menjadi tiga bagian otot yang menopang bagian lengan manusia sebagai berikut : otot pangkal lengan atas, otot lengan bawah, dan otot bahu. Pada tingkat ekstrimitas otot lengan terbagi menjadi otot lengan atas dan lengan bawah, lengan atas terbagi otot dorsal dan ventral lalu otot bawah terdiri dari otot radial dan dorsal[12].

2.2.4	Biceps arm curl

Biceps arm curlsadalah jenis latihan beban yang sudah sering dilakukan oleh orang yang baru memulai latihan beban. Latihan ini bisa menggunakan banyak alat contoh dumbbell, barbell, atau benda apapun yang dipegang dengan cara lengan ekstensi penuh kemudian diangkat sampai tangan fleksi penuh hingga menghasilkan kontraksi pada otot dengan bertumpu pada siku. Metode ini adalah metode dasarsdalam dunia angkat beban karena termasuk metode yang paling mudah diaplikasikan[4].

Gambar 2.2 Gerakan Biceps Arm Curl

Ketika melakukan latihan biceps arm curl dengan menggunakan dumbbell, beban yang perlu diangkat tidak terlalu berat seperti ketika melakukan latihan menggunakan barbell dan lengan mampu bergerak bebas mengikuti arah gerak alaminya sehingga bisa mendapatkan tingkat kontraksi otot yang lebih besar[4].

sGambar 2.3 Dumbbell (sumber : www.canadiantire.ca)

Dumbbell merupakan alat bantu olahraga angkat beban sederhana yang digunakan untuk melatih otot dengan berbagai variasi gaya. Latihan ini bisa meningkatkan daya ledak otot, penggunaan dumbbell bisa mewujudkan terjadinya hipertropi saat melakukan gerakan ekstensi-fleksi[13].

Berikut ini adalah macam-macam gerakan yang bisa melatih otot dengan memakai dumbbell atau barbell[4]:

- Press

Press dilakukansdengan beban berada pada pundak, kemudian didorong ke atas sampai lengan lurus, lalu kembali lagi ke pundak. Posisi kaki lurus dibuka sampai selebar bahu. Variasi latihan ini bisa dilakukan sambil duduk.

- Curlasa

Gerakan ini dilakukan dengan posisi berdiri tegak. Lengan ke bawah dan telapak tangan menggenggam beban kemudian menghadap ke depan. Angkat beban dengan membengkokkan siku ke atas.

- BenchsPressa

Latihan ini dilakukan dengan berbaring diatas bangkusdatar. Sementara beban berada diatas dada. Dorong beban tegak lurus ke atas sampai lengan lurus.

Untuk melakukan latihan otot lengan biceps arm curl maka diperlukan gerakan ekstensi-fleksi yang benar yaitu ketika tangan dari kondisi ekstensi antara sudut 135° kemudian fleksi penuh hingga sudut 45° sampai mendapatkan kontraksi pada otot biceps dengan menggunakan dumbbell sebagai pemicu hipertropi[10].

2.2.5	Electromyograph (EMG)

Elektromiografi adalah proses merekam dan memeriksa aktivitas sinyal otot sebagai proses identifikasi menentukan kondisi otot sedang kontraksi atau relaksasi. Data hasil  rekaman elektromiografi disebut elektromiogram[3].

Gambar 2.4 Pemasangan elektroda Pada Otot Biceps[2]

Proses pengambilan sinyal EMG adalah dengan meletakkan elektroda tempel pada permukaan kulit luar  area otot sebagai media receiver-nya. Sinyal yang dapat diperoleh hanya pada area kulit yang di tempelkan elektroda, perlu diketahui bahwa jaringan saraf otot tidak menghasilkan aktifitas elektrik pada saat kondisi normal (relaksasi). Aktifitas elektrik akan muncul ketika terjadinya kontraksi maka pada penerapan olahraga biceps arm curl yang menggunakan prinsip ekstensi-fleksi akan timbul sekelompok aktifitas elektrik dengan amplitude bervariasi dan membentuk pola yang teratur.[11].

Otot dapat menghasilkan potensial listrik yang sebanding dengan aktifikas otot. EMG mengolah data ini menjadi grafik suara, dan nilai numerik. Pada penelitian ini menggunakan sensor EMG dan elektroda sebagai input analog yang akan diteruskan kepada mirokontroller[5].

- Karateristik Sinyal

Karakteristik sinyal EMG mempunyai range frekuensi antar 20 Hz sampai 500 Hz sedangkan untuk tegangan antara 0,4 V sampai 5 V, saat terjadi kontraksi maka timbul amplitude yang tinggi[14].

Sinyal elektrik otot menggunakan electromyograph berada diantara 50 microvolt sampai dengan 20 ke 30 milivolts tergantung jenis otot yang diperiksa. Sedangkan laju pengulangan otot gerak sekitar 7-20 Hz tergantung faktor ukuran otot, kerusakan saraf dan faktor lainnya[11].

- Faktorstimbulnya sinyal EMGsss

Timbulnya sinyal EMG pada otot dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut[2]:

  - RestingsMembran Potentialss

Pada kondisi istirahat potensial yang dihasilkan serabut otot kira-kira -90mV. Hal ini terjadi karena perbedaan konsentrasi dari ion dan akan menimbulkan transportasi ion (ion pumps).

  - MusclesFiber Action Potentialsasa

Saat potensial aksi melintasi di sepanjang axon dari semua serabut otot, maka pada sambungan neuromuscular akan mengeluarkan neuro transmitter acetycholine. Transmitter akan menimbulkakn potensial aksi pada serabut otot. Hal ini berpengaruh pada perubahan potensial antara dalam dan luar serabut otot dari sekitar -90mV menjadi sekitar 20mV hingga 50mV, sehingga menyebabkan terjadi kontraksi serabut otot.

  - Potensial AksisUnit Motor

Potensial aksi unitsmotor (MUAP) merupakan gelombangsyang diukur ketika sebuah unit motor diaktivasi pada suatu saat.

  - Pengukurannsinyal EMGs

Sinyal electromyograph berasal dari beberapa unit motor yang diartikan sebagai jumlah dari semua MUAPsditambah noise dan artefacts.

- Gangguan Pada Sinyal EMG

Ketika terjadinya proses identifikasi sinyal maka akan adanya gangguan atau noise. Oleh karena itu klasifikasi sinyal dan Analisa-nya tergolong sulit dan rumit karena dalam sinyal EMG dipengaruhi oleh anatomi dan fisiologi  otot. Gangguan pada sinyal EMG mempunyai bebebrapa jenis antara lain:

- Gangguan alatsElektroniksss

Setiapsperalatan elektronik meghasilkan noise listrik dengan berbagai frekuensi yang berkisar dari 0 Hz sampai ribuan Hz. Sensor elektroda berdasarkan jenis dan bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu intramuscularsdan surface EMG. Jenis intramuscular EMG (elektroda jarum) merupakan elektroda berbentuk kawat halus yang penggunaan-nya diletakkan didalam otot (invasive), lalu untuk surface EMG berbentuk lempeng yang ditempelkan pada permukaan kulit otot[15]

- Gerakan Artifaksasa

Gerakan Artifak merupakan noise yang disebabkan oleh gerak kabel yang terhubung elektroda ke amplifier dan elektroda ke kulit misal pada saat otot melakukan gerakan lalu permukaan kulit terjadi perubahan permukaan hal ini yang disebut gerak artifak. Noise yang dihasilkan oleh gerakan artifak berkisar 1-10 Hz, adapun cara untuk menghilagkan noise ini adalah dengan memakai lapisan gel konduktif pada permukaan kulit maupun elektroda[15].

- Cross Talkasass

Noise cross talk merupakan sinyal yang tidak diteliti sehingga dapat mempengaruhi hasil informasi sinyal. Bandwidth sinyal cross talk lebih luas dari pada sinyal otot yang terdeteksi secara langsung. Penyebab gangguan ini adalah parameter fisiologis seperti ketebalan lemak[15].

- Elektromagnetik

Radiasi yang dihasilkan oleh elektromagnetik timbul karena tubuh manusia yang secara konsisten dialiri oleh listrik dan magnet. Biasanya nilai amplitudo tiga kali lebih besar dari sinyal electromyograph. Solusi untuk menghilankan noise ini adalah dengan menggunakan metode High pass Filter[15].

2.2.6	Mikrokontroller

Mikrokontroller merupakan suatu alat yang memilik fungsi ADC (Analog Digital Converter) yang artinya mempunyai kemampuan menerima sekaligus mengolah sinyal input lalu diubah menjadi output berdasarkan program ic tersebut. Mikrokontroller memiliki banyak kegunaan hampir menyerupai komputer karena mempunyai fitur input, output, memori, dan fitur lainnya[7].

Landasan Teori

2.3.1	Arduino

Arduino merupakan mikrokontroller single board yang mempunyai sifat open source, yang dimaksud open source adalah sumber terbuka dimana pengembangan arduino tidak dibatasi oleh suatu lembaga. Arduino dirancang agar  memudahkan penggunaan elektronik untuk berbagai bidang yang dibekali prosesor Atmel AVR dan Softwarenya memakai bahasa pemrograman C yang mudah dipahami. Arduino merupakan mikrokontroller yang populer di seluruh dunia[15].

Gambar 2.5 Arduino Nano

Pada project ini menggunakan Arduino nano yang menggunakan mikrokontroller ATmega 328. Pemilihan Arduino ini dikarenakan keuntungan ukurannya yang kecil memberikan kemudahan dalam penempatan mikrokontroller ini.

2.3.2	Software Arduino IDE

Dalam melakukan pemrograman dibutuhkan perangkat lunak sebagai media pembuatan dan transmisi program data menuju mikrokontroller. Program yang dibuat berisi pengontrolan input dan output yang diolah. Software merupakan komponen yang penting dalam perancangan rangkaian yang memakai mikrokontroller. Software Arduino IDE merupakan software resmi dari Arduino. Selain untuk membuat suatu program dan mentransmisikan ke arduino, banyak sekali keunggulan arduino seperti melihat hasil berupa grafik maupun data output yang dihasilkan oleh pemrograman[7].

Gambar 2.6 Software Arduino IDE

Arduino IDE menjalakankan program sesuai yang diinginkan dan apabila terjadi eror maka akan muncul tanda error berwarna merah pada bawah list program dan secara otomatis menunjukkan letak kesalahan program.

2.3.3	Muscle Sensor V3

Muscle sensor v3 merupakan sensor EMG (Electromyography) yang mempunyai fungsi untuk menangkap sinyal listrik pada otot kemudian diperkuat dan disearahkan. Modul ini bekerja dengan cara mengukur sinyal listrik pada otot kemudian mengirimkan ke mikrokontroller arduino sebagai Analog-to-Digital converter (ADC). Sinyal yang dibaca oleh Sensor EMG merupakan hasil dari potensial listrik otot. Pada modul ini terdapat dua  OP AMP dengan tipe AD8226 yang memiliki fungsi penguat dan tipe TL084 berfungsi sebagai penyearah dan filter[7].

Penggunaan sensor EMG kompatible dengan sebagian besar papan pengembangan seperti arduino. Sensor otot biasa diaplikasikan pada Video games, robotics, medical devices, mobile electronics dan Prosthetics[16]

Gambar 2.7 Sensor Otot V3[16]

Elektroda yang dipakai dalam pendeteksian sinyal myoelectric berjumlah tiga, dua diantaranya disambungkan ke input dengan impedansi yang tinggi dan satunya lagi sebagai ground yang ditempatkan pada input namun menggunakan impedansi rendah[17].

Contoh penerapan sensor otot v3 pada otot biceps[18].

- Bersihkan area yang dituju dengan sabun untuk menghilangkan kotoran dan	minyak

- Pasang elektroda ke output Sensor Otot v3

- Lepaskan  bagian perekat elektroda.

- Tempatkan elektroda pada kelompok otot yang anda inginkan

- Tempatkan elektroda berbaris kearah otot panjang dan satu	elektroda lain ke pergelangan tangan

- Konfigurasikan sensor otot dan mikrokontroller

Gambar 2.8 Jenis Sinyal EMG[16]

Sinyal yang dihasilkan oleh sensor otot v3 bukan sinyal RAW EMG melainkan sinyal yang sudah diperkuat, diperbaiki, dan dihaluskan yang akan bekerja dengan baik menggunakan mikrokontroller. Sensor otot ini mempunyai fitur envelope detector yang bertujuan supaya sinyal output bisa stabil  dan digunakan secara langsung dengan mikrokontroller[7].

Pemasangan elektroda menggunakan kabel eksternal yang dapat dihubungkan ke sensor otot.  Tingkat penguatan sensor otot pada sinyal yang dihasilkan bisa diatur karena modul ini memakai variable resistor yang memungkinkan untuk mengubah gain pada OP AMP AD8226[7].

Rumus penguatan untuk AD8226 adalah sebagai berikut:

RG = 49.4kΩ/G-1

Diketahui :

RG (Resistance Gain) : Nilai resistorsyang ingin digunakanssss

G (Gain) : Nilaispenguatan yang dibutuhkan

Tabel 2.2 DataSheet Muscle Sensor V3[16]

| NO. | Parameter | Minimum | Middle | Maximal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tegangan Suplai | +3V | +5V | +30V |
| 2. | Penyesuaian Penguatan Potensiometer | 0.01Ω | 50kΩ | 100kΩ |
| 3. | Tegangan sinyal keluaran | 0V | - | +Vs |

2.3.4	Elektroda

Elektroda difungsikan sebagai pendeteksi biolistrik yang dihasilkan tubuh manusia melalui kulit. Arus listrik di dalam tubuh manusia dialirkan oleh ion-ion dalam elektrolit sedangkan arus listrik di dalam kawat sensor dibawa oleh elektron. Elektroda harus bersifat tranduser karena mempunyai fungsi merubah arus ion ke arus elektron, jadielektroda merupakan transmitter ion ke penyalur ion[19].

Gambar 2.9 Elektroda[2]

Elektroda memiliki 2 jenis yang bisa digunakan untuk mendeteksi sinyal EMG yaitu invasive electrode dan non-invasive electrode. Invasive electrode adalah elektroda yang mempunyai bentuk seperti jarum cara penggunaannya dengan  menusukkannya ke dalam otot. Sedangkan non-invasive electrode penggunaannya hanya ditempelkan pada permukaan kulit. Elektroda ini sering dipakai karena sifatnya yang tidak merusak otot[2].

Elektroda harus memiliki beberapa karakteristik yaitu bersifat non-polariable sehingga tidak menimbulkan polarisasi pada saat mendeteksi sinyal myoelectric. Elektroda juga harus mempunyai sifat non-toxic (tidak menghasilkan racun) karena sensor ini kontak langsung dengan kulit. Yang terakhir elektroda harus mempunyai sifat adesif, yang berarti mempunyai daya ikat yang bagus pada permukaan kulit dengan tujuan meminimalisir noise motion artifac[17].

Gambar 2.10 Lapisan Non-Invasive Elektroda[2]

Ketika akan menempelkan elektroda pada area kulit maka perlu dilakukan pembersihan pada area permukaan kulit, hal ini bertujuan untuk menghilangkan jaringan kulit mati dan rambut yang berpotensi memberikan noise pada saat menangkap sinyal[17]

Posisi dan orientasi elektroda memiliki efek besar pada kekuatan sinyal yang dihasilkan. Elektroda harus ditempatkan di tengah tubuh otot dan harus sejajar dengan orientasi serat otot. Menempatkan sensor di lokasi lain akan mengurangi kekuatan dan kualitas sinyal sensor karena pengurangan jumlah unit otot yang diukur[18].

Gambar 2.11 Peletakan Elektroda Pada Otot Biceps[18]

- Middle

Hubungkan bantalan ini ke kabel yang mengarah ke elektroda ditempatkan di tengah tubuh otot dengan kabel berwarna merah.

- End

Hubungkan ini ke kabel hijau yang mengarah ke elektroda ditempatkan berdekatan dengan elektroda tengah menuju ujung tubuh otot.

- Ref

Hubungkan ini ke elektroda referensi dengan kabel warna kuning. Itu elektroda referensi harus ditempatkan pada bagian tubuh yang terpisah, seperti tulang bagian dari siku atau otot yang tidak berdekatan[18].

2.3.5	Liquid Crystal Display (LCD)saas

Liquid Crystal Display (LCD) merupakan layar untuk menampilkan kata-kata, digit nomor dan kode pada sebuah rangkaian mikrokontroller. Yang ditampilkabn oleh LCD merupakan hasil dari sifat modulasi cahaya liquid crystal. Liquid crystal tidak memancarkan cahaya tersebut secara langsung untuk menghasilkan output, melainkan menggunakan backlight atau reflector untuk memancarkan gambar yang diinginkan. LCD hanya akan menyalurkan cahaya yang diterima dari backlight yang menjadi sumber cahayanya[7].

Gambar 2.12 Liquid Crystal Display (LCD)

Liquid crystal atau yang diartikan sebagai kristal cair merupakan cairan yang berada diantara kedua lembar kaca transparan yang bersifat konduktif[7].

2.3.6	IIC Modul Serial Interface Backpack

Modul ini  berfungsi seperti shift register yang mempunyai pin interface lebih sedikit sehingga bisa mengatasi masalah habisnya digital pin pada mikrokontroller yang digunakan pada rangkaian ini[20].

Gambar 2.13 Modul II2C

Modul ini mempunyai input 16 pin output yang bisa langsung dihubungkan pada LCD 2x16 dan pin input pada IIC modul ini sebanyak 4 yaitu VCC, GND,SDA, dan SCL[20].

2.3.7	Baterai

Baterai merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan daya listrik. Alat ini berfungsi sebagai suplai dalam pembuatan alat portable dengan arti bisa dibawa kemana saja. Baterai pada pembuatan alat ini digunakan sebagai power Arduino[21].

Gambar 2.14 Baterai

Rangkaian ini menggunakan tegangan supply sebesar 18 volt untuk arduino dan muscle sensor v3 maka akan menggunakan baterai 9 volt sebanyak 2 buah yang dirangkai secara seri.

BAB III METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu

Pembuatan “Rancang bangun alat Penghitung repetisi Olahraga Biceps arm curl dengan Sensor Otot” ini akan dikerjakan di rumah  Jl. Bypass Gempol, Sejo, Karangrejo, Kec. Gempol, Pasuruan, Jawa Timur 67155. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2022.

Bahan dan Alat penelitian

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

3.2.1	Alat :

- Multimeter

- Tisu

- Obeng

- Lem

3.2.2	Bahan

- Arduino Nano

- Muscle sensor V3

- Elektroda

- LCD 2x16 I2C

- Breadboard

- Push Button

- Baterai 9v

- Switch

- Resistor 10kΩ

- Kabel

Bahan dan Perangkat Lunak

Bahan dan perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram Arduino Nano adalah:

3.3.1.	Perangkat Komputer

- Intel® Atom™ inside

- CPU Core™ i3-2350M

- RAM 8GB, 2.50GHz

- Windows 7

- Software Arduino IDE

Teknik Analisa

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan maka dalam pembuatan alat ini  dilakukan beberapa langkah kerja, faktor lain:

- Survey Lapangan / Observasi

Pengamatan dilakukan secara langsung pada tempat olahraga gym untuk melihat bagaimana penggunaan dumbbell dengan benar.

- Analisis Masalah

Menganalisa permasalahan agar bisa menentukan penyelesaian yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian di atas terdapat permasalahan yang akan di selesaikan yaitu ketika melakukan olahraga biceps arm curl, perhitungan repetisi masih menghitung manual mengandalkan daya ingat otak.

Analisa Sistem

Dalam penelitian ini, diterapkan beberapa langkah kerja meliputi :

- Pengamatan Proses

Pengamatan proses penggunaan dumbbell sebagai alat olahraga sehingga dapat menyimpulkan permasalahan yang ada.

- Analisa Permasalahan

Proses Analisa dibutuhkan agar bisa menentukan solusi penyelesaian masalah yang lebih efektif.

Permasalahan yang perlu diselesaikan pada penelitian diatas yaitu proses perhitungan repetisi pada olahraga biceps arm curl. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan solusi atas permasalahan ini :

- Sistem sebelumnya

Pada penelitian sebelumnya dilakukan pendeteksian kondisi otot lengan ketika berkontraksi dan relaksasi. Sensor yang digunakan merupakan Muscle Sensor V3 sebagai alat untuk  monitoring kondisi otot.

- Sistem sekarang

Selama ini perhitungan repetisi dalam olahraga angkat beban masih dilakukan secara manual dengan menggunakan daya ingat otak. Hal ini kurang efektif karena ketika melakukan olahraga angkat beban menimbulkan hipertropi maka akan menganggu fokus saat perhitungan repetisi yang dilakukan.

Dengan implementasi Arduino dalam dunia olahraga ini diharapkan bisa mempermudah kegiatan olahraga Biceps arm curl saat menghitung repetisi. Menggunakan tampilan lcd mempermudah pengguna melihat hasil berapa kali kontraksi otot yang dilakukan saat mengangkat dumbbell.

Gambar 3.1 Blok Diagram Alat

Cara kerja alat ini adalah dengan mendeteksi aktifitas listrik pada otot menggunakan muscle sensor V3 dan mikrokontroller arduino nano. Ketika otot melakukan gerakan ekstensi-fleksi maka akan terjadi kontraksi dan relaksasi. Naik dan turunnya tegangan pada otot ini yang akan digunakan Arduino untuk menghitung jumlah berapa kali repetisi yang telah dilakukan dan menampilkan nya pada liquid crystal display (LCD).

Perancangan Sistem

Perancangan yang dilakukan meliputi diagram blok sistem, desain model sistem, flow chart, rancangan hardware, rancangan software. Ketika menggunakan mikrokontroller maka kita membutuhkan program yang harus dibuat berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Program yang akan dibuat berisi tentang bagaimana mengelola input dan output sesuai pada board arduino. Adapun dasar logika untuk membuat program yang dibuat dalam bentuk flowchart dibawah ini :

Gambar 3.2 Flowchart Sistem

Pada gambar 3.4 dijelaskan flowchart sistem rangkaian yang dimulai dengan start, inisialisasi variable, dan inisialisasi port. Kemudian diolah mikrokontroller arduino nano yang mempunyai fungsi ADC (Analog Digital Converter), setelah nilai dikonversi maka akan ditampilkan pada liquid crystal display (LCD).

Arduino membaca sinyal yang dihasilkan oleh otot ketika dalam kondisi relaksasi dan kontraksi. Nilai yang dihasilkan oleh muscle sensor diterima oleh arduino.

3.6.1	Perancangan Hardware

Pada perancangan hardware yang harus kita ketahui adalah tempat alamat pin komponen yang akan dihubungkan satu sama lain. Perancangan dimulai dengan memberi sumber daya untuk mikrokontroller arduino nano yaitu menggunakan baterai, karena nantinya alat dibuat portable maka diberi modul charger sebagai pengisi daya baterai. Arduino nano lalu dihubungkan dengan sensor otot yang sudah disambungkan dengan elektroda, setelah itu  arduino disambungkan juga dengan LCD untuk menampilkan hasil repetisi yang diolah mikrokontroller dari kontraksi otot.

Tabel 3.1 Pengalamatan Input

| No | Alamat Pin | Input |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5v | Muscle Sensor V3 |
| 2 | GND | Muscle Sensor V3 |
| 3 | A1 | Muscle Sensor V3 |

Tabel 3.2 Pengalamatan Output

| No | Alamat Pin | Input |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5v | LCD |
| 2 | GND | LCD |
| 3 | A2 | LCD |
| 4 | A3 | LCD |

Tabel menjelaskan pengalamatan pin arduino nano mana saja yang akan dihubungkan dengan sensor otot dan LCD.

Gambar 3.3 Desain Rancangan Alat

Rangkaian alat ini nantinya akan diletakkan pada box panel kecil agar rapi dan mudah dibawa maupun digunakan. Box ini terbuat dari plastik dengan lubang di depan sebagai tempat push button dan tempat LCD.

3.6.2	Desain Perancangan Alat

Gambar 3.4 Desain Perancangan Alat

Perangkat keras dirancang untuk mendapatkan input output yang kemudian di gunakan untuk proses identifikasi menggunakan  mikrokontroller yang berfungsi mengolah sinyal analog yang diperoleh dari muscle sensor V3 dan Elektroda[22]. Elektroda berfungsi untuk mendeteksi pada otot dengan cara ditempelkan pada area otot yang akan diukur. Sedangkan Muscle Sensor V3 memperkuat, menyearahkan dan mengintegrasi sinyal dari elektroda. Lalu LCD akan menampilkan data yang diperoleh dari Arduino.

Pada rangkaian ini terdapat dua saklar tekan yang berfungsi sebagai penanda telah melakukan repetisi. Ketika tombol set ditekan maka lcd akan menampilkan jumlah set yang dilakukan. Tombol yang kedua merupakan tombol reset yang berfungsi menghapus data sebelumnya.

Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian dilakukan untuk memastikan komponen alat berfungsi dengan baik serta mendapatkan hasil data yang akurat.

Prosedur Pengujian Mikrokontroller Arduino Nano

- Menghubungkan Arduino nano dengan komputer menggunakan kabel USB.

- Selanjutnya buka aplikasi Arduino IDE

- Upload program yang akan digunakan pada board Arduino.

- Amati Hardware dan Software Arduino saat upload.

Prosedur Pengujian Muscle sensor V3

- Bersihkan kulit bagian otot yang akan di uji coba

- Tempelkan 2 elektroda pada otot yang akan dituju dan 1 pada pergelangan tangan sebagai referensi karena bagian yang paling dekat dengan permukaan tulang

- Hubungkan pin sensor otot pada elektroda

- Hubungkan pin sensor otot pada Arduino Nano

- Hubungkan Arduino nano dengan komputer menggunakan kabel USB.

- Selanjutnya buka aplikasi Arduino IDE

- Upload program yang akan digunakan pada board Arduino.

- Setelah proses upload selesai, buka serial monitor yang akan menampilkan hasil angka digit atau boleh juga menggunakan serial plotter yang menyajikan dalam bentuk grafik.

- Lakukan gerakan ekstensi-fleksi pada otot yang diukur.

- Amati pergerakan nilai pada Arduino IDE.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengujian implementasi perangkat keras. Dalam tahap pengujian terbagi menjadi beberpa bagian percobaan diantara lain pengujian Arduino nano sebagai analog digital converter, pengujian muscle sensor V3 terhadap pergerakan otot, pengujian Liquid crystal display ketika menampilkan perhitungan repetisi, dan pengujian implementasi sistem keseluruhan. Pengujian dilakukan bertujuan untuk mengetahui cara kerja dan hasil sesuai dengan perencanaan.

4.1 Pengujian Arduino Nano

Pengujian arduino nano dilakukan dengan cara memasukkan program perintah kedalam mikrokontroller arduino nano dengan menggunakan software Arduino IDE. Tujuan dari pengujian arduino nano adalah untuk mengetahui arduino dalam kondisi baik atau terjadi kerusakan maupun kegagalan dalam mengeksekusi program. Sehingga, pada saat arduino diimplementasikan dapat berfungsi dengan baik dan lancar.

4.1.1 Alat yang Digunakan

Berikut merupakan alat yang digunakan pada pengujian, antara lain:

- Personal Computer (PC) / Laptop.

- Arduino Nano.

- Kabel USB.

- Software Arduino IDE.

4.1.2	Proses Pengujian

a. Menghidupkan PC/Laptop.

b. Menghubungkan PC/Laptop pada Arduino Nano menggunakan kabel USB.

c. Membuka software Arduino IDE pada PC/Laptop. Program yang digunakan adalah Bahasa C pada Arduino IDE. Berikut contoh program pada Arduino IDE:

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

Serial.println("Selamat Datang");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

Serial.print ("Arduino Tes ");

delay(1000);

}

d. Sebelum memasukkan program pada arduino nano terlebih dulu cek program yang sudah dibuat untuk memastikkan program tersebut bisa dipahami oleh software atau tidak dengan menekan verify yang berlogo centang, selanjutnya mengkonfigurasi board dengan memilih Arduino Uno pada kolom “Tools”, lalu mengkonfigurasi port Arduino yang terdeteksi oleh Komputer /PC. Berikut tekan icon berbentuk arah ke kanan / “Upload” untuk menngirmkan program kedalam Arduino Uno.

e. Setelah program berhasil di upload , lalu tekan icon “Serial Monitor” yang berada di kanan atas. kemudian akan tampil jendela berisi hasil dari serial yang dicetak.

4.1.3 Hasil Pegujian

Setelah program dimasukkan lalu di upload pastikan tampilan pojok kiri arduino bertuliskan “Done Uploading” yang berarti program sudah berhasil dimasukkan ke dalam board. Pengujian hasil program pada software Arduino IDE dapat dilihat pada menu “tools” kemudian klik “Serial Monitor” maka akan tampil seperti  pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Hasil pengujian Arduino

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data yang ditampilkan serial monitor sesuai dengan program yang dibuat dan diupload pada mikrokontroller Arduino. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa board Arduino dan Software Arduino IDE bekerja dengan baik dan dapat digunakan untuk pembuatan sistem.

4.2 Pengujian Muscle Sensor V3 dan Elektroda

Pengujian pembacaan nilai sensor terhadap gerakan kontraksi dan relaksasi otot. Pengujian dilakukan dengan menggunakan board Arduino, software Arduino IDE, dan non invasive Elektroda. Adapun pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

- Pengujian Muscle Sensor V3

- Pengujian nilai sensor pada tangan kanan dan kiri.

- Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi berdasarkan jenis kelamin.

- Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi ketika menggunakan beban.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui nilai kontraksi dan relaksasi otot biceps. Hal ini diperlukan sebagai acuan dalam pembuatan alat penghitung repetisi olahraga biceps arm curl. Nilai dari pergerakan otot biceps saat melakukan gerakan ekstensi-fleksi akan dilihat pada software Arduino IDE. Sebelum melakukan pengujian dilakukan penelitian untuk mengetahui hasil penguatan oleh Muscle sensor v3. Hasil penguatan pada Muscle sensor v3 dapat diatur pada variabel resistor yang bertuliskan “Gain” pada sensor.

Gambar 4.2 Pemasangan elektroda pada otot biceps

Gambar 4.2 menjelaskan peletakan Elektroda pada kulit yang merupakan bagian penting dari pengujian Muscle sensor V3 karena merupakan komponen awal yang menerima sinyal dari otot sebelum diolah Muscle sensor V3.  Untuk menghindari terjadinya noise pada sinyal maka perlu diperhatikan tingkat kerekatan elektroda pada kulit, apabila elektroda sudah tidak bisa menempel dengan baik maka Elektroda tidak bisa digunakan kembali.

    - Proses Pengujian

- Bersihkan kulit bagian otot yang akan di uji coba

- Tempelkan 2 elektroda pada otot yang akan dituju dan 1 pada pergelangan tangan sebagai referensi karena bagian yang paling dekat dengan permukaan tulang

- Hubungkan pin sensor otot pada elektroda sesuai dengan warna pin.

- Hubungkan pin sensor otot pada pin A0 dan GND Arduino Nano

- Hubungkan Arduino nano dengan komputer menggunakan kabel USB.

- Hubungkan kabel dari elektroda menuju sensor.

- Hubungkan Muscle sensor V3 dengan Baterai.

- Selanjutnya buka aplikasi Arduino IDE

- Amati pergerakan nilai di serial plotter pada software Arduino IDE

Program yang digunakan untuk pengujian Muscle sensor V3 adalah sebagai berikut:

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

Serial.println(analogRead(A0));

}

4.2.2 Hasil pengujian Muscle Sensor V3

Hasil pengujian meliputi nilai dari kontraksi dan relaksasi otot yang ditampilkan dalam bentuk grafik maupun angka digit pada software Arduino IDE seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.3 Hasil pengujian otot saat kontraksi dan relaksasi pada Arduino IDE

Pada gambar 4.3 saat otot kontraksi maka nilai yang dihasilkan lebih tinggi dari pada nilai ketika otot relaksasi. Dari hasil Pengujian Muscle sensor V3 dapat bekerja dengan baik dengan menampilkan data sesuai kontraksi dan relaksasi otot,  maka sensor dapat digunakan dalam pembuatan sistem.

4.2.3 Hasil Pengujian nilai sensor pada tangan kanan dan kiri

Pengujian dilakukan pada otot biceps bagian kanan dan kiri secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai sensor pada otot biceps ketika melakukan biceps arm curl yang menggunakan gerakan ekstensi dan fleksi pada lengan tangan yang berbeda. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.1

| Tangan Kanan |  | Tangan Kiri |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontraksi | Relaksasi | Kontraksi | Relaksasi |
| 602 | 116 | 573 | 80 |
| 598 | 145 | 590 | 91 |
| 872 | 311 | 804 | 90 |
| 915 | 237 | 875 | 102 |
| 775 | 116 | 738 | 99 |
| 1015 | 133 | 888 | 143 |
| 892 | 180 | 976 | 87 |
| 690 | 97 | 1015 | 223 |
| 866 | 123 | 787 | 276 |
| 712 | 90 | 993 | 301 |

Tabel 4.1 Hasil Pengujian nilai sensor pada tangan kanan dan kiri.

Gambar 4.4 Hasil pengujian dalam bentuk grafik

Gambar 4. 5 Hasil Pengujian dalam Bentuk Grafik

Pada Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai sensor pada otot biceps bagian tangan kanan maupun kiri mempunyai nilai yang tergolong sama saat kondisi kontraksi dan relaksasi.  Sensor pada saat relaksasi menunjukkan nilai yang relatif kecil baik tangan kanan maupun kiri yaitu dibawah 400, sedangkan saat kondisi otot biceps kontraksi sensor menunjukkan nilai yang tinggi diatas 500. Maka diambil kesimpulan bahwa pengukuran pada otot biceps bagian lengan kanan maupun kiri menunjukkan nilai yang sama.

4.2.4 Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi berdasarkan jenis kelamin.

Pengujian dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil pembacaan sensor pada laki – laki dan perempuan saat kondisi otot kontraksi maupun relaksasi. Berdasarkan pengujian sebelumnya yaitu pengujian nilai sensor pada tangan kanan dan kiri yang menunjukkan nilai yang tergolong sama maka pengujian ini dilakukan dengan mendeteksi otot biceps pada bagian tangan kanan dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi berdasarkan jenis kelamin.

| No. | Jenis Kelamin | Relaksasi | Kontraksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laki – Laki | 102 | 915 |
|  |  | 145 | 899 |
|  |  | 308 | 1023 |
|  |  | 373 | 1017 |
|  |  | 116 | 872 |
|  |  | 90 | 683 |
|  |  | 111 | 867 |
|  |  | 132 | 1011 |
| 2. | Perempuan | 206 | 1023 |
|  |  | 60 | 523 |
|  |  | 107 | 680 |
|  |  | 72 | 572 |
|  |  | 90 | 604 |
|  |  | 87 | 666 |
|  |  | 100 | 746 |
|  |  | 134 | 800 |

Gambar 4.6 Hasil pengujian dalam bentuk grafik

Gambar 4. 7 Hasil pengujian dalam bentuk grafik

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa nilai sensor pada otot biceps berdasarkan jenis kelamin mempunyai nilai yang tergolong sama saat kondisi kontraksi dan relaksasi.  Sensor pada saat relaksasi menunjukkan nilai yang relatif kecil baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki yaitu dibawah 400, sedangkan saat kondisi otot biceps kontraksi sensor menunjukkan nilai yang tinggi diatas 500. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi nilai sensor yang dihasilkan.

4.2.5 Pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi ketika menggunakan beban.

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai sensor ketika otot melakukan olahraga biceps arm curl dengan beban.  Pengujian dilakukan menggunakan dumbbell dengan berat yang berbeda yaitu 4 kilogram, 6 kilogram, dan 8 kilogram. maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.3 Hasil pengujian nilai sensor saat kontraksi dan relaksasi ketika menggunakan beban.

| No. | Dumbbell | Relaksasi | Kontraksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 Kg | 97 | 634 |
|  |  | 113 | 526 |
|  |  | 98 | 1023 |
|  |  | 165 | 588 |
|  |  | 220 | 675 |
| 2. | 6 Kg | 311 | 1023 |
|  |  | 410 | 1015 |
|  |  | 201 | 578 |
|  |  | 165 | 650 |
|  |  | 198 | 698 |
| 3. | 8 Kg | 187 | 618 |
|  |  | 145 | 723 |
|  |  | 98 | 653 |
|  |  | 95 | 732 |
|  |  | 256 | 877 |

Gambar 4. 8 Hasil pengujian dalam bentuk grafik

Hasil pengujian pada nilai sensor otot biceps ketika diberi beban yang berbeda menunjukkan bahwa nilai sensor pada saat relaksasi menunjukkan nilai yang relatif kecil meski dengan beban yang berbeda-beda yaitu dibawah 400, sedangkan saat kondisi otot biceps kontraksi sensor menunjukkan nilai yang tinggi diatas 500. Maka diketahui bahwa beban yang dipakai untuk melatih otot biceps tidak mempengaruhi nilai sensor.

Nilai sensor hasil pengujian digunakan sebagai acuan untuk membuat alat penghitung repetisi. Nilai yang dihasilkan oleh sensor ketika mendeteksi otot biceps dikelompokkan untuk menentukan program yang akan dibuat pada alat penghitung repetisi biceps arm curl. Dari hasil tiga pengujian diatas diambil nilai tertinggi untuk kondisi relaksasi dan nilai terendah ketika kontraksi maka didapatkan data sebagai berikut :

Gambar 4.9 grafik hasil pengelompokkan nilai saat pengujian

Pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa dari tiga percobaan yaitu pengujian nilai sensor pada otot biceps pada tangan kanan dan kiri, pengujian nilai sensor pada otot biceps berdasarkan jenis kelamin dan pengujian nilai sensor pada otot biceps ketika menggunakan beban mempunyai kesamaan nilai sensor. Untuk nilai sensor pada kondisi relaksasi tidak ada yang melebihi 500 dan untuk kondisi kontraksi nilai terendah masih diatas 500.

4.3 Pengujian Liquid Crystal Display  (LCD)

Pada pengujian ini bertujuan untuk mengecek LCD sebagai media untuk menampilkan hasil perhitungan repetisi olahraga biceps arm curl dengan cara memasukkan program pada arduino dan menampilkan hasil yang sesuai dengan program yang dimasukkan. Pin yang digunakan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Pin yang digunakan untuk liquid crystal  display.

| I2C | Arduino Nano |
| --- | --- |
| VCC | 5v |
| GND | GND |
| SCL | A4 |
| SDA | A5 |

Program yang digunakan adalah sebagai berikut:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {

lcd.begin();

}

void loop(){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Selamat Datang");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Tes LCD I2C");

}

Gambar 4.10 Hasil pengujian liquid crystal display

Dari hasil tampilan LCD dapat diketahui bahwa liquid crystal display bekerja dengan baik sesuai dengan program yang dimasukkan dan dapat digunakan dalam pembuatan alat.

4.4 Hasil Uji Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan diketahui bahwa cara kerja alat ini adalah saat seseorang melakukan olahraga biceps arm curl maka lcd akan menunjukkan jumlah repetisi dan set yang dilakukan.

Muscle sensor v3 akan mengambil nilai yang dihasilkan oleh elektroda kemudian mentransmisikan data menuju arduino nano. Nilai sensor yang didapat di indentifikasi sebagai sebuah kondisi otot biceps sedang relaksasi atau kontraksi. Dalam melatih otot diperlukan hipertropi yaitu peningkatan volume jaringan otot yang didapatkan saat otot kontraksi.

Proses pemakaian alat meliputi peletakkan elektroda dan cara menggunakan alat ini secara keseluruhan agar mendapat fungsi dari alat sesuai yang diinginkan. Elektroda tempel dapat digunakan apabila masih memiliki daya rekat yang bagus terhadap permukaan kulit, pada proses percobaan ini diketahui bahwa daya rekat pada elektroda akan selalu berkurang setelah pemakaian hal ini menyebabkan eror pada perhitungan repetisi yang dilakukan, maka disimpulkan bahawa elektroda tempel bisa dimaksimalkan hanya dua kali pemakaian pada otot ketika melakukan biceps arm curl dengan syarat setelah pemakaian pertama, elektroda diletakkan pada permukaan plastik pelindung elektroda.

Gambar 4.11 Bentuk alat keseluruhan

Pada pengoperasiannya alat ini menggunakan 2 baterai 9 volt sebagai power supply beberapa komponen diantara lain arduino nano, liquid crystal display dan muscle sensor v3. Adapun tombol dengan beberapa fungsinya sebagai berikut.

Tabel 4.5 Fungsi tombol pada alat.

| NO. | Kode Warna | Arti | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hijau | ON/OFF | Tombol ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan alat secara keseluruhan |
| 2. | Biru | Set | Tombol ini berfungsi untuk menghitung hasil pengelompokan repetisi dengan interval istirahat biasa disebut dengan set. Ketika tombol ditekan maka perhitungan repetisi akan 0 dan set akan menambah 1. |

Tahapan penggunaan alat penghitung repetisi biceps arm curl menggunakan sensor Otot yaitu:

- Bersihkan kulit area otot biceps kemudian tempelkan 2 elektroda pada permukaan kulit otot biceps dan 1 elektroda pada kulit area otot tendon (otot yang berdekatan dengan tulang).

- Sambungkan kabel pada pin elektroda sesuai dengan fungsinya yaitu merah untuk ujung otot, hijau ditengah otot, dan kuning pada otot tendon kemudian masukkan pada port yang terletak di bagian bawah alat.

- Kemudian tekan tombol switch untuk menghidupkan alat.

- Lalu lakukan olahraga biceps arm curl, setelah itu lcd akan menampilkan data repetisi yang dilakukan.

- Setelah melakukan repetisi yang diinginkan tekan tombol berwarna biru untuk mengelompokkan repetisi ke dalam hitungan set, maka secara otomatis perhitungan repetisi akan menunjukkan nilai 0.

Untuk mengetahui tiingkat akurasi alat dalam menghitung repetisi olahraga biceps arm Curl maka dilakukan pengujian dengan membandingkan perhitungan repetisi manual dan hasil aktual repetisi pada alat saat melakukan olahraga biceps arm curl menggunakan dumbell dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pengujian tingkat akurasi alat

| NO. | Tanggal Pengujian | Perhitungan manual | Perhitungan alat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 2. | 30 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 3, | 30 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 4. | 30 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 5. | 30 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 6. | 30 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 7. | 31 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 8. | 31 Maret 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 9. | 01 April 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |
| 10. | 01 April 2023 | 10 repetisi | 10 repetisi |

Maka untuk mencari presentase keakuratan perhitungan repetisi digunakan rumus sebagai berikut:

Nilai keakuratan alat = Jumlah Keakuratan UjiBanyaknya data x 100%

Nilai keakuratan alat = 1010 x 100%

Nilai keakuratan alat = 100%

Dari hasil pengujian implementasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa alat bekerja dengan baik dan menunjukkan hasil repetisi sesuai dengan aktual.

Gambar 4. 12 Hasil Pengujian Alat

Adapun penyebab kesalahan ketika melakukan perhitungan repetisi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara lain:

- Daya baterai yang sudah habis. Hal ini menyebabkan eror pada perhitungan repetisi karena muscle sensor v3 hanya bekerja pada tegangan diatas 10V-18V untuk hasil nilai yang akurat.

- Pemasangan pin pada elektroda yang tidak sesuai. Salah satu faktor penyebab kesalahan perhitungan adalah pemasangan pin conector dari muscle sensor v3 menuju elektroda tempel.

- Pemasangan elektroda. Kesalahan pengukuran juga dipengaruhi saat pemasangan elektroda yaitu ketika permukaan kulit yang kotor, tidak meletakkan elektroda pada otot biceps yang tepat dan pemakaian elektroda yang daya rekatnya sudah berkurang.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika melakukan perhitungan repetisi biceps arm curl menggunakan alat ini harus sesuai dengan prosedur pemakaian alat untuk mendapatkan hasil perhitungan repetisi yang benar.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan percobaan dalam implementasi arduino untuk perhitungan repetisi saat melakukan olahraga biceps arm curl maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Dari nilai sensor yang dihasilkan saat pengujian menggunakan tangan kanan dan kiri, pengujian berdasarkan jenis kelamin dan pengujian menggunakan beban diketahui bahwa nilai sensor saat relaksasi paling tinggi 400 sedangkan saat kontraksi nilai sensor terendah adalah 523, maka dapat diambil kesimpulan bahwa muscle sensor v3 sebagai sensor Otot berfungsi dengan baik sehingga dapat diaplikasikan untuk kebutuhan identifikasi sinyal electromyograph.

- Pengujian alat keseluruhan yang dilakukan secara berulang di dapatkan hasil perhitungan repetisi yang sesuai saat melakukan perhitungan repetisi manual dengan hasil yang ditampilkan pada alat dengan tingkat akurasi 100%, ketika melakukan olahraga biceps arm curl dan otot terjadi kontraksi maka angka perhitungan repetisi pada lcd bertambah.

- Hasil dari alat penghitung repetisi olahraga biceps arm curl sudah bekerja dengan baik dan dapat digunakan sehingga diharapkan bisa mempermudah perhitungan repetisi ketika melakukan olahraga angkat beban.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, mungkin bisa digunakan untuk olahraga lain seperti press maupun bench press sebagai penghitung repetisi dan set yang dilakukan setiap penggunaan alat.

Daftar Pustaka

[1]	N. Pambudi and T. Hidayah, “Pengaruh Latihan Pola Straight-Set Dan Drop-Set Terhadap Hipertropi Dan Kekuatan Otot Bisep Pada Member Fik Fitness Center Unnes Semarang,” J. Sport Sci. Fit., vol. 3, no. 2, pp. 6–10, 2014.

[2]	A. Yulhanapis et al., “Rancang bangun analisis Elektromiografi dengan menggunakan Elektroda Ag|AgCl,” 2021.

[3]	A. B. Raharjo, B. Fatukhurrozi, and I. Nawawi, “Analisis sinyal electromyography (emg) pada otot biceps brachii untuk mendeteksi kelelahan otot dengan metode median frekuensi,” Journal of Electrical Engineering, Computer and Information Technology, vol. 1, no. 1. pp. 1–5, 2020.

[4]	R. Karimah, Pengaruh Kopi Robusta terhadap Daya Tahan Otot Biceps Pada Latihan Beban Biceps Arm Curl. 2015.

[5]	A. Maulana, Rizki, Ahmad Maulana. Sport Monit. UNTUK MELIHAT KONDISI OTOT BRACHII DAN QUADRICEPS PADA SINYAL Electromyogr. MENGGUNAKAN MYOWARE MUSCLE Sens. (AT-04-001). Diss. Inst. Teknol. Kalimantan, 2021., p. 2, 2021,

[6]	M. SULTHON, “Pembuatan Alat Pengukur Kontraksi Otot Portabel Menggunakan Sinyal Electromyography Dan Aplikasi Blynk,” 2021,

[7]	F. Fernando and F. B. Setiawan, “Pengukuran Kekuatan Kontraksi Otot Pada Bagian Torso Tubuh Menggunakan Sensor Elektromiografi,” pp. 75–84, 2019, doi: 10.5614/sniko.2018.12.

[8]	Harsono, Coaching dan Aspek-Aspek Psikologi dalam Coaching. Harsono. (1988). Coaching dan aspek-aspek psikologis dalam olah raga: Buku panduan pengajar., 1988.

[9]	Suharjana, “156915-ID-latihan-beban-sebuah-metode-latihan-keku.pdf.” 2007.

[10]	R. Rokhana and P. S. Wardana, “Identifikasi Sinyal Electromyograph ( Emg ) Pada Gerak Ekstensi-Fleksi Siku Dengan Metode Konvolusi Dan Jaringan Syaraf Tiruan,” Ind. Electron. Semin., pp. 1–6, 2009.

[11]	A. I. F. Dwi, “Klasifikasi Sinyal Emg Dari Otot Lengan Sebagai Media Kontrol Menggunakan Naïve Bayes,” Inst. Teknol. Sepuluh Nop., p. 16, 2017.

[12]	A. B. Saifuddin, “Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Jakarta : Yayasan Bina Pustaka. Sarwono Prawirohardjo,” Nu, vol. 30, no. 25, pp. 36–39, 2002, doi: 10.7748/ns.30.25.36.s46.

[13]	M. I. Hamid, “Beda pengaruh latihan Dumbbell beban statis dan Latihan dumbbell beban dinamis terhadap peningkatan power otot biceps brachii,” Beda pengaruh Latih. Dumbbell beban statis dan Latih. dumbbell beban Din. terhadap peningkatan power otot biceps brachii, vol. 66, pp. 37–39, 2018,

[14]	A. Boyali and N. Hashimoto, “Spectral Collaborative Representation based Classification for hand gestures recognition on electromyography signals,” Biomed. Signal Process. Control, vol. 24, pp. 11–18, 2016, doi: 10.1016/j.bspc.2015.09.001.

[15]	N. Tristianti, “Klasifikasi Gerakan Otot Lengan Bawah Pada Penderita Stroke Berdasarkan Sinyal Emg Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor,” 2017.

[16]	AdvancerTechnologies, “Muscle Sensor v3 User Manual,” no. February 2013, pp. 2–5, 2013,

[17]	A. Pamungkas, “Kajian Prosedur Operasional Penangkapan Sinyal Myoelectric Menggunakan Tiga Channel Myoelectric Module Berbasis AD620,” pp. 1–64, 2002.

[18]	A. Technologies, “Myoware datasheet,” pp. 1–8, 2015,

[19]	Z. Arifin, “Biopotensial Elektroda di Bidang Medis,” vol. 38 No.2.,

[20]	F. F. Iman, “Purwarupa Smart Door Lock Menggunakan Multi Sensor Berbasis Sistem Arduino,” Fak. Teknol. Inf. dan Elektro Universtas Teknol. Yogyakarta, pp. 1–7, 2017.

[21]	A. M. Soka, “Rancang bangun helm pendeteksi kecelakaan lalu lintas serta informasi lokasi dan tingkat benturan menggunakan arduino uno,” 2019, Accessed: Jun. 24, 2022.

[22]	I. Anshory, D. Hadidjaja, and R. B. Jakaria, “Bldc Motor : Modeling and Optimization Speed Control Using Firefly Algorithm,” Dinamik, vol. 25, no. 2, pp. 51–58, 2020, doi: 10.35315/dinamik.v25i2.7851.