## Jun21-7feb22
LAPORAN LISTRIK OPERASIONAL PT. ADIPRIMA SURAPRINTA - POWER PLANT
Periode : 01-06-2021 s/d 31-05-2022
No | Keterangan | Perkalian | time axis 2021-06-01 to 2022-02-07
1 | Low Auxilary Tr. | 2400 | 5880 | 6000 | 5760 | 6120 | 5760 | 5880 | 6120 | 5640 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5760 | 5520 | 5760 | 5280 | 5280 | 5520 | 5280 | 5400 | 5280 | 5280 | 5760 | 5160 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6240 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6000 | 6000 | 5880 | 6240 | 6240 | 5880 | 5880 | 5160 | 5160 | 5400 | 5040 | 4920 | 5280 | 5400 | 5400 | 5400 | 5280 | 5280 | 5160 | 5280 | 5520 | 5520 | 5400 | 5400 | 5520 | 5400 | 5520 | 5520 | 5640 | 5520 | 5640 | 6240 | 4920 | 5520 | 5400 | 5520 | 5400 | 5280 | 5520 | 5400 | 5520 | 5640 | 5520 | 5760 | 5760 | 5880 | 5880 | 5760 | 5760 | 5760 | 5640 | 3840 | 2160 | 2040 | 1920 | 1680 | 1920 | 1440 | 1560 | 1560 | 1440 | 1560 | 960 | 1440 | 4560 | 5160 | 5040 | 5040 | 5040 | 5280 | 5760 | 5520 | 5640 | 5400 | 5520 | 5520 | 5400 | 5400 | 2520 | 1920 | 1560 | 1560 | 1680 | 4680 | 5520 | 6000 | 5760 | 5880 | 5760 | 6000 | 5880 | 5160 | 5280 | 5520 | 5880 | 5760 | 5760 | 5760 | 5640 | 5760 | 5760 | 5880 | 5760 | 5760 | 5520 | 5160 | 5160 | 5400 | 5280 | 5400 | 5280 | 5520 | 5280 | 4920 | 5160 | 5640 | 5640 | 5760 | 5760 | 5760 | 5880 | 5640 | 5400 | 5760 | 5880 | 5760 | 5760 | 5640 | 5760 | 6000 | 5280 | 4800 | 5160 | 5040 | 5040 | 5160 | 5160 | 5040 | 4920 | 5400 | 5160 | 5160 | 5280 | 5280 | 5640 | 4800 | 4680 | 4560 | 840 | 1560 | 2160 | 1920 | 1920 | 4440 | 5280 | 5280 | 5400 | 5520 | 5760 | 5520 | 5760 | 5520 | 5400 | 5760 | 5760 | 5640 | 5400 | 5760 | 5760 | 5880 | 6120 | 4800 | 2880 | 2400 | 720 | 3480 | 1920 | 1800 | 1800 | 1440 | 1680 | 3600 | 6000 | 5520 | 5280 | 5520 | 5280 | 5400 | 5400 | 5760 | 5880 | 5880 | 5760 | 5880 | 5760 | 5880 | 5640 | 5760 | 5640 | 5760 | 5400 | 5760 | 5520 | 5880 | 5400 | 5280 | 3240 | 2280 | 1800 | 1800 | 1440 | 1920 | 1800 | 1920 | 3840 | 5640 | 5640 | 1249680
2 | Demin Tr | 2400 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6600 | 6960 | 6840 | 6720 | 6840 | 6960 | 6720 | 6960 | 6720 | 6840 | 6720 | 6600 | 6840 | 6480 | 6600 | 6960 | 6600 | 6600 | 6840 | 6360 | 6840 | 6720 | 6960 | 6720 | 6840 | 6840 | 6840 | 6960 | 6840 | 6720 | 6840 | 6840 | 6840 | 6600 | 6960 | 6840 | 6840 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6840 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6720 | 5040 | 4560 | 4800 | 4800 | 4680 | 5640 | 6600 | 6600 | 6600 | 6480 | 6480 | 6600 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6720 | 6360 | 6360 | 6480 | 6480 | 6720 | 6600 | 6840 | 6720 | 6720 | 6720 | 6840 | 6600 | 2280 | 360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 | 360 | 3840 | 6720 | 6600 | 6720 | 6360 | 6720 | 6720 | 6960 | 6720 | 6600 | 6840 | 6840 | 6720 | 6840 | 600 | 840 | 720 | 720 | 720 | 5040 | 6720 | 6720 | 6720 | 6600 | 6600 | 6720 | 6720 | 6000 | 5520 | 6720 | 6720 | 6720 | 6600 | 6480 | 6600 | 6720 | 6720 | 6720 | 6480 | 6720 | 6480 | 5760 | 4680 | 4680 | 4560 | 4680 | 4560 | 4680 | 4560 | 4440 | 4560 | 6240 | 6720 | 6600 | 6720 | 6600 | 6720 | 6600 | 6360 | 6720 | 6600 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 5040 | 4680 | 4680 | 4680 | 4800 | 4800 | 4680 | 4800 | 4800 | 4680 | 5040 | 4560 | 4800 | 4800 | 6360 | 3240 | 2400 | 2640 | 240 | 240 | 600 | 600 | 600 | 3960 | 6600 | 6600 | 6720 | 6720 | 6720 | 6960 | 6480 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6600 | 6720 | 6840 | 6720 | 6720 | 6720 | 5400 | 240 | 360 | 240 | 480 | 360 | 600 | 240 | 0 | 480 | 960 | 4800 | 4680 | 4800 | 5040 | 4560 | 4920 | 5160 | 6360 | 6720 | 6960 | 6960 | 6720 | 6960 | 6720 | 6720 | 7200 | 6480 | 6720 | 6720 | 6600 | 6720 | 6720 | 4920 | 4800 | 720 | 960 | 840 | 480 | 600 | 960 | 720 | 960 | 1920 | 6000 | 6720 | 1330080
3 | #1 Feed Water Pump | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 7920 | 8040 | 8520 | 7980 | 9300 | 9780 | 9900 | 9780 | 9720 | 9660 | 9840 | 9840 | 9780 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080 | 9480 | 9540 | 9000 | 9240 | 9420 | 9360 | 9540 | 8220 | 8700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 9600 | 9420 | 8400 | 8220 | 8160 | 8280 | 8100 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 5640 | 8580 | 8880 | 9060 | 8940 | 8940 | 8820 | 8580 | 8820 | 8700 | 9060 | 8940 | 8520 | 8340 | 8880 | 8820 | 8640 | 9000 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1080 | 0 | 3000 | 8760 | 9480 | 475860
4 | Primary Air Fan | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | #1 Induced Draft Fan | 1200 | 5400 | 4860 | 4380 | 5280 | 4020 | 5220 | 5880 | 5460 | 5700 | 5640 | 5820 | 5880 | 5640 | 3060 | 2460 | 2820 | 2640 | 2460 | 2340 | 2340 | 2220 | 1920 | 2160 | 1800 | 4140 | 5700 | 6120 | 6180 | 5700 | 5520 | 5640 | 6000 | 5940 | 5460 | 5700 | 5160 | 5580 | 4680 | 5700 | 5400 | 4020 | 3420 | 3180 | 3420 | 3660 | 3720 | 3540 | 3480 | 2640 | 2760 | 2820 | 2880 | 2100 | 2160 | 2580 | 2340 | 2580 | 2700 | 2700 | 2640 | 2400 | 2460 | 2820 | 2880 | 3120 | 3000 | 2580 | 2880 | 2520 | 2280 | 2280 | 2520 | 2580 | 2580 | 2400 | 2040 | 2640 | 2820 | 5340 | 5280 | 5580 | 5520 | 5460 | 5400 | 5220 | 5040 | 1560 | 420 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 1800 | 2700 | 2760 | 2940 | 2580 | 4800 | 6000 | 6120 | 6120 | 6300 | 6000 | 5880 | 5640 | 5460 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4980 | 5640 | 4200 | 4680 | 4740 | 4500 | 4680 | 2400 | 3000 | 4380 | 4560 | 4740 | 4500 | 4500 | 3000 | 3780 | 5040 | 5580 | 4920 | 4860 | 3480 | 2100 | 1740 | 2160 | 1860 | 1800 | 1980 | 2040 | 1980 | 1440 | 1680 | 4260 | 5640 | 5520 | 5400 | 5100 | 5340 | 5280 | 4380 | 5640 | 5760 | 5280 | 5580 | 4320 | 5880 | 5400 | 2520 | 2340 | 2040 | 1740 | 1680 | 1800 | 1620 | 1500 | 1500 | 1560 | 1740 | 1800 | 1920 | 2220 | 2940 | 1320 | 1380 | 1200 | 0 | 180 | 0 | 60 | 60 | 1920 | 2820 | 3420 | 3780 | 3300 | 3180 | 3240 | 2580 | 3060 | 2880 | 3420 | 3420 | 2760 | 2460 | 3240 | 3540 | 3120 | 3780 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 660 | 2400 | 2400 | 2340 | 2460 | 1980 | 1920 | 2220 | 4440 | 5580 | 6180 | 5700 | 6600 | 6360 | 5880 | 4500 | 5580 | 5100 | 5520 | 4920 | 4500 | 4560 | 4620 | 3000 | 2280 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 900 | 2940 | 5400 | 795780
6 | #1 Circulating W. P | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MCC Coal Handling | 145 | 203 | 195.75 | 195.75 | 210.25 | 195.75 | 224.75 | 217.5 | 203 | 217.5 | 210.25 | 224.75 | 232 | 253.75 | 166.75 | 195.75 | 188.5 | 195.75 | 188.5 | 188.5 | 181.25 | 174 | 188.5 | 166.75 | 203 | 210.25 | 217.5 | 195.75 | 224.75 | 203 | 203 | 210.25 | 217.5 | 224.75 | 210.25 | 203 | 203 | 203 | 195.75 | 224.75 | 203 | 174 | 188.5 | 181.25 | 188.5 | 188.5 | 166.75 | 174 | 174 | 174 | 174 | 181.25 | 181.25 | 166.75 | 166.75 | 159.5 | 159.5 | 188.5 | 181.25 | 188.5 | 210.25 | 174 | 188.5 | 210.25 | 195.75 | 217.5 | 195.75 | 181.25 | 217.5 | 174 | 181.25 | 181.25 | 188.5 | 195.75 | 188.5 | 181.25 | 166.75 | 188.5 | 174 | 224.75 | 217.5 | 224.75 | 224.75 | 217.5 | 224.75 | 224.75 | 210.25 | 145 | 118.9 | 76.85 | 116 | 43.5 | 152.25 | 290 | 181.25 | 130.5 | 108.75 | 137.75 | 79.75 | 159.5 | 188.5 | 195.75 | 203 | 203 | 195.75 | 261 | 268.25 | 261 | 275.5 | 261 | 268.25 | 239.25 | 261 | 217.5 | 166.75 | 137.75 | 145 | 145 | 152.25 | 261 | 253.75 | 275.5 | 253.75 | 246.5 | 239.25 | 246.5 | 253.75 | 203 | 232 | 239.25 | 246.5 | 246.5 | 224.75 | 246.5 | 210.25 | 232 | 261 | 261 | 232 | 224.75 | 217.5 | 188.5 | 181.25 | 188.5 | 195.75 | 195.75 | 188.5 | 217.5 | 217.5 | 174 | 203 | 253.75 | 239.25 | 246.5 | 261 | 224.75 | 232 | 224.75 | 217.5 | 246.5 | 239.25 | 246.5 | 275.5 | 253.75 | 275.5 | 268.25 | 246.5 | 210.25 | 217.5 | 224.75 | 210.25 | 203 | 217.5 | 210.25 | 195.75 | 224.75 | 232 | 239.25 | 261 | 253.75 | 282.75 | 253.75 | 239.25 | 203 | 43.5 | 188.5 | 116 | 123.25 | 116 | 232 | 246.5 | 232 | 253.75 | 246.5 | 246.5 | 239.25 | 232 | 232 | 253.75 | 253.75 | 239.25 | 232 | 217.5 | 253.75 | 261 | 268.25 | 275.5 | 195.75 | 116 | 137.75 | 21.75 | 195.75 | 116 | 123.25 | 108.75 | 87 | 116 | 166.75 | 203 | 210.25 | 210.25 | 224.75 | 210.25 | 239.25 | 217.5 | 246.5 | 275.5 | 261 | 253.75 | 297.25 | 275.5 | 275.5 | 253.75 | 282.75 | 275.5 | 246.5 | 261 | 246.5 | 246.5 | 232 | 224.75 | 210.25 | 130.5 | 101.5 | 94.25 | 65.25 | 137.75 | 101.5 | 108.75 | 123.25 | 195.75 | 224.75 | 268.25 | 51598.25
8 | Clarifier Tr. | 1800 | 810 | 900 | 810 | 900 | 810 | 900 | 810 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 810 | 900 | 720 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 720 | 900 | 810 | 900 | 900 | 900 | 900 | 810 | 900 | 900 | 900 | 810 | 900 | 810 | 900 | 810 | 900 | 900 | 810 | 900 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 630 | 810 | 720 | 720 | 810 | 810 | 720 | 630 | 720 | 630 | 540 | 360 | 450 | 450 | 540 | 450 | 540 | 810 | 720 | 900 | 720 | 810 | 630 | 810 | 720 | 810 | 900 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 360 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | 180 | 360 | 270 | 90 | 270 | 540 | 720 | 810 | 900 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 900 | 810 | 900 | 810 | 900 | 540 | 540 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 900 | 810 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 720 | 720 | 810 | 720 | 720 | 810 | 810 | 630 | 630 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 900 | 720 | 900 | 540 | 900 | 810 | 810 | 720 | 810 | 720 | 810 | 720 | 810 | 720 | 900 | 630 | 810 | 630 | 810 | 720 | 630 | 270 | 360 | 360 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 540 | 360 | 720 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 900 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 90 | 180 | 90 | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | 180 | 540 | 900 | 720 | 720 | 810 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 720 | 810 | 630 | 720 | 810 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 810 | 630 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 540 | 720 | 176310
9 | #2 Circulating W. P | 900 | 1350 | 1260 | 1125 | 1305 | 1125 | 1260 | 1350 | 1350 | 1395 | 1530 | 1620 | 1575 | 1485 | 855 | 900 | 1035 | 900 | 990 | 945 | 990 | 855 | 1125 | 945 | 945 | 1125 | 1395 | 1620 | 1575 | 1620 | 1575 | 1440 | 1440 | 1305 | 1125 | 990 | 855 | 900 | 990 | 1260 | 1260 | 990 | 810 | 810 | 720 | 765 | 630 | 765 | 765 | 810 | 990 | 1125 | 1035 | 990 | 900 | 900 | 720 | 765 | 900 | 1125 | 1395 | 1395 | 1440 | 1260 | 855 | 900 | 810 | 900 | 900 | 990 | 1080 | 1125 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 855 | 1125 | 1215 | 1440 | 1305 | 1215 | 1170 | 1080 | 900 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 990 | 1350 | 1215 | 1755 | 1800 | 1170 | 1260 | 1485 | 1170 | 1215 | 1305 | 1260 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1125 | 1395 | 1215 | 1125 | 1170 | 1125 | 1215 | 945 | 1035 | 1170 | 1305 | 1260 | 1260 | 1260 | 900 | 990 | 1305 | 1710 | 1845 | 1530 | 1395 | 1080 | 1395 | 1620 | 1260 | 1620 | 1485 | 1566 | 1449 | 1125 | 1305 | 1665 | 1890 | 1890 | 1890 | 1710 | 1620 | 1440 | 1125 | 1800 | 1710 | 1710 | 1665 | 1305 | 1800 | 1620 | 1440 | 1305 | 1215 | 1080 | 1125 | 900 | 720 | 720 | 720 | 738 | 837 | 855 | 810 | 810 | 810 | 315 | 540 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 765 | 765 | 765 | 855 | 810 | 810 | 810 | 675 | 765 | 720 | 765 | 810 | 765 | 810 | 720 | 675 | 720 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1035 | 1080 | 1170 | 1080 | 1080 | 1170 | 1170 | 1170 | 990 | 1080 | 1035 | 1125 | 1080 | 1035 | 990 | 1080 | 945 | 990 | 990 | 1035 | 1080 | 1035 | 1350 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 990 | 990 | 236610
10 | #2 Induced Draft Fan | 1200 | 5700 | 5040 | 4680 | 5460 | 4140 | 5400 | 6120 | 5940 | 6060 | 6000 | 5760 | 6060 | 5880 | 3120 | 2580 | 3000 | 2880 | 2640 | 2400 | 2280 | 2280 | 2040 | 2340 | 1920 | 4620 | 6000 | 6300 | 6180 | 5940 | 5700 | 5880 | 6060 | 6120 | 5700 | 5820 | 5160 | 5640 | 4680 | 5820 | 5640 | 4200 | 3480 | 3180 | 3480 | 3660 | 3960 | 3540 | 3540 | 2700 | 3000 | 2820 | 2820 | 2100 | 2340 | 2700 | 2520 | 2640 | 2880 | 2700 | 2700 | 2400 | 2640 | 2940 | 3060 | 3120 | 3060 | 2700 | 2880 | 2580 | 2220 | 2400 | 2580 | 2640 | 2700 | 2340 | 2220 | 2640 | 2760 | 5700 | 5460 | 5820 | 5640 | 5640 | 5640 | 5460 | 5160 | 1080 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1800 | 2820 | 2880 | 2940 | 2760 | 4980 | 6480 | 6240 | 6180 | 6600 | 6060 | 5880 | 5640 | 5760 | 540 | 60 | 0 | 60 | 120 | 2460 | 4920 | 5520 | 4320 | 4680 | 4680 | 4560 | 4560 | 2400 | 3000 | 4440 | 4680 | 4980 | 4020 | 4500 | 3000 | 3900 | 5160 | 5640 | 5100 | 4860 | 3480 | 2040 | 1680 | 2280 | 1740 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1320 | 1740 | 4320 | 5820 | 5460 | 5340 | 5040 | 5160 | 5220 | 4320 | 5700 | 5700 | 5220 | 5700 | 4260 | 5760 | 5520 | 2460 | 2400 | 2100 | 1740 | 1740 | 1620 | 1560 | 1560 | 1380 | 1560 | 1740 | 1680 | 1860 | 2280 | 3000 | 1260 | 1440 | 1140 | 120 | 300 | 180 | 240 | 120 | 1920 | 2760 | 3600 | 3840 | 3180 | 3180 | 3240 | 2460 | 3000 | 2880 | 3480 | 3420 | 2700 | 2460 | 3120 | 3540 | 3000 | 3660 | 2400 | 600 | 360 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2400 | 2340 | 2340 | 2460 | 1980 | 1920 | 2280 | 4320 | 5640 | 6120 | 5640 | 6660 | 6240 | 5880 | 4440 | 5460 | 5040 | 5340 | 4860 | 4440 | 4500 | 4500 | 2940 | 2340 | 1260 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1020 | 2880 | 5340 | 809820
11 | Secondary Air Fan | 1200 | 8520 | 8280 | 7800 | 8340 | 7560 | 8460 | 8580 | 8580 | 8760 | 8640 | 8760 | 8880 | 8640 | 6600 | 5280 | 5940 | 6060 | 5760 | 5460 | 5460 | 5340 | 5040 | 5340 | 4980 | 7500 | 8640 | 8940 | 8940 | 8520 | 8460 | 8580 | 8820 | 8880 | 8460 | 8580 | 8340 | 8700 | 7860 | 8760 | 8460 | 7260 | 6840 | 6840 | 6960 | 7260 | 7440 | 6900 | 7020 | 6180 | 6120 | 6000 | 6180 | 5340 | 5520 | 6120 | 5700 | 6060 | 6420 | 6180 | 6180 | 5760 | 6180 | 6300 | 6240 | 6600 | 6300 | 6000 | 6120 | 5880 | 5640 | 5820 | 6120 | 6060 | 6000 | 5760 | 5220 | 5940 | 6240 | 8400 | 8280 | 8760 | 8640 | 8640 | 8700 | 8640 | 8340 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 4680 | 6480 | 6480 | 6540 | 6300 | 8100 | 8820 | 8940 | 8880 | 9120 | 8940 | 8700 | 8280 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 7740 | 8520 | 7380 | 7860 | 7740 | 7680 | 7560 | 5100 | 5520 | 7140 | 7380 | 7440 | 7320 | 7440 | 6180 | 6900 | 7740 | 7980 | 7500 | 7500 | 6360 | 4680 | 4140 | 4860 | 4440 | 4560 | 4440 | 4560 | 4380 | 3900 | 4020 | 7140 | 8460 | 7980 | 7980 | 7740 | 7920 | 7800 | 7080 | 8100 | 8040 | 7440 | 7740 | 7080 | 7980 | 8100 | 5100 | 4920 | 4500 | 4080 | 4080 | 4200 | 3960 | 3900 | 3720 | 4020 | 4080 | 3960 | 4200 | 4380 | 4800 | 2280 | 3000 | 3060 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 6480 | 6720 | 7200 | 6360 | 6540 | 6480 | 5580 | 6120 | 5940 | 6720 | 6600 | 5940 | 5520 | 6360 | 6480 | 6240 | 6660 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 5520 | 5640 | 5460 | 5640 | 4740 | 4800 | 5040 | 6720 | 7920 | 8160 | 8040 | 8460 | 8460 | 8040 | 7320 | 8160 | 7800 | 8160 | 7800 | 7620 | 7740 | 7800 | 6600 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2400 | 6780 | 8280 | 1417020
12 | #2 Feed Water Pump | 1200 | 9720 | 9600 | 9240 | 9660 | 9120 | 9660 | 9780 | 9660 | 9720 | 9840 | 9720 | 9840 | 9900 | 8580 | 8340 | 8460 | 8400 | 8400 | 8460 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 9720 | 9660 | 9780 | 9300 | 9900 | 9780 | 9060 | 8640 | 8700 | 8760 | 9000 | 8760 | 8820 | 8880 | 8100 | 8400 | 8400 | 8460 | 7860 | 8160 | 8460 | 8400 | 8460 | 8340 | 8340 | 8400 | 8280 | 8280 | 8640 | 8820 | 8760 | 8820 | 8400 | 8700 | 8280 | 8100 | 8340 | 8340 | 8280 | 8460 | 8280 | 7980 | 8400 | 8520 | 9540 | 9540 | 9900 | 9840 | 9840 | 9720 | 9720 | 9600 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420 | 8340 | 8340 | 8400 | 8520 | 9300 | 9900 | 9780 | 9780 | 9780 | 9840 | 9780 | 9540 | 9060 | 300 | 0 | 0 | 420 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 9540 | 9540 | 9540 | 9420 | 8880 | 9240 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9000 | 8520 | 8160 | 8400 | 8100 | 8340 | 8280 | 8280 | 8160 | 7500 | 7860 | 9240 | 9720 | 9600 | 9720 | 9540 | 9600 | 9720 | 9180 | 9720 | 9720 | 9540 | 9720 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 8160 | 8220 | 7980 | 7980 | 8220 | 8220 | 8340 | 8280 | 8820 | 3600 | 4500 | 7380 | 1500 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 8160 | 8280 | 8280 | 8460 | 8400 | 8460 | 8520 | 9240 | 9480 | 9600 | 9480 | 9600 | 9720 | 9600 | 9240 | 9900 | 9480 | 9600 | 9420 | 9300 | 9600 | 9420 | 8880 | 8400 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1408440
13 | #3 Circulating W. P | 900 | 1350 | 1350 | 1170 | 1395 | 1125 | 1350 | 1395 | 1395 | 1440 | 1575 | 1665 | 1620 | 1575 | 900 | 945 | 1035 | 1035 | 945 | 990 | 1080 | 945 | 1125 | 990 | 990 | 1305 | 1350 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1485 | 1485 | 1350 | 1170 | 1035 | 810 | 990 | 990 | 1305 | 1260 | 1080 | 810 | 810 | 765 | 765 | 765 | 765 | 810 | 855 | 990 | 1170 | 1035 | 1080 | 945 | 900 | 765 | 810 | 900 | 1215 | 1395 | 1440 | 1440 | 1260 | 900 | 900 | 900 | 900 | 945 | 945 | 1125 | 1170 | 900 | 900 | 945 | 900 | 945 | 945 | 900 | 1125 | 1170 | 1485 | 1350 | 1305 | 1170 | 1080 | 945 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1305 | 1260 | 1800 | 1755 | 1215 | 1305 | 1485 | 1260 | 1260 | 1305 | 1305 | 990 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1125 | 1440 | 1215 | 1125 | 1215 | 1125 | 1260 | 945 | 1035 | 1215 | 1260 | 1350 | 1260 | 1215 | 945 | 1035 | 1215 | 1755 | 1800 | 1575 | 1350 | 1080 | 1440 | 1620 | 1260 | 1620 | 1530 | 1530 | 1485 | 1125 | 1395 | 1665 | 1845 | 1935 | 1890 | 1710 | 1665 | 1395 | 1215 | 1845 | 1755 | 1845 | 1800 | 1350 | 1890 | 1755 | 1395 | 1350 | 1260 | 1080 | 1170 | 990 | 720 | 720 | 720 | 810 | 855 | 900 | 855 | 810 | 810 | 360 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 810 | 855 | 810 | 810 | 900 | 900 | 810 | 810 | 765 | 810 | 765 | 900 | 765 | 855 | 720 | 810 | 765 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1035 | 1125 | 1215 | 1080 | 1080 | 1215 | 1170 | 1215 | 1035 | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1170 | 990 | 1125 | 945 | 1035 | 1035 | 1035 | 1125 | 1080 | 1350 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1035 | 945 | 243450
14 | Main Trafo Accum | 1000000 | 383000 | 377300 | 334600 | 373100 | 335100 | 389200 | 395900 | 385700 | 384100 | 405400 | 401800 | 404100 | 399200 | 264600 | 229900 | 242700 | 222500 | 223600 | 226100 | 222200 | 234300 | 207500 | 267300 | 210600 | 340500 | 396800 | 407200 | 398900 | 394100 | 392700 | 395500 | 395100 | 394300 | 358200 | 366800 | 361100 | 379000 | 339100 | 388000 | 378100 | 293600 | 260900 | 277300 | 284600 | 296100 | 295800 | 291400 | 284900 | 209300 | 233500 | 228400 | 249300 | 187500 | 222800 | 240100 | 244700 | 252500 | 225300 | 236000 | 235600 | 211900 | 231800 | 267100 | 296700 | 296900 | 291300 | 258600 | 288600 | 229500 | 196900 | 222300 | 226100 | 229900 | 244500 | 221200 | 208200 | 240300 | 251400 | 365800 | 363500 | 395100 | 388900 | 379700 | 372800 | 364900 | 349700 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88100 | 221900 | 232000 | 231700 | 223200 | 327600 | 389800 | 394400 | 396200 | 403200 | 404800 | 394000 | 359200 | 312900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182100 | 365000 | 388100 | 338900 | 349600 | 368600 | 363300 | 369000 | 235900 | 283300 | 362800 | 388600 | 387200 | 372200 | 373100 | 302100 | 343600 | 388700 | 390300 | 387500 | 386800 | 311800 | 253100 | 222200 | 256000 | 231100 | 259600 | 236600 | 244700 | 236900 | 167300 | 198700 | 351500 | 392600 | 386600 | 391700 | 377700 | 389500 | 385900 | 357100 | 405000 | 415300 | 409700 | 400400 | 350500 | 413600 | 397500 | 265200 | 246100 | 255000 | 255400 | 228100 | 216700 | 214700 | 213400 | 202300 | 199500 | 237300 | 241900 | 242700 | 237900 | 291700 | 112300 | 83100 | 58400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137900 | 287400 | 291800 | 283900 | 279800 | 280500 | 268900 | 278200 | 279200 | 262600 | 300000 | 293300 | 244800 | 204500 | 286500 | 284800 | 246500 | 287200 | 147800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198800 | 229000 | 233800 | 255100 | 240700 | 241600 | 265700 | 331300 | 365100 | 394600 | 376600 | 393300 | 393500 | 384600 | 334800 | 392600 | 377000 | 385100 | 372400 | 366900 | 375200 | 369200 | 272400 | 233800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900 | 322000 | 395700 | 63563700
15 | Hammer C | 400 | 680 | 600 | 560 | 680 | 540 | 660 | 640 | 600 | 620 | 620 | 600 | 580 | 620 | 380 | 400 | 380 | 400 | 360 | 420 | 420 | 380 | 360 | 380 | 400 | 500 | 540 | 500 | 520 | 480 | 460 | 480 | 540 | 540 | 600 | 520 | 540 | 500 | 460 | 540 | 440 | 500 | 420 | 400 | 400 | 400 | 440 | 400 | 420 | 380 | 400 | 460 | 440 | 320 | 340 | 360 | 380 | 440 | 440 | 400 | 460 | 400 | 380 | 440 | 460 | 520 | 480 | 400 | 580 | 440 | 380 | 400 | 500 | 440 | 440 | 400 | 400 | 400 | 420 | 560 | 580 | 580 | 560 | 580 | 540 | 580 | 480 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 380 | 440 | 500 | 480 | 640 | 880 | 820 | 820 | 820 | 720 | 700 | 700 | 540 | 60 | 40 | 100 | 60 | 100 | 720 | 640 | 740 | 620 | 640 | 680 | 820 | 740 | 520 | 620 | 660 | 680 | 660 | 580 | 620 | 480 | 560 | 600 | 660 | 600 | 560 | 520 | 460 | 400 | 480 | 500 | 440 | 420 | 500 | 440 | 380 | 460 | 700 | 680 | 660 | 680 | 540 | 600 | 600 | 620 | 720 | 740 | 700 | 680 | 600 | 780 | 840 | 640 | 460 | 600 | 640 | 520 | 460 | 460 | 500 | 480 | 500 | 520 | 640 | 680 | 680 | 960 | 800 | 600 | 680 | 120 | 0 | 0 | 40 | 20 | 500 | 700 | 700 | 720 | 680 | 580 | 620 | 540 | 680 | 660 | 700 | 780 | 700 | 580 | 800 | 960 | 980 | 1020 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 240 | 480 | 520 | 500 | 600 | 540 | 640 | 600 | 700 | 860 | 860 | 720 | 1040 | 900 | 960 | 680 | 1080 | 760 | 760 | 680 | 760 | 660 | 720 | 580 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 220 | 600 | 800 | 122160
16 | Generator | 48000 | 450240 | 442080 | 396480 | 440640 | 395040 | 455520 | 465120 | 453120 | 452640 | 474720 | 469440 | 474240 | 466560 | 320160 | 282720 | 296640 | 275520 | 276480 | 277440 | 273600 | 285120 | 256800 | 319200 | 258720 | 401760 | 464640 | 477600 | 468960 | 462720 | 460800 | 463680 | 464640 | 463200 | 424800 | 433920 | 426240 | 444480 | 402240 | 456000 | 445920 | 354240 | 317280 | 332160 | 340800 | 353280 | 353280 | 347040 | 341760 | 262080 | 287040 | 282720 | 303360 | 237120 | 273120 | 292800 | 296160 | 304320 | 276960 | 287520 | 287520 | 263040 | 282720 | 320640 | 351360 | 351360 | 345600 | 311040 | 342720 | 280800 | 247200 | 274560 | 277920 | 282240 | 297120 | 272160 | 257760 | 292800 | 303840 | 431520 | 428640 | 463200 | 456480 | 446400 | 438720 | 430560 | 413280 | 82080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120480 | 274560 | 285120 | 287520 | 276480 | 389760 | 457920 | 463200 | 463200 | 470880 | 472800 | 461280 | 424320 | 375840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222240 | 429120 | 454080 | 398880 | 411360 | 430080 | 423840 | 431520 | 288960 | 335520 | 423840 | 450720 | 448800 | 432960 | 434400 | 356160 | 400800 | 451680 | 456000 | 451200 | 450720 | 367680 | 300960 | 268320 | 305280 | 276960 | 306720 | 283680 | 292800 | 284640 | 208800 | 243840 | 410400 | 458400 | 451680 | 456480 | 441120 | 453600 | 448320 | 415680 | 471360 | 481440 | 474240 | 466080 | 409440 | 479520 | 462240 | 315840 | 295200 | 302400 | 301440 | 273600 | 261600 | 258720 | 256800 | 245760 | 242880 | 282240 | 286560 | 288000 | 285120 | 344160 | 129120 | 106080 | 73920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164640 | 338400 | 346080 | 339840 | 333600 | 334080 | 322560 | 328800 | 331680 | 314400 | 354720 | 347520 | 296640 | 254400 | 339840 | 339360 | 299520 | 342720 | 188640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244320 | 276000 | 280800 | 302880 | 285600 | 287520 | 312960 | 388800 | 427200 | 458880 | 439200 | 458880 | 458880 | 448800 | 393120 | 456480 | 437280 | 447360 | 432480 | 425760 | 434400 | 429120 | 324480 | 282720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59040 | 373440 | 457440 | 75412800
17 | Working power inlet line | 9600 | 65184 | 62592 | 60480 | 64416 | 58464 | 63936 | 66720 | 65184 | 66336 | 66624 | 66336 | 66816 | 65376 | 53952 | 51648 | 52896 | 52704 | 51264 | 50400 | 50880 | 49632 | 48000 | 50112 | 47712 | 59520 | 66912 | 66912 | 67968 | 66144 | 65760 | 66336 | 66816 | 67008 | 64416 | 65376 | 62496 | 64416 | 60960 | 65760 | 65376 | 59232 | 55296 | 53472 | 54624 | 55776 | 55968 | 54624 | 55104 | 51648 | 52896 | 52896 | 52512 | 48960 | 49536 | 51648 | 50400 | 51072 | 50688 | 50496 | 50784 | 49728 | 50496 | 52128 | 53184 | 53280 | 52896 | 50784 | 52896 | 50304 | 49728 | 50592 | 51168 | 51360 | 51456 | 50016 | 48768 | 51264 | 51648 | 63648 | 63072 | 65664 | 64992 | 64032 | 64128 | 63360 | 61728 | 14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 52224 | 52128 | 53568 | 52896 | 60288 | 66048 | 65856 | 65184 | 66240 | 64800 | 64608 | 62688 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38304 | 61440 | 64512 | 58848 | 60096 | 60384 | 59904 | 61248 | 49248 | 51552 | 59136 | 60864 | 60960 | 60096 | 59136 | 52992 | 56832 | 62112 | 64800 | 62976 | 62016 | 55584 | 47712 | 46080 | 48960 | 45504 | 46944 | 46848 | 47808 | 47616 | 41280 | 44928 | 58752 | 65664 | 64800 | 64128 | 63168 | 63168 | 62112 | 57888 | 65280 | 64992 | 63168 | 64800 | 58272 | 65472 | 64032 | 50208 | 48576 | 47040 | 45216 | 45024 | 44352 | 43776 | 43296 | 43200 | 43200 | 44640 | 44448 | 45216 | 46944 | 52320 | 20544 | 20544 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26688 | 50784 | 54144 | 55680 | 53568 | 53472 | 53472 | 50496 | 52320 | 51648 | 54528 | 54048 | 51552 | 49728 | 53184 | 54336 | 52608 | 55392 | 38112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45408 | 46848 | 46848 | 47616 | 44736 | 45696 | 47040 | 57312 | 61920 | 64128 | 62496 | 65280 | 65088 | 64032 | 58080 | 63744 | 60000 | 62112 | 59808 | 58560 | 58848 | 59520 | 51840 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080 | 51360 | 61536 | 11629440
18 | Primary power inlet line | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 3200 | 2500 | 2200 | 2100 | 2400 | 1700 | 2400 | 2700 | 2900 | 2500 | 1400 | 4000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 3400 | 3200 | 3600 | 4800 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 12200 | 24900 | 6700 | 0 | 0 | 3000 | 4700 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 4300 | 3300 | 900 | 4800 | 2600 | 3300 | 2500 | 1600 | 3000 | 28100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10700 | 4600 | 3400 | 3400 | 2800 | 4700 | 4500 | 7800 | 16700 | 0 | 0 | 270900
19 | Primary Air Fan 2 | 1000 | 18862 | 18236 | 18218 | 18822 | 17826 | 18390 | 19397 | 19035 | 19094 | 19078 | 18796 | 18824 | 18618 | 17308 | 17556 | 17564 | 17266 | 16854 | 16766 | 16880 | 16494 | 15998 | 16188 | 16146 | 17710 | 18508 | 18988 | 19114 | 18864 | 18874 | 18913 | 18951 | 18950 | 18940 | 19036 | 18638 | 18762 | 18330 | 18759 | 18923 | 18412 | 17974 | 16998 | 17454 | 17630 | 17614 | 17568 | 17540 | 17120 | 17308 | 17370 | 17004 | 16786 | 16550 | 16836 | 16668 | 16526 | 16972 | 16742 | 16884 | 16892 | 16362 | 16980 | 16990 | 17018 | 17106 | 16522 | 16980 | 16736 | 16432 | 16116 | 16496 | 16530 | 16773 | 16421 | 16446 | 16632 | 16628 | 18466 | 18358 | 18660 | 18668 | 18458 | 18606 | 18440 | 18346 | 7710 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 16662 | 16688 | 16236 | 16378 | 16418 | 17462 | 18508 | 18162 | 18286 | 18414 | 17998 | 18192 | 17880 | 18430 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 17200 | 18722 | 18282 | 17684 | 17682 | 17772 | 17780 | 18246 | 16826 | 17320 | 17944 | 18140 | 18220 | 18126 | 17648 | 16790 | 17346 | 18154 | 18676 | 18458 | 18238 | 17418 | 16370 | 16448 | 16770 | 15884 | 15762 | 16274 | 16338 | 16274 | 15600 | 16168 | 17408 | 18346 | 18718 | 18478 | 18208 | 18120 | 18274 | 17652 | 18760 | 18714 | 18350 | 18776 | 17878 | 18972 | 18530 | 17450 | 17194 | 16634 | 16084 | 16160 | 15880 | 15936 | 16050 | 15640 | 15792 | 15812 | 15930 | 16000 | 17076 | 18034 | 7462 | 12158 | 16404 | 3266 | 1628 | 340 | 0 | 834 | 16338 | 16156 | 16890 | 16694 | 16602 | 16450 | 16508 | 16114 | 16378 | 16386 | 16658 | 16502 | 16210 | 16286 | 16186 | 16834 | 16290 | 16576 | 15736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 560 | 14062 | 15252 | 14670 | 15058 | 15185 | 14701 | 14222 | 14910 | 16932 | 17470 | 17886 | 17754 | 18008 | 18112 | 18158 | 17058 | 18242 | 17574 | 17848 | 17548 | 17134 | 16948 | 17142 | 16382 | 15822 | 3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 10610 | 15344 | 17670 | 3672460
65315
37102

## 8Feb-Mei22
LAPORAN LISTRIK OPERASIONAL PT. ADIPRIMA SURAPRINTA - POWER PLANT
Periode : 01-06-2021 s/d 31-05-2022
No | Keterangan | Perkalian | [113 empty] | Sub Total | time axis 2022-02-08 to 2022-05-31
1 | Low Auxilary Tr. | 2400 | 6000 | 5760 | 6000 | 5760 | 5760 | 5880 | 5640 | 5880 | 5880 | 5640 | 5640 | 5760 | 5520 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5520 | 5520 | 5880 | 5400 | 6000 | 5280 | 5040 | 5280 | 5280 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 4920 | 4920 | 5160 | 5040 | 5160 | 5040 | 5040 | 5040 | 5280 | 5160 | 5160 | 5520 | 5760 | 5760 | 5520 | 5760 | 5640 | 5640 | 5880 | 5760 | 5400 | 4800 | 3120 | 2280 | 1680 | 1200 | 1560 | 1440 | 1680 | 4920 | 5040 | 5160 | 5040 | 5280 | 5040 | 5040 | 5160 | 5160 | 5040 | 5040 | 5040 | 5160 | 4920 | 5040 | 5160 | 4920 | 5160 | 5160 | 5280 | 5160 | 4920 | 2400 | 0 | 0 | 3840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1440 | 5040 | 5160 | 5040 | 5160 | 5160 | 5400 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5040 | 5160 | 5400 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5280 | 5280 | 5520 | 5280 | 5160 | 543240 | 1792920
2 | Demin Tr | 2400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6360 | 6840 | 6720 | 6360 | 6960 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6600 | 6720 | 6840 | 6720 | 6600 | 6600 | 6840 | 6600 | 6600 | 6600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4560 | 4560 | 4560 | 4800 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4560 | 4560 | 4560 | 4800 | 4680 | 4680 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 4680 | 3840 | 720 | 840 | 600 | 600 | 720 | 720 | 600 | 4080 | 6240 | 6480 | 6720 | 6240 | 6720 | 6600 | 6720 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 6720 | 5640 | 5400 | 6480 | 5520 | 6240 | 6480 | 6720 | 6480 | 6120 | 600 | 0 | 0 | 360 | 120 | 0 | 120 | 240 | 240 | 3720 | 6480 | 6480 | 6600 | 6840 | 6720 | 6600 | 6720 | 6840 | 6600 | 6600 | 6600 | 6720 | 6600 | 6720 | 6720 | 6600 | 6600 | 6720 | 6720 | 6840 | 6840 | 6480 | 598080 | 1928160
3 | #1 Feed Water Pump | 1200 | 9480 | 9120 | 9540 | 9360 | 9540 | 9480 | 9360 | 9600 | 9540 | 9300 | 9492 | 9468 | 9360 | 9240 | 9240 | 9480 | 9420 | 9060 | 9480 | 9360 | 9360 | 9420 | 8160 | 8160 | 8160 | 8100 | 8040 | 8040 | 8040 | 7920 | 8400 | 8340 | 8280 | 8220 | 7920 | 8160 | 8220 | 8280 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338580 | 814440
4 | Primary Air Fan | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | #1 Induced Draft Fan | 1200 | 5220 | 4080 | 5280 | 4860 | 5760 | 5160 | 5160 | 5640 | 5280 | 4620 | 5040 | 4800 | 4320 | 4080 | 4140 | 4680 | 4500 | 3480 | 4500 | 4500 | 4680 | 4680 | 2160 | 2040 | 1380 | 1380 | 1380 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1620 | 1500 | 1440 | 1380 | 1620 | 1500 | 1560 | 1440 | 1440 | 1500 | 4020 | 5220 | 4860 | 4740 | 4800 | 4740 | 4680 | 4500 | 4260 | 3060 | 3060 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2700 | 4500 | 4860 | 4920 | 4560 | 3900 | 4740 | 4500 | 4260 | 4320 | 4920 | 3900 | 4800 | 3600 | 3240 | 4320 | 3060 | 4140 | 4800 | 4740 | 4740 | 3720 | 480 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2220 | 3420 | 3000 | 4920 | 4860 | 4500 | 4380 | 4440 | 4740 | 4200 | 4200 | 4440 | 4560 | 4320 | 4080 | 4380 | 3720 | 4620 | 3900 | 4380 | 4440 | 4320 | 4080 | 372060 | 1167840
6 | #1 Circulating W. P | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MCC Coal Handling | 145 | 290 | 268.25 | 268.25 | 275.5 | 290 | 282.75 | 268.25 | 290 | 290 | 261 | 261 | 246.5 | 239.25 | 239.25 | 246.5 | 239.25 | 239.25 | 217.5 | 232 | 239.25 | 239.25 | 232 | 195.75 | 195.75 | 195.75 | 188.5 | 195.75 | 188.5 | 188.5 | 195.75 | 203 | 203 | 195.75 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 195.75 | 195.75 | 210.25 | 210.25 | 195.75 | 217.5 | 246.5 | 232 | 232 | 224.75 | 232 | 232 | 224.75 | 232 | 203 | 166.75 | 116 | 116 | 108.75 | 101.5 | 79.75 | 116 | 123.25 | 210.25 | 232 | 232 | 224.75 | 224.75 | 217.5 | 224.75 | 224.75 | 217.5 | 224.75 | 224.75 | 217.5 | 210.25 | 195.75 | 188.5 | 203 | 188.5 | 210.25 | 210.25 | 210.25 | 195.75 | 195.75 | 65.25 | 0 | 0 | 174 | 94.25 | 87 | 87 | 58 | 108.75 | 174 | 195.75 | 188.5 | 195.75 | 203 | 203 | 203 | 203 | 217.5 | 224.75 | 224.75 | 232 | 217.5 | 210.25 | 217.5 | 232 | 224.75 | 210.25 | 210.25 | 217.5 | 239.25 | 232 | 232 | 22844.75 | 74443
8 | Clarifier Tr. | 1800 | 720 | 720 | 810 | 630 | 810 | 720 | 720 | 900 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 720 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 720 | 720 | 810 | 720 | 630 | 720 | 630 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 540 | 630 | 630 | 630 | 720 | 720 | 630 | 810 | 720 | 720 | 810 | 630 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 540 | 720 | 720 | 720 | 810 | 720 | 720 | 720 | 810 | 720 | 720 | 810 | 630 | 810 | 810 | 810 | 810 | 630 | 720 | 720 | 540 | 720 | 810 | 810 | 810 | 720 | 180 | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 | 810 | 540 | 630 | 720 | 810 | 630 | 720 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 810 | 720 | 720 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 810 | 76680 | 252990
9 | #2 Circulating W. P | 900 | 990 | 945 | 1125 | 1035 | 1035 | 990 | 990 | 1080 | 1260 | 1125 | 1035 | 1080 | 990 | 900 | 900 | 900 | 990 | 900 | 990 | 990 | 945 | 990 | 765 | 810 | 765 | 720 | 675 | 720 | 720 | 900 | 900 | 855 | 900 | 765 | 1260 | 1260 | 1215 | 1125 | 1215 | 1080 | 900 | 945 | 1125 | 900 | 1035 | 990 | 900 | 900 | 1035 | 720 | 810 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 855 | 945 | 855 | 810 | 765 | 810 | 810 | 855 | 900 | 810 | 765 | 855 | 810 | 810 | 810 | 855 | 855 | 900 | 900 | 945 | 900 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1035 | 810 | 945 | 1035 | 990 | 1035 | 945 | 945 | 1035 | 945 | 945 | 945 | 900 | 855 | 1080 | 900 | 900 | 765 | 855 | 810 | 900 | 810 | 89640 | 326250
10 | #2 Induced Draft Fan | 1200 | 5160 | 3960 | 5160 | 4740 | 5520 | 5220 | 5160 | 5460 | 5220 | 4380 | 5100 | 4800 | 4200 | 3960 | 4200 | 4440 | 4380 | 3600 | 4380 | 4440 | 4560 | 4560 | 2160 | 1980 | 1260 | 1440 | 1380 | 1380 | 1440 | 1320 | 1500 | 1620 | 1500 | 1500 | 1440 | 1620 | 1500 | 1560 | 1440 | 1440 | 1440 | 4020 | 5220 | 4740 | 4620 | 4680 | 4680 | 4620 | 4440 | 4260 | 2940 | 2820 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2820 | 4320 | 4740 | 4740 | 4380 | 3840 | 4740 | 4380 | 4260 | 4200 | 4440 | 4200 | 4560 | 3480 | 3240 | 4260 | 3000 | 4020 | 4620 | 4500 | 4560 | 3600 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 3420 | 2940 | 5340 | 4320 | 4380 | 4260 | 4380 | 4680 | 4200 | 4260 | 4380 | 4440 | 4320 | 3960 | 4320 | 3840 | 4500 | 3780 | 4320 | 4380 | 4260 | 4020 | 364860 | 1174680
11 | Secondary Air Fan | 1200 | 8160 | 7380 | 8160 | 8040 | 8220 | 8100 | 8040 | 8220 | 8160 | 7560 | 8220 | 7920 | 7380 | 7380 | 7620 | 7800 | 7740 | 7080 | 7800 | 7860 | 7860 | 7800 | 6000 | 5700 | 4020 | 4380 | 4140 | 4200 | 4080 | 4320 | 4260 | 4380 | 4320 | 4440 | 4560 | 4440 | 4440 | 4560 | 4320 | 4140 | 4380 | 6960 | 7920 | 7740 | 7860 | 7920 | 7800 | 7800 | 7680 | 7560 | 6420 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 4980 | 7500 | 7800 | 7680 | 7320 | 7200 | 7800 | 7560 | 7380 | 7500 | 7800 | 7320 | 7680 | 6900 | 6480 | 7500 | 6240 | 7260 | 7740 | 7800 | 7560 | 6720 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | 6300 | 6180 | 7740 | 7440 | 6840 | 7020 | 7200 | 7500 | 7200 | 6960 | 7500 | 7500 | 7200 | 6960 | 7200 | 6780 | 7440 | 6720 | 7260 | 7200 | 7200 | 7080 | 659940 | 2076960
12 | #2 Feed Water Pump | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 7920 | 8280 | 8280 | 9240 | 9720 | 9540 | 9540 | 9600 | 9600 | 9600 | 9660 | 9420 | 9000 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 480 | 6660 | 9300 | 9660 | 9660 | 9480 | 9240 | 9540 | 9420 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9600 | 9180 | 8880 | 9420 | 8880 | 9360 | 9600 | 9660 | 9600 | 9060 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 9180 | 9000 | 9600 | 9660 | 9600 | 9660 | 9540 | 9780 | 9660 | 9480 | 9600 | 9720 | 9600 | 9540 | 9660 | 9480 | 9600 | 9480 | 9660 | 9660 | 9660 | 9540 | 550440 | 1958880
13 | #3 Circulating W. P | 900 | 1080 | 990 | 1125 | 1080 | 1035 | 1080 | 1080 | 1080 | 1260 | 1170 | 1080 | 1080 | 1080 | 945 | 945 | 990 | 990 | 900 | 1035 | 1035 | 990 | 1035 | 900 | 810 | 765 | 810 | 720 | 810 | 720 | 900 | 945 | 900 | 945 | 945 | 1215 | 1260 | 1305 | 1125 | 1305 | 1125 | 990 | 990 | 1080 | 990 | 990 | 1080 | 990 | 945 | 1035 | 810 | 810 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 900 | 945 | 900 | 900 | 765 | 855 | 855 | 855 | 900 | 900 | 810 | 900 | 855 | 810 | 855 | 900 | 900 | 945 | 900 | 1035 | 855 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1035 | 900 | 990 | 1035 | 1080 | 1080 | 945 | 990 | 1080 | 990 | 990 | 990 | 945 | 945 | 1080 | 945 | 900 | 900 | 765 | 900 | 900 | 900 | 93330 | 336780
14 | Main Trafo Accum | 1000000 | 407800 | 354100 | 409000 | 380400 | 409800 | 395300 | 384200 | 408400 | 410300 | 368200 | 404500 | 400300 | 384500 | 369700 | 364300 | 380300 | 383600 | 343500 | 376800 | 374300 | 376600 | 369100 | 225500 | 227700 | 231700 | 226900 | 216600 | 210300 | 217900 | 205900 | 248900 | 253800 | 245900 | 242200 | 210000 | 226800 | 244700 | 248900 | 248200 | 242500 | 240300 | 350600 | 399800 | 384300 | 379500 | 381300 | 383700 | 379100 | 378900 | 364500 | 305800 | 183300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177700 | 359600 | 396500 | 394100 | 380600 | 339700 | 385100 | 371600 | 361400 | 372100 | 378200 | 364500 | 385900 | 334300 | 315600 | 368300 | 312000 | 360600 | 397000 | 395200 | 396300 | 312200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 337500 | 312900 | 382300 | 388300 | 385400 | 392000 | 390300 | 404500 | 390400 | 379100 | 396000 | 401300 | 400100 | 379900 | 409500 | 382300 | 398100 | 356900 | 381200 | 386000 | 376500 | 363800 | 33182300 | 96746000
15 | Hammer C | 400 | 940 | 720 | 960 | 800 | 820 | 780 | 740 | 720 | 760 | 680 | 640 | 560 | 580 | 560 | 580 | 560 | 580 | 540 | 560 | 600 | 560 | 620 | 400 | 380 | 400 | 400 | 360 | 320 | 360 | 400 | 420 | 380 | 400 | 400 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 360 | 380 | 500 | 580 | 540 | 500 | 540 | 520 | 500 | 520 | 520 | 440 | 280 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 520 | 560 | 520 | 520 | 480 | 480 | 560 | 480 | 480 | 440 | 480 | 480 | 460 | 420 | 440 | 360 | 460 | 440 | 420 | 420 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 380 | 340 | 400 | 400 | 420 | 400 | 400 | 420 | 340 | 480 | 400 | 420 | 420 | 380 | 440 | 480 | 340 | 420 | 400 | 440 | 420 | 380 | 47000 | 169160
16 | Generator | 48000 | 469440 | 410880 | 471360 | 440640 | 473280 | 456960 | 445440 | 471840 | 472800 | 427200 | 466560 | 461280 | 443040 | 427200 | 422400 | 440160 | 443040 | 398880 | 436800 | 433920 | 436320 | 429600 | 271680 | 273120 | 273600 | 269280 | 258240 | 251520 | 259200 | 247680 | 291360 | 296640 | 288960 | 284640 | 253440 | 269760 | 288480 | 291840 | 291360 | 285120 | 282720 | 407040 | 462240 | 444960 | 440160 | 441600 | 444000 | 439200 | 438240 | 422880 | 356640 | 216480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209760 | 417120 | 456000 | 453600 | 438720 | 395520 | 444480 | 430080 | 419040 | 430080 | 436800 | 421920 | 445440 | 387840 | 367200 | 426240 | 363360 | 417120 | 456960 | 454560 | 455520 | 363360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199200 | 391200 | 364800 | 442080 | 447840 | 444000 | 450240 | 448320 | 464160 | 448320 | 436320 | 454080 | 459840 | 457920 | 436800 | 468000 | 438720 | 456960 | 412800 | 439200 | 444000 | 434400 | 420000 | 38471040 | 113883840
17 | Working power inlet line | 9600 | 61440 | 56544 | 62208 | 60096 | 63264 | 61536 | 61056 | 63360 | 62304 | 58848 | 61920 | 60864 | 58368 | 57408 | 57888 | 59616 | 59232 | 55296 | 59808 | 59520 | 59616 | 60384 | 45984 | 45216 | 41760 | 42144 | 41472 | 41088 | 41088 | 41664 | 42336 | 42720 | 42816 | 42240 | 43296 | 42816 | 43584 | 42816 | 43008 | 42432 | 42240 | 56352 | 62304 | 60384 | 60480 | 60096 | 60096 | 59904 | 59232 | 58176 | 50592 | 35136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31872 | 57408 | 59424 | 59424 | 58080 | 55680 | 59232 | 58368 | 57504 | 57792 | 58560 | 57312 | 59328 | 53376 | 51360 | 57792 | 51264 | 56352 | 59712 | 59232 | 59136 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048 | 53664 | 51840 | 59712 | 59424 | 58464 | 58080 | 57888 | 59520 | 57792 | 57024 | 57888 | 58368 | 57696 | 56736 | 58368 | 56256 | 58656 | 55776 | 57888 | 57888 | 57696 | 56160 | 5275008 | 16904448
18 | Primary power inlet line | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 5200 | 4000 | 3400 | 2400 | 3200 | 3500 | 7100 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7400 | 0 | 0 | 4900 | 1500 | 1500 | 1600 | 2300 | 4000 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 358500
19 | Primary Air Fan 2 | 1000 | 17704 | 16768 | 17786 | 17554 | 18130 | 18056 | 18074 | 18112 | 18028 | 17262 | 18164 | 17970 | 17548 | 17332 | 17322 | 17918 | 17738 | 16914 | 17862 | 17548 | 18030 | 17938 | 14944 | 14852 | 14108 | 14048 | 14234 | 13920 | 14208 | 14156 | 14248 | 14334 | 14296 | 14064 | 14058 | 14114 | 14432 | 13976 | 14066 | 14078 | 13950 | 16906 | 18450 | 18092 | 18040 | 17966 | 18036 | 18100 | 17736 | 17412 | 15836 | 11780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 16426 | 17530 | 17814 | 17958 | 17908 | 17294 | 17880 | 17602 | 17522 | 17582 | 17680 | 17738 | 18062 | 16990 | 16470 | 17656 | 16862 | 17456 | 18064 | 17710 | 17856 | 16842 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 14968 | 16704 | 16214 | 17706 | 17884 | 17854 | 17470 | 17514 | 17616 | 17390 | 17218 | 17298 | 17429 | 17233 | 16992 | 17180 | 16906 | 17538 | 17098 | 17274 | 17216 | 17328 | 16864 | 1635112 | 5307572

## resume
1 | Low Auxilary Tr. | 1792920 |  | 1902120
2 | Demin Tr | 1928160 |  | 2030400
3 | #1 Feed Water Pump | 814440 |  | 1891740
4 | Primary Air Fan | 0 |  | 0
5 | #1 Induced Draft Fan | 1167840 |  | 1638240
6 | #1 Circulating W. P | 0 |  | 450
7 | MCC Coal Handling | 74443 |  | 54121.25
8 | Clarifier Tr. | 252990 |  | 270090
9 | #2 Circulating W. P | 326250 |  | 339615
10 | #2 Induced Draft Fan | 1174680 |  | 1594980
11 | Secondary Air Fan | 2076960 |  | 2080620
12 | #2 Feed Water Pump | 1958880 |  | 840
13 | #3 Circulating W. P | 336780 |  | 348705 |  | 8194648 | 8061320
14 | Main Trafo Accum | 96746000 |  | 108646000
15 | Hammer C | 169160 |  | 163800
16 | Generator | 113883840 |  | 123272160
17 | Working power inlet line | 16904448 |  | 14553024
18 | Primary power inlet line | 358500 |  | 339600
19 | Primary Air Fan 2 | 5307572 |  | 2746872
|  | Sebelum lean |  | Setelah Lean
| Periode | 1 Jun 22-31 Mei 23 |  | 1 Jan-31 Des 2024
|  | kWh/y | %, A | kWh/y | %, B | %, A-B
| Generator | 113883840 |  | 123272160
KWh Auxiliari
1 | Low Auxilary Tr. | 1792920 | 1.574% | 1902120 | 1.543% | 0.03132%
2 | Demin Tr | 1928160 | 1.693% | 2030400 | 1.647% | 0.04601%
3 | Feed Water Pump | 2773320 | 2.435% | 1892580 | 1.535% | 0.8999%
4 | Primary Air Fan | 5307572 | 4.661% | 2746872 | 2.228% | 2.432%
5 | Secondary Air Fan | 2076960 | 1.824% | 2080620 | 1.688% | 0.1359%
6 | Induced Draft Fan | 2342520 | 2.057% | 3233220 | 2.623% | -0.5659%
7 | Circulating W. P | 326250 | 0.2865% | 340065 | 0.2759% | 0.01061%
8 | MCC Coal Handling | 74443 | 0.06537% | 54121.25 | 0.0439% | 0.02146%
9 | Clarifier Tr. | 252990 | 0.2221% | 270090 | 0.2191% | 0.003047%
11 | Hammer C | 169160 | 0.1485% | 163800 | 0.1329% | 0.01566%
|  | 17044295 | 14.97% | 14713888.25 | 11.94% | 3.03%