## Jan-8Sep 24
LAPORAN LISTRIK OPERASIONAL PT. ADIPRIMA SURAPRINTA - POWER PLANT
Periode : 01-01-2024 s/d 31-12-2024
No | Keterangan | Perkalian | time axis 2024-01-01 to 2024-09-08
1 | Low Auxilary Tr. | 2400 | 1800 | 1800 | 3120 | 6240 | 6120 | 5880 | 6000 | 5880 | 6000 | 6240 | 6120 | 6000 | 5880 | 5880 | 6000 | 6000 | 5880 | 5880 | 5760 | 5160 | 5400 | 5520 | 5640 | 5160 | 5400 | 5760 | 5400 | 5640 | 5520 | 5760 | 5880 | 5760 | 5760 | 5880 | 5880 | 5640 | 5880 | 5880 | 5880 | 5760 | 5520 | 5520 | 5880 | 5640 | 5640 | 5880 | 5760 | 5520 | 5760 | 5640 | 6000 | 5880 | 5760 | 6000 | 5040 | 6720 | 6000 | 5880 | 5640 | 5400 | 5640 | 5640 | 5640 | 5760 | 5640 | 5520 | 5880 | 5520 | 5520 | 5520 | 5880 | 5640 | 5520 | 5760 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5880 | 5520 | 5760 | 5880 | 5640 | 5760 | 6000 | 5760 | 6000 | 5880 | 5880 | 5520 | 5640 | 5760 | 5880 | 5760 | 5640 | 5640 | 5400 | 4680 | 2160 | 0 | 0 | 5640 | 1920 | 1560 | 1800 | 2040 | 1680 | 2040 | 2400 | 6360 | 6000 | 5760 | 5760 | 5760 | 6000 | 5640 | 6000 | 5880 | 5880 | 6120 | 6120 | 6240 | 6120 | 6240 | 6240 | 6120 | 6120 | 6240 | 6480 | 6000 | 6000 | 5880 | 5880 | 6000 | 5760 | 6000 | 5760 | 3960 | 0 | 6360 | 5640 | 5640 | 5760 | 5880 | 5880 | 6000 | 5880 | 6000 | 5880 | 6000 | 5880 | 6120 | 6000 | 6120 | 6240 | 6120 | 6120 | 6360 | 6240 | 6480 | 6240 | 6360 | 6000 | 5880 | 5760 | 3360 | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | 2520 | 2520 | 2640 | 2640 | 2640 | 2400 | 2160 | 1920 | 1920 | 3480 | 4800 | 5160 | 5760 | 5880 | 5400 | 5760 | 5760 | 6000 | 6120 | 5880 | 6000 | 6000 | 5880 | 5880 | 5760 | 5760 | 6000 | 5760 | 6000 | 5880 | 5520 | 5640 | 3360 | 2400 | 2520 | 2160 | 2280 | 2160 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2160 | 1920 | 1800 | 1920 | 5880 | 5880 | 5880 | 5760 | 5640 | 5640 | 5520 | 5400 | 5280 | 5640 | 5280 | 5640 | 5640 | 5760 | 5280 | 5640 | 5640 | 5400 | 5400 | 5160 | 5160 | 5040 | 5400 | 5400 | 5280 | 5040 | 5040 | 5040 | 5160 | 5280 | 5640 | 5520 | 5520 | 5520 | 5400 | 1293000
2 | Demin Tr | 2400 | 480 | 480 | 1080 | 5160 | 6840 | 6840 | 6720 | 6720 | 6600 | 6600 | 6720 | 6720 | 6600 | 6600 | 6480 | 6480 | 6840 | 6600 | 6720 | 3480 | 3240 | 6600 | 6840 | 6720 | 6480 | 6600 | 6480 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6720 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 6600 | 6720 | 6480 | 6600 | 6720 | 6600 | 6720 | 6480 | 6720 | 6480 | 6720 | 6480 | 6480 | 6600 | 6840 | 6600 | 6720 | 4680 | 4800 | 6480 | 6600 | 6360 | 6360 | 6480 | 6480 | 6720 | 6360 | 6720 | 6360 | 6720 | 6600 | 6480 | 6720 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6720 | 6600 | 6840 | 6480 | 6720 | 6720 | 6480 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6360 | 6600 | 6480 | 6600 | 6360 | 6720 | 6480 | 6600 | 6360 | 4080 | 360 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 480 | 240 | 720 | 600 | 600 | 720 | 4560 | 6600 | 6600 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6840 | 6360 | 6600 | 6600 | 6720 | 6720 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6720 | 6600 | 6360 | 6480 | 6480 | 6480 | 6600 | 4560 | 0 | 4920 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 6480 | 6600 | 6360 | 6600 | 6600 | 6480 | 6840 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6480 | 6480 | 6600 | 6480 | 6600 | 6480 | 6600 | 6360 | 1080 | 720 | 600 | 480 | 480 | 480 | 720 | 600 | 600 | 720 | 720 | 600 | 600 | 600 | 960 | 3000 | 1680 | 5040 | 6600 | 6360 | 6480 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6720 | 6480 | 6600 | 6600 | 6720 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6360 | 6600 | 2400 | 720 | 480 | 600 | 840 | 720 | 840 | 600 | 480 | 360 | 840 | 720 | 720 | 840 | 5160 | 6720 | 6600 | 6480 | 6480 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 6720 | 6480 | 6600 | 6480 | 6600 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6240 | 6480 | 6480 | 6480 | 6360 | 6360 | 6480 | 6480 | 6480 | 6360 | 6600 | 6720 | 6480 | 6480 | 1362960
3 | #1 Feed Water Pump | 1200 | 0 | 0 | 960 | 5220 | 6540 | 6420 | 6720 | 5700 | 6000 | 6360 | 6540 | 6420 | 6000 | 6360 | 6240 | 5760 | 6000 | 6300 | 6240 | 3840 | 4080 | 6120 | 6360 | 6060 | 5640 | 4740 | 4800 | 5940 | 4860 | 6780 | 6720 | 6480 | 6480 | 6600 | 6480 | 5760 | 6480 | 6600 | 6480 | 6060 | 6780 | 6660 | 6600 | 6300 | 6480 | 6480 | 6120 | 6600 | 6480 | 5400 | 6900 | 6780 | 6540 | 6660 | 4980 | 5100 | 5400 | 5880 | 4740 | 4680 | 5760 | 5940 | 5880 | 6000 | 5880 | 5280 | 5940 | 4620 | 4920 | 6240 | 6480 | 6420 | 6060 | 6360 | 6660 | 6480 | 6420 | 5700 | 6420 | 6600 | 5520 | 6720 | 6720 | 6720 | 6540 | 6540 | 6720 | 6540 | 6480 | 5940 | 5940 | 6060 | 6240 | 6300 | 6060 | 6180 | 4860 | 4680 | 3840 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5100 | 6780 | 6480 | 6240 | 6360 | 5640 | 6300 | 6060 | 6480 | 6240 | 6420 | 6180 | 6840 | 6720 | 6780 | 6900 | 6600 | 6840 | 6960 | 6840 | 6000 | 6000 | 4980 | 4500 | 5880 | 5400 | 5940 | 5460 | 3840 | 0 | 5040 | 6120 | 5280 | 6360 | 6240 | 6660 | 6540 | 6120 | 6240 | 6360 | 6720 | 6720 | 6720 | 6600 | 5640 | 6660 | 6780 | 7020 | 6660 | 6840 | 6900 | 6660 | 6720 | 6420 | 5700 | 6060 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 2880 | 2700 | 5100 | 5640 | 5100 | 6300 | 6900 | 6780 | 6240 | 6480 | 5940 | 6780 | 6720 | 6540 | 7020 | 6960 | 6720 | 6720 | 6660 | 6480 | 5340 | 5820 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 6660 | 6720 | 5700 | 6600 | 6600 | 6720 | 5400 | 5340 | 6600 | 5400 | 6720 | 6540 | 6840 | 5760 | 6240 | 6240 | 6000 | 5160 | 4740 | 4680 | 4680 | 5100 | 4920 | 5040 | 4860 | 4740 | 4800 | 5640 | 5700 | 6180 | 6300 | 6300 | 5820 | 6300 | 1258440
4 | Primary Air Fan | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | #1 Induced Draft Fan | 1200 | 300 | 180 | 300 | 4260 | 5940 | 5640 | 5760 | 5040 | 5100 | 5520 | 5760 | 5520 | 4440 | 5040 | 5100 | 4860 | 4980 | 5400 | 5220 | 2460 | 2640 | 5280 | 5640 | 4920 | 4620 | 3600 | 3240 | 4560 | 3180 | 6060 | 6180 | 6000 | 6240 | 6000 | 5880 | 4800 | 6000 | 6120 | 5760 | 5100 | 6300 | 6240 | 5880 | 5340 | 5880 | 5880 | 5340 | 5820 | 5580 | 4200 | 6420 | 6060 | 5700 | 5820 | 3960 | 3720 | 4440 | 4500 | 3360 | 2580 | 4680 | 4320 | 4500 | 4740 | 4740 | 3840 | 4740 | 3120 | 3840 | 5400 | 6060 | 5580 | 5640 | 5700 | 5820 | 5760 | 5520 | 4560 | 5640 | 5760 | 3960 | 5580 | 5820 | 5640 | 5640 | 5520 | 5940 | 5700 | 5580 | 5160 | 4800 | 4860 | 5040 | 5280 | 4800 | 5100 | 3000 | 2700 | 1800 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 360 | 120 | 300 | 4140 | 6480 | 6180 | 5820 | 6120 | 5340 | 5760 | 5520 | 5880 | 5700 | 5940 | 5640 | 6840 | 6240 | 6360 | 6420 | 6300 | 6420 | 6720 | 6540 | 5400 | 5400 | 4500 | 3540 | 5520 | 4560 | 5520 | 5040 | 3120 | 0 | 4140 | 5460 | 4680 | 5760 | 5880 | 6240 | 6180 | 5580 | 5760 | 5880 | 6420 | 6300 | 6240 | 6180 | 4920 | 6300 | 6240 | 6420 | 5940 | 6420 | 6480 | 6300 | 6420 | 5700 | 4800 | 5640 | 840 | 600 | 600 | 600 | 660 | 600 | 540 | 240 | 360 | 360 | 300 | 240 | 180 | 240 | 480 | 1680 | 840 | 4260 | 5520 | 4260 | 6420 | 6900 | 7200 | 6420 | 6780 | 5640 | 6960 | 6720 | 6000 | 6540 | 6660 | 6960 | 6720 | 6840 | 6480 | 4980 | 6720 | 2460 | 180 | 0 | 0 | 60 | 120 | 180 | 60 | 120 | 60 | 60 | 120 | 360 | 120 | 3660 | 6660 | 5760 | 4440 | 5400 | 5160 | 5280 | 4320 | 3960 | 5760 | 4380 | 5700 | 5220 | 5820 | 4560 | 4920 | 5220 | 4620 | 3780 | 3180 | 3060 | 2940 | 3120 | 3180 | 3180 | 3120 | 2940 | 2940 | 4020 | 4260 | 4680 | 4920 | 4980 | 4260 | 4800 | 1092540
6 | #1 Circulating W. P | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
7 | MCC Coal Handling | 145 | 72.5 | 87 | 145 | 195.75 | 239.25 | 232 | 210.25 | 210.25 | 203 | 224.75 | 217.5 | 210.25 | 203 | 195.75 | 210.25 | 203 | 232 | 210.25 | 174 | 137.75 | 123.25 | 181.25 | 174 | 174 | 145 | 159.5 | 145 | 159.5 | 159.5 | 188.5 | 174 | 174 | 159.5 | 166.75 | 166.75 | 174 | 188.5 | 174 | 188.5 | 159.5 | 181.25 | 174 | 195.75 | 181.25 | 166.75 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 159.5 | 152.25 | 203 | 181.25 | 181.25 | 188.5 | 137.75 | 159.5 | 181.25 | 174 | 159.5 | 152.25 | 181.25 | 166.75 | 166.75 | 174 | 174 | 166.75 | 174 | 152.25 | 145 | 152.25 | 166.75 | 174 | 159.5 | 159.5 | 174 | 166.75 | 159.5 | 159.5 | 166.75 | 174 | 145 | 181.25 | 174 | 145 | 174 | 166.75 | 188.5 | 174 | 174 | 166.75 | 166.75 | 159.5 | 159.5 | 166.75 | 166.75 | 159.5 | 145 | 123.25 | 79.75 | 43.5 | 0 | 0 | 261 | 65.25 | 65.25 | 79.75 | 79.75 | 72.5 | 79.75 | 116 | 137.75 | 145 | 152.25 | 166.75 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 174 | 195.75 | 181.25 | 195.75 | 181.25 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 195.75 | 195.75 | 174 | 174 | 174 | 159.5 | 159.5 | 188.5 | 174 | 181.25 | 152.25 | 108.75 | 0 | 239.25 | 174 | 159.5 | 174 | 174 | 181.25 | 181.25 | 174 | 181.25 | 195.75 | 217.5 | 203 | 181.25 | 195.75 | 174 | 188.5 | 188.5 | 174 | 181.25 | 181.25 | 188.5 | 203 | 188.5 | 181.25 | 152.25 | 145 | 87 | 50.75 | 50.75 | 58 | 65.25 | 72.5 | 72.5 | 65.25 | 58 | 72.5 | 58 | 65.25 | 58 | 58 | 94.25 | 94.25 | 108.75 | 145 | 166.75 | 166.75 | 195.75 | 195.75 | 181.25 | 188.5 | 195.75 | 174 | 188.5 | 181.25 | 174 | 181.25 | 166.75 | 195.75 | 188.5 | 188.5 | 181.25 | 152.25 | 174 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 87 | 43.5 | 36.25 | 36.25 | 50.75 | 50.75 | 43.5 | 43.5 | 79.75 | 94.25 | 101.5 | 159.5 | 188.5 | 203 | 159.5 | 181.25 | 152.25 | 159.5 | 123.25 | 174 | 195.75 | 188.5 | 203 | 188.5 | 217.5 | 145 | 145 | 152.25 | 166.75 | 145 | 123.25 | 137.75 | 145 | 145 | 152.25 | 146.45 | 136.3 | 152.25 | 145 | 166.75 | 174 | 145 | 159.5 | 152.25 | 137.75 | 137.75 | 38780.25
8 | Clarifier Tr. | 1800 | 180 | 630 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 540 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 540 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 900 | 720 | 810 | 900 | 810 | 810 | 900 | 720 | 810 | 900 | 810 | 540 | 450 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 900 | 810 | 900 | 900 | 810 | 810 | 810 | 720 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 720 | 630 | 450 | 180 | 180 | 0 | 0 | 360 | 450 | 180 | 630 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 990 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 900 | 810 | 720 | 630 | 900 | 720 | 900 | 810 | 540 | 0 | 900 | 900 | 810 | 810 | 810 | 900 | 900 | 720 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 810 | 720 | 810 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 270 | 270 | 180 | 270 | 180 | 180 | 180 | 270 | 180 | 180 | 270 | 180 | 180 | 270 | 360 | 630 | 450 | 630 | 810 | 720 | 900 | 720 | 810 | 720 | 810 | 720 | 900 | 720 | 900 | 900 | 630 | 810 | 810 | 810 | 630 | 720 | 810 | 630 | 270 | 180 | 270 | 450 | 810 | 720 | 810 | 720 | 720 | 720 | 900 | 720 | 720 | 900 | 720 | 900 | 720 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 900 | 630 | 720 | 810 | 720 | 720 | 810 | 810 | 720 | 720 | 810 | 720 | 810 | 720 | 900 | 720 | 810 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 720 | 810 | 181800
9 | #2 Circulating W. P | 900 | 0 | 0 | 0 | 945 | 990 | 945 | 900 | 900 | 945 | 945 | 900 | 900 | 855 | 900 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 405 | 630 | 855 | 810 | 810 | 810 | 900 | 900 | 810 | 765 | 945 | 855 | 900 | 900 | 900 | 945 | 810 | 855 | 900 | 855 | 810 | 945 | 855 | 900 | 945 | 990 | 945 | 900 | 900 | 945 | 810 | 1035 | 900 | 990 | 990 | 630 | 630 | 810 | 810 | 810 | 945 | 945 | 900 | 945 | 945 | 990 | 990 | 900 | 990 | 900 | 900 | 810 | 855 | 855 | 900 | 900 | 900 | 855 | 855 | 855 | 900 | 765 | 900 | 990 | 945 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 855 | 945 | 810 | 900 | 945 | 810 | 900 | 720 | 810 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 855 | 945 | 900 | 945 | 810 | 900 | 900 | 855 | 855 | 855 | 810 | 1080 | 900 | 810 | 900 | 855 | 855 | 990 | 945 | 945 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 720 | 540 | 0 | 720 | 855 | 765 | 855 | 945 | 945 | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 | 945 | 990 | 855 | 900 | 900 | 900 | 945 | 945 | 990 | 990 | 945 | 990 | 990 | 945 | 990 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 360 | 225 | 630 | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 | 900 | 855 | 900 | 810 | 945 | 810 | 765 | 855 | 855 | 900 | 900 | 810 | 855 | 945 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 1035 | 1080 | 1125 | 1125 | 1035 | 855 | 855 | 900 | 945 | 1035 | 855 | 900 | 900 | 855 | 855 | 990 | 900 | 855 | 675 | 765 | 675 | 990 | 1080 | 1080 | 810 | 990 | 1080 | 1215 | 1125 | 1170 | 1080 | 1080 | 1260 | 1305 | 184995
10 | #2 Induced Draft Fan | 1200 | 180 | 180 | 360 | 4860 | 6300 | 5820 | 5820 | 4920 | 5280 | 5700 | 5520 | 5820 | 4440 | 4980 | 4860 | 4920 | 4920 | 5160 | 5100 | 2400 | 2640 | 5100 | 5400 | 4860 | 4500 | 3600 | 3180 | 4380 | 3000 | 6000 | 6000 | 5820 | 5940 | 5880 | 6000 | 4740 | 5820 | 6120 | 5700 | 4860 | 6300 | 6060 | 5940 | 5340 | 5700 | 5820 | 5340 | 5580 | 5640 | 4080 | 6180 | 5940 | 5520 | 5580 | 3900 | 3600 | 4320 | 4440 | 3180 | 2580 | 4440 | 4260 | 4260 | 4560 | 4440 | 3780 | 4680 | 3060 | 3720 | 5280 | 5880 | 5400 | 5400 | 5580 | 5700 | 5580 | 5460 | 4320 | 5460 | 5580 | 3720 | 5520 | 5580 | 5460 | 5340 | 5340 | 5760 | 5460 | 5460 | 4980 | 4800 | 4800 | 4860 | 5100 | 4620 | 4920 | 3000 | 2640 | 1800 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4140 | 6420 | 5940 | 5700 | 6120 | 5160 | 5760 | 5520 | 5760 | 5460 | 5880 | 5580 | 6720 | 6060 | 6300 | 6240 | 6120 | 6360 | 6600 | 6300 | 5340 | 5280 | 4380 | 3480 | 5340 | 4500 | 5340 | 5040 | 3120 | 0 | 4200 | 5520 | 4560 | 5580 | 5820 | 6180 | 6120 | 5460 | 5640 | 5880 | 6300 | 6180 | 6300 | 5940 | 4920 | 6300 | 6300 | 6360 | 5880 | 6480 | 6420 | 6180 | 6360 | 5700 | 4740 | 5640 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 60 | 660 | 1620 | 900 | 4200 | 5520 | 4200 | 6300 | 6900 | 6960 | 6360 | 6480 | 5520 | 6840 | 6540 | 5940 | 6480 | 6420 | 6780 | 6600 | 6600 | 6360 | 4920 | 6600 | 2400 | 120 | 300 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 120 | 120 | 240 | 0 | 120 | 3660 | 6600 | 5580 | 4320 | 5400 | 5040 | 5100 | 4260 | 3900 | 5700 | 4320 | 5520 | 5160 | 5640 | 4320 | 4860 | 5100 | 4440 | 3900 | 3060 | 3060 | 2940 | 3120 | 3180 | 3180 | 3000 | 2880 | 3000 | 3960 | 4200 | 4620 | 4740 | 4740 | 4260 | 4800 | 1067040
11 | Secondary Air Fan | 1200 | 0 | 0 | 120 | 7200 | 7620 | 7740 | 7860 | 7500 | 7740 | 7860 | 7800 | 7860 | 6300 | 7140 | 7440 | 7440 | 7500 | 7620 | 7620 | 3360 | 3840 | 7140 | 7560 | 7080 | 7140 | 5640 | 4920 | 6180 | 4260 | 7560 | 8280 | 7740 | 8160 | 7980 | 8340 | 6000 | 7800 | 8040 | 7560 | 6360 | 8040 | 8040 | 7800 | 7320 | 7800 | 7800 | 7560 | 7860 | 7740 | 5880 | 8040 | 8040 | 7380 | 7620 | 5400 | 4560 | 6540 | 6240 | 4560 | 3420 | 6300 | 5820 | 5940 | 6180 | 6360 | 5400 | 6060 | 4320 | 5340 | 7320 | 7920 | 7380 | 7500 | 7860 | 7800 | 7260 | 7200 | 6120 | 7200 | 7440 | 5400 | 7260 | 7500 | 7620 | 7560 | 7380 | 7680 | 7440 | 7440 | 7200 | 6780 | 6480 | 6780 | 6900 | 6720 | 6900 | 4080 | 3240 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 300 | 0 | 300 | 5400 | 7560 | 7140 | 6960 | 7440 | 6300 | 6960 | 7020 | 7380 | 7200 | 7320 | 6600 | 8280 | 7140 | 7560 | 7500 | 7440 | 7500 | 8100 | 7740 | 6660 | 6720 | 5760 | 4500 | 6660 | 5700 | 6480 | 6480 | 3900 | 0 | 4860 | 6900 | 6000 | 7320 | 7440 | 7800 | 7620 | 7020 | 7140 | 7260 | 7620 | 7680 | 7740 | 7680 | 6240 | 7680 | 7860 | 7740 | 7440 | 7620 | 7980 | 7740 | 7680 | 7020 | 6120 | 7260 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2220 | 780 | 4560 | 6720 | 4680 | 7560 | 7560 | 7560 | 6660 | 7200 | 6660 | 8040 | 7500 | 7260 | 7560 | 7920 | 7980 | 7860 | 7800 | 7800 | 6120 | 6240 | 1440 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 8880 | 6960 | 6000 | 7140 | 6540 | 6780 | 6180 | 5760 | 7320 | 6060 | 7320 | 6780 | 7320 | 6240 | 6600 | 6720 | 5640 | 5040 | 4260 | 4140 | 3960 | 4020 | 4320 | 4200 | 4020 | 3720 | 3840 | 5160 | 5520 | 6360 | 6120 | 6300 | 5520 | 6600 | 1389960
12 | #2 Feed Water Pump | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
13 | #3 Circulating W. P | 900 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 990 | 945 | 990 | 945 | 945 | 945 | 990 | 900 | 900 | 900 | 900 | 855 | 900 | 900 | 855 | 405 | 630 | 900 | 855 | 810 | 810 | 900 | 945 | 855 | 765 | 945 | 900 | 900 | 945 | 945 | 900 | 855 | 855 | 945 | 900 | 855 | 945 | 900 | 900 | 945 | 990 | 990 | 945 | 945 | 945 | 855 | 990 | 945 | 990 | 1035 | 675 | 675 | 810 | 810 | 810 | 990 | 945 | 990 | 945 | 990 | 945 | 1080 | 900 | 900 | 945 | 900 | 900 | 900 | 855 | 900 | 945 | 900 | 900 | 855 | 855 | 900 | 900 | 900 | 990 | 990 | 900 | 945 | 945 | 900 | 945 | 855 | 945 | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 | 720 | 900 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 720 | 900 | 990 | 900 | 990 | 810 | 945 | 900 | 900 | 900 | 900 | 855 | 1035 | 900 | 855 | 900 | 900 | 855 | 1035 | 1080 | 900 | 945 | 765 | 765 | 855 | 720 | 810 | 765 | 540 | 0 | 720 | 900 | 765 | 855 | 990 | 945 | 855 | 945 | 900 | 945 | 900 | 945 | 990 | 990 | 855 | 900 | 945 | 990 | 945 | 1035 | 990 | 990 | 990 | 990 | 945 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 405 | 225 | 675 | 900 | 945 | 900 | 990 | 945 | 945 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 810 | 945 | 945 | 945 | 765 | 900 | 990 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1080 | 1080 | 1170 | 1125 | 1035 | 945 | 855 | 900 | 990 | 1080 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 990 | 945 | 855 | 765 | 765 | 720 | 990 | 1080 | 1170 | 1485 | 1035 | 1080 | 1215 | 1125 | 1170 | 1170 | 1080 | 1260 | 1350 | 190755
14 | Main Trafo Accum | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 228600 | 392000 | 377100 | 390300 | 340300 | 347100 | 381100 | 396300 | 376500 | 344000 | 365000 | 362300 | 327000 | 331100 | 350200 | 352500 | 132200 | 114200 | 351000 | 362700 | 335300 | 308800 | 268700 | 273200 | 335300 | 270000 | 394300 | 395200 | 394100 | 390200 | 396600 | 398400 | 339200 | 383200 | 390400 | 381700 | 346100 | 402000 | 397300 | 391400 | 376700 | 385600 | 385700 | 370000 | 392900 | 389300 | 315100 | 405800 | 397000 | 396600 | 401100 | 246900 | 240900 | 309100 | 344200 | 278400 | 264100 | 335100 | 341100 | 342100 | 348900 | 342600 | 307300 | 346400 | 241900 | 275200 | 355000 | 388500 | 378200 | 357500 | 376100 | 387200 | 383500 | 380400 | 331700 | 373600 | 377300 | 320500 | 379000 | 390600 | 402800 | 398400 | 401600 | 409200 | 395800 | 386700 | 355600 | 356900 | 364100 | 375200 | 375300 | 350600 | 363000 | 278100 | 272400 | 153700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 391400 | 389100 | 378400 | 397000 | 326500 | 385300 | 365300 | 386900 | 375900 | 392000 | 375900 | 414800 | 395800 | 400000 | 403300 | 400300 | 408200 | 402500 | 403400 | 344600 | 357700 | 283000 | 257700 | 345200 | 313400 | 350100 | 315500 | 230000 | 0 | 235900 | 372200 | 316400 | 381200 | 382600 | 407000 | 403800 | 378600 | 381800 | 392200 | 408800 | 412000 | 405200 | 402200 | 342400 | 406600 | 404500 | 412900 | 399400 | 405000 | 406800 | 399400 | 403800 | 397600 | 384200 | 383800 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200 | 12600 | 257400 | 321400 | 278400 | 363400 | 395600 | 387800 | 347800 | 370400 | 340400 | 391200 | 387600 | 370000 | 398400 | 399600 | 390200 | 392600 | 383000 | 373000 | 299600 | 293000 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218800 | 376600 | 384400 | 323200 | 365600 | 381200 | 389200 | 308200 | 302400 | 383000 | 298400 | 388800 | 376300 | 393000 | 310100 | 344200 | 355400 | 345000 | 280600 | 243400 | 239800 | 243100 | 284300 | 276800 | 293800 | 263000 | 248000 | 257600 | 309000 | 324800 | 364800 | 368400 | 367400 | 342400 | 366000 | 72443600
15 | Hammer C | 400 | 0 | 0 | 200 | 680 | 800 | 780 | 660 | 680 | 660 | 740 | 740 | 720 | 680 | 720 | 720 | 700 | 780 | 700 | 620 | 360 | 360 | 560 | 580 | 560 | 460 | 500 | 460 | 520 | 480 | 560 | 540 | 560 | 520 | 560 | 540 | 500 | 600 | 520 | 640 | 480 | 560 | 560 | 620 | 560 | 560 | 540 | 520 | 520 | 480 | 400 | 660 | 600 | 560 | 580 | 360 | 500 | 500 | 520 | 440 | 420 | 520 | 520 | 540 | 520 | 520 | 460 | 560 | 420 | 460 | 520 | 580 | 480 | 520 | 560 | 520 | 500 | 520 | 480 | 500 | 560 | 440 | 520 | 480 | 440 | 480 | 520 | 560 | 540 | 580 | 540 | 540 | 500 | 480 | 580 | 500 | 500 | 400 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 460 | 580 | 540 | 540 | 520 | 500 | 540 | 500 | 520 | 540 | 580 | 580 | 620 | 620 | 660 | 680 | 640 | 600 | 660 | 620 | 520 | 560 | 480 | 480 | 600 | 560 | 580 | 460 | 320 | 0 | 480 | 540 | 500 | 520 | 520 | 580 | 580 | 560 | 560 | 600 | 680 | 680 | 580 | 620 | 540 | 640 | 580 | 540 | 520 | 580 | 680 | 720 | 700 | 580 | 440 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 240 | 180 | 360 | 520 | 480 | 640 | 640 | 660 | 640 | 660 | 640 | 640 | 640 | 600 | 620 | 580 | 720 | 640 | 640 | 620 | 520 | 620 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 480 | 620 | 600 | 480 | 540 | 520 | 520 | 460 | 540 | 680 | 560 | 680 | 720 | 780 | 480 | 500 | 560 | 620 | 500 | 360 | 460 | 420 | 480 | 440 | 460 | 420 | 380 | 400 | 460 | 480 | 480 | 480 | 500 | 460 | 460 | 114100
16 | Generator | 48000 | 0 | 0 | 0 | 267360 | 440160 | 426240 | 443040 | 385920 | 395040 | 430080 | 445920 | 426240 | 386880 | 411840 | 408480 | 373440 | 377760 | 397440 | 399840 | 137760 | 144000 | 397440 | 410880 | 380160 | 351840 | 308640 | 310560 | 378720 | 306240 | 444000 | 446880 | 443520 | 439680 | 446880 | 448800 | 383040 | 432480 | 440640 | 430560 | 390720 | 452640 | 447360 | 441120 | 423840 | 435360 | 435360 | 415200 | 443520 | 437280 | 356160 | 457440 | 447360 | 444960 | 452160 | 276480 | 272160 | 352320 | 387360 | 316320 | 298080 | 379200 | 382560 | 385440 | 393120 | 386400 | 347520 | 390720 | 277920 | 313920 | 402240 | 437280 | 424800 | 406560 | 424320 | 436800 | 431520 | 428160 | 374880 | 422880 | 425280 | 359040 | 426720 | 439680 | 451200 | 446400 | 449280 | 459360 | 443520 | 434400 | 400800 | 401760 | 408960 | 421440 | 420480 | 395520 | 409440 | 313440 | 306240 | 171360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243840 | 442560 | 436800 | 426240 | 446400 | 372000 | 433440 | 412320 | 433920 | 422880 | 443040 | 425280 | 466080 | 445920 | 450720 | 454080 | 451200 | 458880 | 454560 | 455520 | 391200 | 404640 | 325440 | 295200 | 391680 | 354720 | 396000 | 360000 | 260160 | 0 | 265920 | 418560 | 359040 | 429600 | 430560 | 457440 | 454080 | 425760 | 429120 | 442080 | 457920 | 462720 | 456480 | 451680 | 387360 | 457440 | 455040 | 464640 | 446880 | 457440 | 458400 | 450240 | 455040 | 445920 | 428160 | 431040 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77280 | 26880 | 297120 | 376800 | 327360 | 421440 | 456000 | 448320 | 405120 | 427200 | 398400 | 450720 | 447360 | 425760 | 457920 | 459360 | 449760 | 451680 | 443040 | 431040 | 350880 | 349440 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249600 | 432000 | 435840 | 369120 | 416160 | 431520 | 439200 | 352320 | 345120 | 435360 | 343200 | 438240 | 426720 | 444000 | 355680 | 391680 | 403680 | 390720 | 321600 | 280320 | 276960 | 277920 | 324000 | 314880 | 332640 | 300960 | 284160 | 294720 | 350880 | 365280 | 416160 | 415680 | 415200 | 387840 | 413760 | 82068000
17 | Working power inlet line | 9600 | 0 | 0 | 0 | 35520 | 50688 | 49440 | 50304 | 46848 | 47904 | 49728 | 50304 | 50016 | 44256 | 47040 | 47424 | 46752 | 46848 | 48000 | 47424 | 16800 | 19296 | 46752 | 48672 | 45312 | 43968 | 40416 | 37728 | 43968 | 37344 | 50496 | 51168 | 49824 | 50784 | 50208 | 50880 | 44352 | 49536 | 50880 | 49440 | 45696 | 51072 | 50400 | 50016 | 47904 | 49440 | 50112 | 47904 | 49440 | 49056 | 42048 | 51744 | 51072 | 48864 | 49920 | 31488 | 32064 | 43776 | 44352 | 37536 | 34944 | 44064 | 43296 | 43584 | 44448 | 44544 | 40608 | 45024 | 36768 | 39840 | 47424 | 49920 | 48096 | 48000 | 48672 | 49920 | 48672 | 48096 | 43776 | 48000 | 49056 | 40800 | 48480 | 49632 | 49056 | 48480 | 48480 | 49728 | 48576 | 48576 | 46272 | 45504 | 45120 | 46080 | 47040 | 45312 | 45984 | 36768 | 34752 | 19488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29664 | 51072 | 49440 | 48096 | 49824 | 45984 | 48192 | 47424 | 49056 | 47808 | 49920 | 48096 | 53568 | 50400 | 51072 | 51360 | 50592 | 51360 | 53184 | 52320 | 47424 | 47424 | 42624 | 38304 | 46656 | 42720 | 46848 | 45504 | 29472 | 0 | 31200 | 47040 | 43008 | 47904 | 49248 | 50976 | 50496 | 47712 | 48288 | 49344 | 50784 | 50976 | 51744 | 50016 | 45216 | 51168 | 50976 | 51936 | 49920 | 52032 | 52224 | 51264 | 51552 | 48576 | 44544 | 47808 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10368 | 4416 | 40992 | 55104 | 48864 | 58656 | 60192 | 60576 | 57792 | 58752 | 55968 | 60576 | 59904 | 57408 | 59712 | 59712 | 60864 | 59904 | 59808 | 59232 | 52320 | 57312 | 14208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33120 | 53280 | 49920 | 44256 | 48768 | 48000 | 47520 | 43488 | 41472 | 50016 | 43392 | 48768 | 47232 | 49440 | 43296 | 45696 | 46656 | 43776 | 40128 | 36192 | 36000 | 35040 | 37056 | 37728 | 37728 | 36576 | 35424 | 35904 | 40896 | 42240 | 45312 | 46368 | 46368 | 43392 | 46368 | 9663360
18 | Primary power inlet line | 10000 | 3100 | 4000 | 9600 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 4200 | 0 | 0 | 8100 | 2500 | 2100 | 3000 | 4000 | 3800 | 3700 | 6900 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3500 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 4300 | 3600 | 3200 | 3100 | 3100 | 12000 | 12300 | 15500 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3800 | 3500 | 4000 | 4400 | 4000 | 3900 | 3600 | 3600 | 3400 | 3900 | 3800 | 3900 | 5600 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284300
19 | Primary Air Fan 2 | 1000 | 0 | 576 | 2768 | 6724 | 8134 | 8444 | 8606 | 8088 | 8388 | 8748 | 8792 | 8988 | 8196 | 8412 | 8552 | 8448 | 8108 | 8332 | 8422 | 6522 | 6160 | 8400 | 8693 | 8007 | 7896 | 7752 | 7248 | 8164 | 7532 | 9080 | 8692 | 8608 | 8912 | 8740 | 8852 | 8392 | 8404 | 8688 | 8588 | 8330 | 8738 | 8732 | 8696 | 8456 | 8612 | 8632 | 8412 | 8560 | 8524 | 7844 | 8740 | 8824 | 8476 | 8492 | 7312 | 7640 | 7748 | 8184 | 7592 | 7388 | 7952 | 7960 | 7942 | 8086 | 8028 | 7384 | 8140 | 6896 | 7424 | 8324 | 8624 | 8420 | 8380 | 8120 | 8816 | 8652 | 8544 | 8016 | 8372 | 8360 | 7656 | 8432 | 8472 | 8516 | 8424 | 8468 | 8440 | 8368 | 8316 | 8146 | 8086 | 8220 | 8228 | 8412 | 7992 | 8180 | 7428 | 7448 | 6660 | 1144 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1360 | 6532 | 8636 | 8612 | 8504 | 8521 | 8611 | 8560 | 8312 | 8384 | 8168 | 8636 | 8804 | 8828 | 8796 | 8664 | 8656 | 8776 | 8692 | 8944 | 8852 | 8508 | 8544 | 8080 | 7796 | 8260 | 7904 | 8520 | 8536 | 5316 | 0 | 8752 | 8048 | 7562 | 8190 | 8660 | 8752 | 8540 | 8196 | 8332 | 8496 | 8564 | 8548 | 8884 | 8280 | 8172 | 8564 | 8524 | 8568 | 8336 | 8900 | 8616 | 8616 | 8476 | 8392 | 7832 | 8248 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072 | 5496 | 5816 | 14688 | 16564 | 15972 | 16676 | 16836 | 16756 | 16568 | 16580 | 16516 | 16608 | 16864 | 16520 | 16968 | 16796 | 16920 | 16684 | 16750 | 16834 | 16148 | 16692 | 5092 | 0 | 0 | 904 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 7700 | 9036 | 9304 | 8492 | 9040 | 9172 | 9016 | 8508 | 8200 | 9328 | 8440 | 8860 | 8564 | 8876 | 7976 | 8084 | 8480 | 8228 | 7696 | 7244 | 7048 | 6996 | 7024 | 6956 | 7172 | 6896 | 6836 | 6816 | 7308 | 7608 | 8124 | 8988 | 8588 | 8168 | 8460 | 1893952
22294

## 9Sep-Des 24
LAPORAN LISTRIK OPERASIONAL PT. ADIPRIMA SURAPRINTA - POWER PLANT
Periode : 01-01-2024 s/d 31-12-2024
No | Keterangan | Perkalian | [114 empty] | Sub Total | Total | time axis 2024-09-09 to 2024-12-31
1 | Low Auxilary Tr. | 2400 | 5400 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5280 | 5760 | 5640 | 5880 | 5880 | 5880 | 5760 | 6000 | 5880 | 5880 | 6000 | 6000 | 6240 | 5880 | 6000 | 6120 | 6240 | 5760 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6000 | 5760 | 6000 | 6000 | 5880 | 5880 | 5880 | 5640 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5640 | 5640 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5640 | 5400 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5520 | 5760 | 6000 | 5760 | 6000 | 6000 | 5880 | 5880 | 5760 | 5760 | 5520 | 6000 | 5760 | 5760 | 5760 | 6000 | 5760 | 5760 | 6000 | 5760 | 6000 | 5880 | 5640 | 5880 | 5880 | 5760 | 5880 | 5760 | 5520 | 5640 | 5760 | 5520 | 5520 | 5760 | 5760 | 5880 | 5760 | 6120 | 5760 | 6000 | 5520 | 5760 | 5520 | 6000 | 4440 | 2760 | 2520 | 2520 | 1920 | 2040 | 2040 | 1920 | 2040 | 2040 | 1920 | 1800 | 1680 | 0 | 609120 | 1902120
2 | Demin Tr | 2400 | 6480 | 6360 | 6360 | 6240 | 6720 | 6240 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6360 | 6360 | 6480 | 6600 | 6360 | 6360 | 6480 | 6360 | 6480 | 6480 | 6480 | 6720 | 6480 | 6360 | 6720 | 6480 | 6360 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6600 | 6600 | 6600 | 6840 | 6600 | 6720 | 6600 | 6480 | 6720 | 6480 | 6480 | 6600 | 6360 | 6480 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6720 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6480 | 6600 | 6600 | 6240 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6720 | 6720 | 6480 | 6600 | 6600 | 6720 | 6720 | 6480 | 6720 | 6600 | 6600 | 6720 | 6480 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6600 | 6600 | 6480 | 6720 | 6360 | 6600 | 6480 | 6720 | 6480 | 6480 | 6480 | 6720 | 3600 | 960 | 960 | 720 | 1080 | 840 | 960 | 720 | 840 | 720 | 840 | 480 | 480 | 0 | 667440 | 2030400
3 | #1 Feed Water Pump | 1200 | 6180 | 5640 | 5520 | 5160 | 5940 | 6000 | 6120 | 6060 | 6120 | 6420 | 4800 | 4680 | 4740 | 6360 | 6840 | 6120 | 6300 | 6840 | 6600 | 6840 | 6780 | 6840 | 6660 | 5760 | 6300 | 6420 | 6840 | 5400 | 6540 | 6720 | 6900 | 6840 | 5520 | 6180 | 6780 | 6840 | 6660 | 6960 | 6420 | 6420 | 5940 | 6660 | 6540 | 6360 | 4920 | 6060 | 5940 | 6480 | 6480 | 5400 | 5940 | 4980 | 5040 | 6780 | 6660 | 6840 | 5640 | 6300 | 6780 | 6840 | 6780 | 7140 | 7080 | 5880 | 7080 | 5760 | 5520 | 5940 | 6960 | 6180 | 7080 | 6720 | 7080 | 6840 | 7260 | 6960 | 6900 | 7140 | 5100 | 7200 | 7080 | 6600 | 7260 | 6960 | 5220 | 6240 | 6420 | 5700 | 6180 | 6300 | 6480 | 6360 | 5640 | 6600 | 5940 | 6420 | 6000 | 6180 | 5700 | 6900 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 633300 | 1891740
4 | Primary Air Fan | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | #1 Induced Draft Fan | 1200 | 4560 | 3960 | 3480 | 3000 | 4620 | 4740 | 4440 | 4560 | 4500 | 4560 | 2700 | 2400 | 2580 | 4920 | 5640 | 4740 | 4800 | 5580 | 5340 | 5460 | 5520 | 5400 | 5640 | 4500 | 5040 | 5280 | 5880 | 3240 | 5520 | 5700 | 6060 | 5940 | 3540 | 4860 | 5760 | 6180 | 5820 | 6240 | 5400 | 6060 | 4500 | 5460 | 5760 | 5160 | 2940 | 5100 | 4260 | 5580 | 5400 | 3420 | 4440 | 3060 | 3240 | 6000 | 5700 | 6120 | 4260 | 4740 | 5820 | 5940 | 5700 | 6240 | 6000 | 4500 | 6300 | 4200 | 4080 | 4680 | 6480 | 5280 | 6720 | 5820 | 6780 | 6240 | 7440 | 6480 | 6600 | 7320 | 4320 | 7560 | 7440 | 6480 | 7800 | 7560 | 3960 | 5340 | 5820 | 4860 | 5280 | 6120 | 7260 | 6960 | 4980 | 6720 | 5640 | 6240 | 5700 | 6240 | 5280 | 9000 | 3600 | 720 | 720 | 1200 | 840 | 1320 | 960 | 720 | 540 | 300 | 240 | 60 | 0 | 0 | 545700 | 1638240
6 | #1 Circulating W. P | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
7 | MCC Coal Handling | 145 | 159.5 | 159.5 | 166.75 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 166.75 | 174 | 152.25 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 174 | 152.25 | 174 | 188.5 | 159.5 | 159.5 | 145 | 152.25 | 181.25 | 159.5 | 166.75 | 181.25 | 166.75 | 137.75 | 152.25 | 166.75 | 174 | 174 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 174 | 130.5 | 145 | 159.5 | 152.25 | 145 | 130.5 | 152.25 | 145 | 123.25 | 152.25 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 108.75 | 116 | 108.75 | 116 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 123.25 | 130.5 | 145 | 152.25 | 130.5 | 130.5 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 130.5 | 123.25 | 130.5 | 137.75 | 123.25 | 145 | 137.75 | 152.25 | 145 | 174 | 159.5 | 152.25 | 174 | 130.5 | 166.75 | 166.75 | 152.25 | 159.5 | 152.25 | 123.25 | 130.5 | 130.5 | 116 | 116 | 130.5 | 145 | 137.75 | 152.25 | 203 | 174 | 174 | 152.25 | 166.75 | 145 | 130.5 | 72.5 | 29 | 36.25 | 29 | 36.25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 0 | 15341 | 54121.25
8 | Clarifier Tr. | 1800 | 810 | 720 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 900 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 900 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 900 | 810 | 810 | 720 | 810 | 720 | 720 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 | 900 | 720 | 900 | 720 | 810 | 810 | 900 | 720 | 810 | 810 | 720 | 900 | 720 | 900 | 720 | 900 | 720 | 720 | 810 | 810 | 720 | 720 | 1080 | 720 | 900 | 720 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 810 | 720 | 810 | 720 | 810 | 720 | 720 | 810 | 810 | 720 | 900 | 360 | 360 | 270 | 270 | 0 | 88290 | 270090
9 | #2 Circulating W. P | 900 | 1305 | 1350 | 1260 | 1305 | 1260 | 1170 | 1215 | 1350 | 1080 | 1080 | 1395 | 1260 | 1215 | 1395 | 1575 | 1530 | 1440 | 1440 | 1440 | 1530 | 1350 | 1440 | 1350 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1485 | 1485 | 1620 | 1620 | 1710 | 1395 | 1485 | 1530 | 1665 | 1620 | 1485 | 1260 | 1620 | 1440 | 1350 | 1350 | 1440 | 1395 | 1485 | 1440 | 1395 | 1395 | 1260 | 1440 | 1170 | 1395 | 1665 | 1710 | 1665 | 1305 | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 | 1710 | 1800 | 1665 | 1665 | 1530 | 1440 | 1530 | 1710 | 1620 | 1800 | 1620 | 1710 | 1755 | 1845 | 1800 | 1755 | 1845 | 1665 | 1800 | 1755 | 1710 | 1800 | 1890 | 1710 | 1845 | 1845 | 1710 | 1710 | 1755 | 1800 | 1845 | 1710 | 1800 | 1665 | 1665 | 1620 | 1620 | 1440 | 1665 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154620 | 339615
10 | #2 Induced Draft Fan | 1200 | 4320 | 3840 | 3480 | 2940 | 4500 | 4740 | 4380 | 4440 | 4500 | 4500 | 2520 | 2400 | 2520 | 4800 | 5460 | 4560 | 4740 | 5520 | 5100 | 5460 | 5280 | 5160 | 5520 | 4440 | 4920 | 5280 | 5940 | 3180 | 5460 | 5580 | 6000 | 5880 | 3540 | 4680 | 5640 | 6180 | 5820 | 6180 | 5340 | 5820 | 4440 | 5460 | 5580 | 4920 | 2940 | 4980 | 4260 | 5460 | 5400 | 3300 | 4380 | 3000 | 3180 | 5880 | 5520 | 6060 | 4200 | 4800 | 5640 | 6000 | 5580 | 6060 | 5940 | 4380 | 6120 | 4140 | 4020 | 4560 | 6300 | 5220 | 6600 | 5760 | 6720 | 6060 | 7200 | 6420 | 6480 | 7200 | 4320 | 7320 | 7380 | 6420 | 7680 | 7320 | 3960 | 5220 | 5760 | 4740 | 5220 | 5940 | 7140 | 6660 | 4860 | 6480 | 5460 | 6060 | 5580 | 6240 | 5160 | 8820 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527940 | 1594980
11 | Secondary Air Fan | 1200 | 6300 | 5340 | 4740 | 3720 | 6240 | 6480 | 6060 | 6180 | 6300 | 6360 | 3420 | 3000 | 3300 | 6120 | 7380 | 6120 | 6720 | 7320 | 6900 | 7140 | 7080 | 7020 | 6960 | 5880 | 6480 | 6660 | 7200 | 4320 | 7140 | 7140 | 7380 | 7260 | 5040 | 6240 | 7260 | 8100 | 7500 | 7860 | 7020 | 7860 | 5820 | 6960 | 7140 | 6660 | 3840 | 6600 | 5580 | 7380 | 7260 | 4740 | 5820 | 4200 | 4620 | 7860 | 7200 | 7800 | 5400 | 6480 | 7380 | 7980 | 7440 | 8040 | 7800 | 6060 | 7980 | 5700 | 5460 | 6360 | 7920 | 6780 | 8580 | 7320 | 8820 | 7980 | 9060 | 8820 | 8820 | 9120 | 5880 | 9180 | 9000 | 8040 | 8760 | 8760 | 5100 | 7080 | 8100 | 6720 | 7200 | 8040 | 8760 | 8580 | 6540 | 8520 | 7440 | 8040 | 7320 | 8040 | 6600 | 9120 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690660 | 2080620
12 | #2 Feed Water Pump | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 840
13 | #3 Circulating W. P | 900 | 1305 | 1395 | 1260 | 1395 | 1260 | 1215 | 1260 | 1305 | 1125 | 1125 | 1440 | 1260 | 1260 | 1440 | 1620 | 1575 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1440 | 1485 | 1305 | 1350 | 1350 | 1440 | 1620 | 1530 | 1530 | 1620 | 1665 | 1665 | 1485 | 1485 | 1620 | 1710 | 1620 | 1440 | 1305 | 1665 | 1440 | 1395 | 1665 | 1440 | 1440 | 1530 | 1440 | 1440 | 1395 | 1305 | 1485 | 1215 | 1440 | 1710 | 1755 | 1665 | 1395 | 1575 | 1530 | 1665 | 1665 | 1800 | 1800 | 1710 | 1665 | 1575 | 1440 | 1575 | 1755 | 1620 | 1845 | 1620 | 1710 | 1755 | 1845 | 1845 | 1845 | 1935 | 1620 | 1890 | 1755 | 1755 | 1800 | 1890 | 1800 | 1890 | 1800 | 1755 | 1755 | 1800 | 1800 | 1800 | 1755 | 1845 | 1710 | 1710 | 1620 | 1665 | 1485 | 1710 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157950 | 348705
14 | Main Trafo Accum | 1000000 | 369200 | 334600 | 334400 | 284800 | 350400 | 340600 | 363200 | 357200 | 358500 | 370900 | 258000 | 246200 | 250600 | 352000 | 388600 | 352600 | 361200 | 392600 | 382800 | 394200 | 382800 | 394200 | 393000 | 326400 | 361200 | 361200 | 395800 | 320000 | 380000 | 400600 | 408800 | 405000 | 315800 | 353100 | 407900 | 394400 | 391400 | 410600 | 387400 | 377000 | 349200 | 378400 | 379600 | 370800 | 273600 | 359000 | 341000 | 376800 | 368800 | 293800 | 330600 | 277000 | 282600 | 383400 | 382800 | 383600 | 317200 | 356200 | 389600 | 398600 | 391600 | 404600 | 399000 | 347400 | 403400 | 318400 | 326200 | 345200 | 390800 | 339500 | 390300 | 371200 | 398600 | 384000 | 404000 | 388200 | 387600 | 395200 | 282200 | 400800 | 404200 | 367800 | 403400 | 387600 | 299800 | 355800 | 375600 | 333400 | 355000 | 370600 | 371600 | 361400 | 314000 | 373800 | 342000 | 377000 | 351200 | 368800 | 320400 | 378400 | 120600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36202400 | 108646000
15 | Hammer C | 400 | 480 | 420 | 380 | 400 | 420 | 420 | 480 | 540 | 560 | 420 | 400 | 360 | 380 | 440 | 540 | 480 | 460 | 560 | 480 | 540 | 500 | 460 | 600 | 520 | 540 | 540 | 580 | 420 | 540 | 540 | 580 | 560 | 460 | 520 | 560 | 540 | 540 | 540 | 480 | 500 | 500 | 540 | 500 | 500 | 420 | 480 | 440 | 560 | 500 | 420 | 460 | 380 | 380 | 500 | 460 | 460 | 420 | 440 | 500 | 520 | 480 | 440 | 480 | 440 | 480 | 400 | 380 | 420 | 480 | 420 | 480 | 460 | 560 | 480 | 620 | 540 | 560 | 600 | 440 | 600 | 600 | 520 | 560 | 560 | 420 | 440 | 420 | 400 | 400 | 480 | 520 | 480 | 540 | 740 | 620 | 660 | 580 | 620 | 580 | 540 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49700 | 163800
16 | Generator | 48000 | 415680 | 378240 | 375840 | 324480 | 397440 | 386880 | 409440 | 404160 | 403680 | 418560 | 293760 | 283200 | 287520 | 399840 | 441120 | 399840 | 408960 | 444480 | 432960 | 443040 | 435840 | 445440 | 444480 | 372000 | 409440 | 411360 | 448320 | 361920 | 430080 | 453120 | 462720 | 458880 | 358080 | 400800 | 450720 | 458880 | 444000 | 465120 | 437280 | 429600 | 395520 | 428640 | 430080 | 421920 | 309120 | 405600 | 387360 | 427680 | 419040 | 334560 | 376800 | 315840 | 322080 | 436320 | 434880 | 437280 | 360960 | 404160 | 442560 | 451680 | 443520 | 459840 | 453120 | 393600 | 458400 | 362400 | 370080 | 392160 | 445440 | 388800 | 446880 | 423360 | 455040 | 438240 | 464160 | 443520 | 442560 | 453600 | 325440 | 460320 | 462240 | 421920 | 464160 | 445440 | 341760 | 405600 | 428640 | 381120 | 405120 | 423360 | 430080 | 416640 | 361440 | 429120 | 393120 | 430080 | 402240 | 421920 | 367200 | 441120 | 142080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41204160 | 123272160
17 | Working power inlet line | 9600 | 45120 | 41856 | 40512 | 37440 | 45504 | 45600 | 44448 | 45120 | 44544 | 45216 | 36096 | 34848 | 36096 | 46944 | 51264 | 46176 | 46656 | 50208 | 48576 | 50112 | 49920 | 49536 | 50016 | 44832 | 47040 | 48864 | 51456 | 39360 | 49920 | 50880 | 52608 | 52032 | 41280 | 46560 | 50784 | 53184 | 51648 | 52800 | 48768 | 51360 | 44736 | 49440 | 49920 | 47520 | 37248 | 47136 | 43872 | 49344 | 49248 | 40224 | 44640 | 37728 | 39936 | 51936 | 50592 | 52128 | 42912 | 46944 | 51360 | 52416 | 51168 | 53856 | 53088 | 45504 | 53184 | 43776 | 42720 | 46272 | 53760 | 48480 | 55200 | 51168 | 55296 | 52800 | 57696 | 54432 | 55008 | 57216 | 43680 | 57120 | 56928 | 52800 | 58560 | 56832 | 41856 | 49248 | 52128 | 46944 | 48672 | 52128 | 56160 | 55680 | 46656 | 54624 | 49728 | 52416 | 49440 | 52128 | 46848 | 60384 | 23616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889664 | 14553024
18 | Primary power inlet line | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 5300 | 5100 | 5300 | 4600 | 5300 | 4800 | 4100 | 4700 | 3500 | 3800 | 2600 | 2700 | 0 | 55300 | 339600
19 | Primary Air Fan 2 | 1000 | 8260 | 7716 | 7764 | 7492 | 8324 | 8364 | 8084 | 8272 | 8128 | 8064 | 7324 | 7036 | 7152 | 8652 | 8924 | 8408 | 8172 | 8764 | 8544 | 8644 | 8844 | 8848 | 8732 | 8216 | 8300 | 8568 | 8796 | 7076 | 8652 | 8648 | 9168 | 9076 | 7284 | 8228 | 8604 | 8984 | 8880 | 9100 | 8500 | 8660 | 7984 | 8612 | 8736 | 8356 | 7020 | 8208 | 7872 | 8396 | 8632 | 7508 | 8084 | 7412 | 7744 | 8900 | 8680 | 8864 | 7680 | 8084 | 9004 | 8988 | 8912 | 9292 | 9128 | 8188 | 9052 | 7628 | 7988 | 8092 | 9204 | 8520 | 9072 | 8700 | 9036 | 8760 | 9612 | 8768 | 8972 | 9236 | 7418 | 8878 | 9100 | 8632 | 9776 | 9272 | 7048 | 8488 | 8980 | 8500 | 8404 | 8844 | 9732 | 9540 | 8388 | 8900 | 8552 | 8792 | 8776 | 8896 | 8300 | 9428 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852920 | 2746872